ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СТО АО «ОРЭС-Владимирская область»

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

Круг заявителей: потребители присоединенные к электрическим сетям АО «ВОЭК».

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: отсутствует.

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с п. 135 раздела IX постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

Результат оказания услуги (процесса):  ведомость замера в течение 10 рабочих дней.

Общий срок оказания услуги (процесса): не чаще чем 1 раз в месяц.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № пп | Этап |  | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативн ый правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение замеров на объектах потребителя: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Запрос сетевой организации потребителю о проведении контрольного замера согласно указанию ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», на объектах, находящихся в оперативной зоне АО «ВОЭК» |  | Направление письма потребителю | Официальное письмо | Не позднее 10 рабочих дней до проведения контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 1.2 | Проведение потребителем контрольного замера |  | Снятие показаний, заполнение ведомостей | Ведомость контрольного замера | За часы, согласно указанию АО «ВОЭК», в день контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 1.3 | Обработка потребителем контрольного замера |  | Заполнение таблиц, форм сетевой организации | Таблицы, формы | 10 рабочих дней со дня проведения контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 1.4 | Ответ потребителя сетевой организации на запрос |  | Направление ответа | Письмо, приложение к письму | Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 2. Проведение замеров на объектах сетевой организации: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Запрос потребителя о снятии показаний приборов на фидерах потребителя, находящихся на объектах сетевой организации в день контрольного замера, проводимого в часы согласно указанию АО «ВОЭК» | Направление письма в сетевую организацию | Официальное письмо | Не позднее 10 рабочих дней до проведения контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 2.2 |  | Проведение сетевой организацией контрольного замера | Снятие показаний, заполнение ведомостей | Ведомость контрольного замера | За часы, согласно указанию АО «ВОЭК», в день контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 2.3 |  | Обработка сетевой организацией контрольного замера | Заполнение таблиц, форм потребителя | Таблицы, формы | 10 рабочих дней со дня проведения контрольного замера | п.135 ПП РФ № 442 |
| 2.4 |  | Ответ сетевой организации потребителю на запрос | Направление ответа | Письмо, приложение к письму | Не позднее 10 рабочих дней со дня проведения контрольного замера | п. 135 ПП РФ № 442 |

Контактная информация для направления обращений: