## Приложение 1
Приложение 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
без НДС
№ | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство воздушных линий, в зависимости от: 2.j. Материал опоры 2.j.k. Тип провода 2.j.k.l. Материал провода 2.j.k.l.m. Сечение провода
2.3.1.4.1.1 | сечение жилы до 50 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 9.454 | 1417 | 12532.7027
2.3.1.4.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 9.148 | 1654 | 11831.2251
2.3.1.4.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 1-20 кВ | 0.24 | 1000 | 4902.1622
2.3.1.4.2.2 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 2.342 | 200 | 2464.9363
2.3.1.4.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 1.184 | 700 | 2411.7962
Строительство кабельных линий, в зависимости от: 3.j Способ прокладки кабельных линий 3.j.k Количество жил 3.j.k.l Тип изоляцией 3.j.k.l.m Сечение провода 3.j.k.l.m.n Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине
3.1.2.1.1.1 | сечение жилы до 50 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.03 | 3 | 66.1638
3.1.2.1.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.178 | 170 | 593.5
3.1.2.1.2.2 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.324 | 60 | 648.8542
3.1.2.1.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.906 | 580 | 3306.7205
3.1.2.1.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 1.8471 | 744 | 5652.1886
3.1.2.1.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.9053 | 600 | 3415.2036
3.1.2.1.4.2 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 1.38 | 1427.42 | 6531.7048
3.1.2.2.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.731 | 195 | 4283.5106
3.1.2.2.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 1-10 кв | 3.782 | 3390.12 | 13314.6219
3.1.2.2.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.562 | 4266.2 | 3059.0312
3.1.2.2.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.054 | 2000 | 230.8284
3.1.2.2.4.2 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.04 | 150 | 233.5363
3.6.2.1.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.154 | 75 | 1398.8982
3.6.2.1.2.2 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.083 | 60 | 2004.393
3.6.2.1.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.29 | 300 | 2332.9055
3.6.2.1.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.05602 | 150 | 1068.2496
3.6.2.1.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 0,4 кв и ниже | 0.15 | 150 | 1681.1154
3.6.2.2.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.142 | 45 | 2865.6826
3.6.2.2.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.05 | 320 | 522.0381
3.6.2.2.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 вкл | 2025 | 1-10 кв | 0.105 | 2000 | 1967.8882
Строительство пунктов секционирования, в зависимости от: 4.j Реклоузеры (j = 1) Распределительные пункты (РП) (j = 2), Переключательные пункты (ПП) (j = 3) 4.j.k Номинальный ток
4.1.4 | номинальный ток от 500 до 1000 а вкл | 2025 | 1-20 кВ | 1 | 1000 | 2092.6304
Строительство трансформаторных подстанций(за исключением РТП) блочного типа, в зависимости от: 5.j Количество трансформаторов 5.j.k Мощность 5.j.k.l Тип подстанции
5.1.3.2 | мощностью от 100 до 250 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 4 | 619 | 8032.7173
5.1.3.2 | мощностью от 100 до 250 вкл | 2025 | 6/0,4 кВ | 5 | 615 | 8838.8208
5.1.4.2 | мощностью от 250 до 400 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 2 | 660 | 4140.6971
5.1.5.2 | мощностью от 400 до 630 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 1 | 650 | 4894.4757
5.1.5.2 | мощностью от 400 до 630 вкл | 2025 | 6/0,4 кВ | 1 | 650 | 2234.0406
5.1.5.3 | мощностью от 400 до 630 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 1 | 600 | 4575.5
5.2.4.3 | мощностью от 250 до 400 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 1 | 152 | 9138.1852
5.2.4.3 | мощностью от 250 до 400 вкл | 2025 | 6/0,4 кВ | 1 | 190 | 7914.9653
5.2.5.3 | мощностью от 400 до 630 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 1 | 500 | 9301.8436
5.2.6.3 | мощностью от 630 до 1000 вкл | 2025 | 10/0,4 кВ | 5 | 4619.59 | 56032.0699
5.2.6.3 | мощностью от 630 до 1000 вкл | 2025 | 6/0,4 кВ | 2 | 1673.42 | 20827.4703
Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
8.1.1. | однофазный прямого включения | 2025 | 0,4 и ниже | 105 | 367 | 1872.549
8.2.1. | трехфазный прямого включения | 2025 | 0,4 и ниже | 180 | 2392.5 | 4632.232
8.2.2. | трехфазный полукосвенного включения | 2025 | 0,4 и ниже | 8 | 1956.6 | 368.3872