## Приложение 1
Приложение 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
без НДС
№ | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Строительство воздушных линий, в зависимости от: 2.j. Материал опоры 2.j.k. Тип провода 2.j.k.l. Материал провода 2.j.k.l.m. Сечение провода
2.3.1.4.1.1 | сечение жилы до 50 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 21206 | 2900.8925 | 23367.9357
2.3.1.4.1.1 | сечение жилы до 50 мм2 включительно | 2022 | 1-20 кВ | 650 | 150 | 1007.4526
2.3.1.4.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 10051 | 1965.85 | 14303.5798
2.3.1.4.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 3522 | 2484 | 6731.3694
2.3.1.4.1.2 | сечение жилы до 50 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 289.5 | 90 | 615.7259
Строительство кабельных линий, в зависимости от: 3.j Способ прокладки кабельных линий 3.j.k Количество жил 3.j.k.l Тип изоляцией 3.j.k.l.m Сечение провода 3.j.k.l.m.n Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине
3.1.2.1.1.1 | сечение жилы до 50 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 12 | 15 | 21.6641
3.1.2.1.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 151 | 25 | 327.93
3.1.2.1.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 330 | 250 | 1172.1546
3.1.2.1.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 112 | 136 | 347.977
3.1.2.1.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 271 | 80 | 1163.5489
3.1.2.1.4.2 | сечение жилы от 200 до 250 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 247 | 494 | 1377.9953
3.1.2.2.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 1-20 кВ | 1466 | 3105 | 4730.9519
3.1.2.2.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 1-20 кВ | 1029 | 4727.08 | 5847.274
3.1.2.2.4.1 | сечение жилы от 200 до 250 мм2 включительно | 2022 | 1-20 кВ | 31 | 85 | 110.1124
3.6.2.1.2.1 | сечение жилы от 50 до 100 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 26 | 25 | 147.68
3.6.2.1.3.2 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 0,4 и ниже | 245 | 425 | 3377.36
3.6.2.2.3.1 | сечение жилы от 100 до 200 мм2 включительно | 2022 | 1-20 кВ | 480 | 675 | 2537.86
Строительство пунктов секционирования, в зависимости от: 4.j Вид пунктов секционирования 4.j.k Номинальный ток 4.j.k.l Количество ячеек
4.2.3 | номинальным током от 250 до 500 А включительно | 2022 | 1-20 кВ | 1 | 30 | 53.2379
Строительство трансформаторных подстанций (за исключением РТП) шкафного или киоскового типа, в зависимости от: 5.j Количество трансформаторов 5.j.k Мощность 5.j.k.l Тип подстанции
5.1.3.2 | мощностью от 100 до 250 кВА включительно | 2022 | 1-20 кВ | 1 | 150 | 1009.2635
Строительство трансформаторных подстанций(за исключением РТП) блочного типа, в зависимости от: 5.j Количество трансформаторов 5.j.k Мощность 5.j.k.l Тип подстанции
5.2.4.3 | мощностью от 250 до 400 кВА включительно | 2022 | 1-20 кВ | 3 | 796.6 | 20622.4486
5.2.5.3 | мощностью от 400 до 630 кВА включительно | 2022 | 1-20 кВ | 2 | 1230 | 15666.8175
5.2.6.3 | мощностью от 630 до 1000 кВА включительно | 2022 | 1-20 кВ | 3 | 2858.08 | 31063.775
Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
8.1.1. (не ИСУ) | однофазный прямого включения | 2022 | 0,4 и ниже | 400 | 1851.962 | 4099.76
8.2.1. (не ИСУ) | трехфазный прямого включения | 2022 | 0,4 и ниже | 518 | 7851.4 | 10007.1954
8.1.1. (ИСУ) | однофазный прямого включения | 2022 | 0,4 и ниже | 76 | 328.193 | 1460.188
8.2.1. (ИСУ) | трехфазный прямого включения | 2022 | 0,4 и ниже | 331 | 5094.22 | 13023.1586
8.2.1. (ИСУ) | трехфазный полукосвенного включения | 2022 | 0,4 и ниже | 95 | 14978.75 | 4022.8538