## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-03-01 09:00 | 2019-03-01 11:20 | Монтаж провода СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 151, ул.Октябрьский пр-т, 16б | 6 (6.3) | 2019-03-01 13:30 | 2019-03-01 16:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 16:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 | 2019-03-01 10:00 | 2019-03-01 12:00 | Выполнение фазировки
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 66, г Лакинск фид.ул Мира | 0.38 | 2019-03-01 14:10 | 2019-03-01 15:10 | по заявке УК для очистки крыш
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-01 09:30 | 2019-03-01 10:03 | ул. Ленина д.13 переведён на КЛ 0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-01 13:15 | 2019-03-01 14:15 | ул. Садовая д.12 спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-03-04 10:00 | 2019-03-04 12:00 | Тех. Присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП ГОФ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-03-04 13:00 | 2019-03-04 15:00 | Демонтаж опор
РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-41 РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-03-04 09:30 | 2019-03-04 13:00 | Перенос приборов учёта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1010 | 10 (10.5) | 2019-03-05 12:00 | 2019-03-05 16:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул. Алябьева, 4-а | 0.38 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | ТП 199 фид."ВЛ №2" - замена ввода на дом №22 по ул. Стасова
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул.Сущевская, 5 | 0.38 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | ТП 417 РУ 0,4кВ сек. Т-1 - ремонт рубильников
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-03-05 10:00 | 2019-03-05 16:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф ул.Гастелло,Пролетарская,Б.проезд. | 0.38 | 2019-03-06 10:00 | 2019-03-06 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ.Техническое присоединение.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-6 до ТП-37 каб. "Б".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-03-05 13:43 | 2019-03-05 14:03 | ул. Кирова д.11 сбивание снега скрыши над вводом в дом.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 16:00 | Монтаж опор Кап. ремонт согласно плана ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 25 ул. 8-я линия 43 | 0.38 | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 12:00 | ТП 25 фид. ВЛ №1 , Благоустройство будет призводить опиловку деревьев ул. 7-я линия дома №24
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-03-06 15:15 | 2019-03-06 16:00 | ул.Мира д.17 отключен для сбивания снега с крыши над вводом в дом.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 | 2019-03-07 09:00 | 2019-03-07 10:00 | Замена ОДПУ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-03-07 09:15 | 2019-03-07 10:20 | ф.105 1я Опора нарушен контакт кл-10 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-11 00:03 | 2019-03-11 00:09 | Перевод КТП-28 с ф. 7 на ф. 21 ПС Тяговая. Регулировка защит ф. 7 на ПС Тяговая г. Петушки.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 16:00 | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 6 (6.3) | 2019-03-11 09:00 | 2019-03-11 11:00 | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-41 до ТП-85 . Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда , Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-12 09:00 | 2019-03-12 16:00 | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:00 | 2019-03-12 16:00 | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 | 2019-03-13 13:30 | 2019-03-13 16:00 | Ремонт КЛ-0,4кВ ф.7
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-12 10:10 | 2019-03-12 12:00 | Отключение для заводки и подключения КЛ. ф.1008 в РУ-10кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 ул. Ногина 31-а | 10 (10.5) | 2019-03-13 06:15 | 2019-03-13 06:18 | вывод в ремонт Т-2 для ППР, перевод нагрузки на Т-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-03-12 11:00 | 2019-03-12 11:35 | ул.Советская д.11 для сбивание снега с крыши над вводом в дом.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 101 ул.Н.Островского, 60 | 0.38 | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 12:00 | ТП 101 ВЛ-0,4кВ ф."ф.ВЛ-2 ул.Островского, 62, 64" - рем. Работы на ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 Г.Судогда Ф-ул.Солнечная | 0.38 | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | Монтаж опор Кап ремонт согласно плана ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) | 2019-03-13 14:00 | 2019-03-13 15:00 | текущее обслуживание оборудования РУ-0,4кВ РУ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.12 ТПС Киржач ТП-14, ТП-12 | 10 (10.5) | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-14 13:00 | кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Октябрьская
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ яч.16 | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 16:00 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | отключение по заявке УК Монолит для безопасного проведения работ при очистке крыши ж/д ул. Магистральная д.8 от снега
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" | 0.38 | 2019-03-12 09:10 | 2019-03-12 09:40 | Сброс снега и наледи с жилых домов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-10 кВ 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-03-13 09:00 | 2019-03-13 16:00 | Ремонт ВН-10 кВ в стор. ТП-9 и в стор. ТП-85
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2019-03-13 10:00 | 2019-03-13 12:00 | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ частным лицом.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РП-0,4 кВ "клуб им Дзержинского", отпайка ВЛ фид. "Д/сад № 40" | 0.38 | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 14:00 | Спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ персоналом МУП по озеленению города.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-03-13 11:00 | 2019-03-13 13:00 | Отключение для заводки и подключения КЛ. ф.1008 в РУ-10кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103 РУ-0,4кВ 2-ая с.ш. | 0.38 | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 16:00 | Ремонт КЛ-0,4кВ ф.7
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-94 ул. З.Космодемьянской д.№3/1 | 0.38 | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 15:30 | Трассировка КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-6,ТП-10,ТП-118 РУ-10кВ (Кр.Октябрь) | 10 (10.5) | 2019-03-14 10:00 | 2019-03-14 12:00 | ПО заявке" МРСК Центра и Приволжья''
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 мкр.Юрьевец Вольная д. 13-а | 10 (10.5) | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ТП 663 - ТП 641
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 238 ул. Михайловская, 34 | 6 (6.3) | 2019-03-14 09:00 | 2019-03-14 12:00 | Ремонт оборудования ТП 238 РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-14 08:32 | 2019-03-14 10:30 | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-14 13:35 | 2019-03-14 15:30 | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-26,РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-15 10:00 | 2019-03-15 15:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Октябрьская Ф.12 ТПС Киржач ул. Октябрьская ТП-14-ТП-12
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-57,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-03-15 09:00 | 2019-03-15 11:00 | По заявке УК "Монолит" для безопасного проведения работ по очистке крыши от снега
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20,РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-03-15 11:00 | 2019-03-15 13:00 | По заявке УК "Монолит" для безопасного проведения работ по очистке крыши от снега
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-15 13:30 | 2019-03-15 14:46 | ул.Комсомольская спил аварийных деревьев.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2019-03-18 10:00 | 2019-03-18 16:00 | работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2019-03-18 09:30 | 2019-03-18 12:00 | Замена кабельной перемычки в РУ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-03-19 13:30 | 2019-03-19 14:30 | Ремонт панели 0,4 кВ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 44 | 6 (6.3) | 2019-03-19 09:00 | 2019-03-19 14:00 | Техническое обслуживание ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-27 | 10 (10.5) | 2019-03-19 14:00 | 2019-03-19 15:00 | текущее обслуживание оборудования РУ-0,4кВ РУ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2019-03-19 10:00 | 2019-03-19 14:00 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 27, ул.Урожайная, 17а | 6 (6.3) | 2019-03-20 09:00 | 2019-03-20 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-20 | 2019-03-20 00:14 | Перевод КТП-1, КТП-20, КТП-16, КТП-36, КТП-28, КТП-50 с ф. 21 на ф. 7 ПС Тяговая. Регулировка защит ф. 21 на ПС Тяговая г. Петушки.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-03-20 07:30 | 2019-03-20 08:14 | Отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево замена масла в МВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-36 г.Лакинск ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-20 10:00 | 2019-03-20 14:38 | Кап.ремонт выставка опор ул.Горького д.14
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 | 2019-03-20 10:30 | 2019-03-20 14:40 | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 11,Лакина 11
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2019-03-21 13:30 | 2019-03-21 16:30 | Работы на ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-45 РУ-10кВ яч.2 ввод с ТП-34 | 10 (10.5) | 2019-03-21 11:00 | 2019-03-21 15:00 | плановые работы на ТП-45
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 14:00 | плановые работы на ВЛ-0,4кВ-тех.присоединение ул.Пугачёва д.8
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4, 1 СШ, ул.Маяковского д.29а | 0.38 | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | Замена рубильника ф. "Макдоналдс-1"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 г.Судогда ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-03-21 09:00 | 2019-03-21 12:00 | замена тр-ра согласно плана ПП-2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2019-03-20 12:03 | 2019-03-20 12:45 | Перевод питания домя на временную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 10:00 | 2019-03-21 10:30 | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 10:30 | 2019-03-21 15:00 | Замена концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33. Замена уплотнительных колец трансформатора. Чистка РУ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37 (ул. Калинина 32) | 6 (6.3) | 2019-03-21 15:00 | 2019-03-21 15:30 | Перевод питания РУ-0,4 кВ от трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 501, ул.Горького 65 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 16:00 | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 621 ПС "Гусь". Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-03-22 09:30 | 2019-03-22 10:30 | Трассировка КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 11, Лакина 11 | 0.38 | 2019-03-22 09:00 | 2019-03-22 12:00 | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 11,Лакина 11
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид.ул.Мира 4,Лакина 9 | 0.38 | 2019-03-22 09:50 | 2019-03-22 11:00 | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 4,Лакина 9
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-22 10:40 | 2019-03-22 14:38 | натяжка СИП ул.Горького д.14
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП 70 г.Собинка ул.Затонная | 10 (10.5) | 2019-03-22 11:05 | 2019-03-22 12:20 | перезаделка кабеля в яч. тр-ра
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-03-22 08:17 | 2019-03-22 08:58 | ул. Ленина, демонтаж ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 612 | 6 (6.3) | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 16:00 | Ремонт и проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 612 ПС "Гусь". Без отключения потребителей.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 36 г.Лакинск фид.ул.Горького д,14 | 0.38 | 2019-03-25 09:40 | 2019-03-25 13:38 | натяжка СИП ул.Горького д.14
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 395 ул Соколово-Соколенкого 20 | 6 (6.3) | 2019-03-26 14:00 | 2019-03-26 17:00 | Текущий ремонт ТП 395 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-03-25 09:00 | 2019-03-25 12:15 | ул. Суворова д.30, перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-26 00:18 | 2019-03-26 00:25 | перевод нагрузок с ф.7 на ф.21 ПС "Тяговая":восстановление нормальной схемы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2019-03-26 13:30 | 2019-03-26 14:00 | Перевод энергоснабжения дома с временной ВЛ на отремонтированную КЛ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП 53 г.Лакинск фид.ул.Лермонтова 36 | 0.38 | 2019-03-26 09:05 | 2019-03-26 11:40 | по заявке УК,для замены вводного рубильника
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-23,РУ-10кВ, ВЛ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 15:00 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Владимирская
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 5а | 6 (6.3) | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 12:00 | текущий ремонт ТП 505 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2019-03-27 13:30 | 2019-03-27 17:00 | ТП 277 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 ул. Рос 10а | 0.38 | 2019-03-27 09:00 | 2019-03-27 13:00 | ТП 608 фид. ВЛ №1 , ремонт ВЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 364 ул. Добросельская 165 а | 0.38 | 2019-03-27 09:30 | 2019-03-27 10:30 | ТП 364 РУ 0,4 кВ сек. Т-2 ремонт оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-27 00:10 | 2019-03-27 01:05 | Перевод нагрузок ф.21 ПС "Тяговая" на ПС "Базовая" ф. 1010
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 10:30 | Перевод питания РУ-0,4 кВ от генератора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 15:00 | Замена уплотнительных колец трансформатора. Чистка РУ-6 кВ. Усиление изоляции КЛ-6 кВ в стор. Трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 (ул. Интернациональная 11) | 6 (6.3) | 2019-03-27 15:00 | 2019-03-27 15:30 | Перевод питания РУ-0,4 кВ от трансформатора.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 09:25 | ул. Киселёва д.1, замена ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-03-26 13:20 | 2019-03-26 14:25 | ул. Л.Толстого д.46, замена ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-03-26 15:55 | 2019-03-26 16:00 | Отключение для безопасного производства работ по демонтажу кабеля на сараи возле ул.Кирова д.4 с опоры №2, в связи с неудовлетворительным состоянием отходящего кабеля и внутренних сетей.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 | 2019-03-27 10:30 | 2019-03-27 14:00 | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 2,6,9,10
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 443 ул. В. Дуброва 32 | 6 (6.3) | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | текущий ремонт ТП 443 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 417, ул. Сущевская 3 | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Перевод линии на новые опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-2 РУ-10кВ ф.1010 ПС "Базовая" уход на ПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2019-03-28 00:05 | 2019-03-28 00:15 | Перевод нагрузок с ф. 1010 ПС "Базовая" на ф.21 ПС "Тяговая" : возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-8 РУ-10кВ ф. "Поселок-2" уход на КТП "СНТ Восход" | 10 (10.5) | 2019-03-28 13:00 | 2019-03-28 15:00 | Замена прибора учета на КТП "СНТ Восход"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | Перетяжка проводов, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118,Т-2 | 10 (10.5) | 2019-03-28 09:30 | 2019-03-28 10:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "Коттеджи" | 0.38 | 2019-03-28 10:00 | 2019-03-28 10:30 | Подсоединение потребителя по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Зеленая" | 0.38 | 2019-03-28 14:00 | 2019-03-28 14:30 | Подсоединение потребителя по условиям техприсоединения.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-44 г.Собинка ул.Мира 2,6,9,10 | 0.38 | 2019-03-28 10:05 | 2019-03-28 11:25 | Кап.ремонт выставка опор ул. Мира 2,6,9,10
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 446 ул. В. Дуброва 42 | 6 (6.3) | 2019-03-29 13:30 | 2019-03-29 16:30 | текущий ремонт ТП 446 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 406 ул.Куйбышева, 36-а | 6 (6.3) | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 10:30 | текущий ремонт ТП 406: работы на ТП в цепях учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.54,47а, Ленина д.24, частные дома, К.Соловьёва д.2, 2а" | 0.38 | 2019-03-29 10:30 | 2019-03-29 13:00 | перенос ввода в дом ул. Советская д.77а на другую опору
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-03-29 09:00 | 2019-03-29 10:00 | Чистка трансформатора. Приведение заземления трансформатора в соответствие с требованиями ПУЭ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72,Т-2 | 10 (10.5) | 2019-03-29 10:00 | 2019-03-29 11:00 | Чистка трансформатора. Приведение заземления трансформатора в соответствие с требованиями ПУЭ. Без отключения потребителей.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-03-28 13:10 | 2019-03-28 15:30 | ул.Луначарского, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-03-29 08:37 | 2019-03-29 09:50 | ул. Гагарина, спил аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ