## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214 ул.Университетская, д. 10, д. 12 | 0.38 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 12:00 | Подключение КЛ-0,4кВ д.10 - д.12 ул.Университетская после ремонта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП244 ул.Ставровская, 7 | 0.38 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 12:00 | ТП244 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г Собинка. ТП-13 ф.1 | 0.38 | 2024-03-04 08:30 | 2024-03-04 09:30 | Отключение по заявке от УК"Пономарев".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2024-03-01 17:00 | 2024-03-01 17:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода на ул. Л.Толстого д.33 после схода снега с крыши.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-03-01 19:15 | 2024-03-01 19:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода на ул. Луначарского д.17 после падения ветки дерева.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Плановые работы на ТПС "Петушки"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 (ПАО Россети) | 10 (10.5) | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Отключение КТП875, КТП922, КТП705 со стороны "Владэнерго" для выполнения неотложных работ на питающей ВЛ-10кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая ф.1003 (ПАО Россети) | 10 (10.5) | 2024-03-04 15:00 | 2024-03-04 16:00 | Отключение КТП875, КТП922, КТП705 со стороны "Владэнерго" для выполнения неотложных работ на питающей ВЛ-10кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-18 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2024-03-05 10:00 | 2024-03-05 12:00 | По заявке №19 от 29.02.24 ООО "ЭСИ" для безопасного производства работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 221, ул.Завадского, 9 | 0.38 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 16:30 | ТП221 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2024-03-04 09:30 | 2024-03-04 11:18 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-03-06 10:00 | 2024-03-06 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433, ул.Студенческая, 6 | 0.38 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 11:00 | ТП433 РУ-0,4кВ секц. Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 119, ул. Полины Осипенко, 3-б | 0.38 | 2024-03-06 13:30 | 2024-03-06 14:30 | ТП119 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Михайловская, 22 д/с, 24, 26 д/с, 51; ул. П.Осипенко, 1, 3, 5 " - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-03-06 13:25 | 2024-03-06 13:53 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода ул. Красноармейская д.10.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-03-11 13:30 | 2024-03-11 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-03-11 15:50 | 2024-03-11 16:28 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-03-12 13:30 | 2024-03-12 15:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по ул. Фрунзе.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2024-03-13 13:25 | 2024-03-13 14:10 | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 работы персонала россетей
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-03-13 10:00 | 2024-03-13 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу мачтового рубильника на опоре №30 ВЛ-0,4кВ фид.№9 ТП-37.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-03-14 10:35 | 2024-03-14 10:51 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента ул. Гагарина д.32.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7,ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-03-19 00:03 | 2024-03-19 00:15 | Перевод нагрузки с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.7 ТПС "Петушки"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2024-03-18 09:15 | 2024-03-18 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по выносу прибора учёта на опору абонента ул. Ленина д.3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-03-18 16:25 | 2024-03-18 17:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода на ул. Московская д.49 после схода снега с крыши.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-0,4 кВ, Т М-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 16:00 | Замена ячеек в РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7,ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-03-20 23:05 | 2024-03-20 23:15 | Перевод нагрузки с ф.7 ТПС "Петушки" на ф.21 ТПС "Петушки"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП417 ул.Сущёвская 1 | 0.38 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 12:00 | ТП417: подключение после ремонта КЛ-0,4кВ ф."ул. Сущёвская 1"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Н.Быковка ф.1011 КТП898 | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 14:00 | ПС Н.Быковка ВЛ-10кВ ф.1011 неотложные работы на ВЛ-10кВ (по заявке Владэнерго)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП199 ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 12:00 | ТП199 неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 12:00 | ТП106 неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ Ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 2024-03-22 15:18 | 2024-03-23 14:30 | Отключение по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул.Горького 27,60-88" | 0.38 | 2024-03-24 12:40 | 2024-03-24 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода после обрыва в результате схода снега с крыши
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 2024-03-24 20:55 | 2024-03-24 21:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению нулевого провода и провода уличного освещения после обрыва в результате схода снега с крыши ул. Кирова д.13.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Героя России Кутузова, 45-б | 0.38 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 14:00 | ТП 378 - неотложные работы на работы ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Западная"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-25 16:00 | Замена ячеек в РУ-6 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13;" | 0.38 | 2024-03-25 17:05 | 2024-03-25 18:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению нулевого провода и провода уличного освещения после обрыва в результате схода снега с крыши ул. Кирова д.13.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 ф-Ленина г.Судогда | 0.38 | 2024-03-26 09:30 | 2024-03-26 12:00 | подрезка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | КТП 400 ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 15:00 | Отключение ф.622 с ПС Химзаводская для выполнения неотложных работ на ПС Химзаводская (по заявке "Владимирэнерго")
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2024-03-26 20:50 | 2024-03-26 21:45 | г.Лакинск Спортивная д.1а перепады напряжения ,ТП-28 перезаделан контакт на травесе выход в линию.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 606 Институтский гор. 15а | 10 (10.5) | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 12:00 | ТП 606: неотложные работы в РУ-0,4кВ, камерах Т-1 и Т-2.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2024-03-28 13:30 | 2024-03-28 16:00 | Замена ячеек в РУ-6 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-03-28 09:30 | 2024-03-28 13:00 | Ремонт ВН-10кВ КРУН-31
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-10кВ ул.Ленкова | 10 (10.5) | 2024-03-28 09:30 | 2024-03-28 10:30 | Ревизия КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 2024-03-27 09:45 | 2024-03-27 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Советская д.24, причина обрыва не установленна.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-03-27 10:20 | 2024-03-27 11:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке прибора учёта на опору, абонента ул. Московская д.33.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262 ул. Балакирева, 43-а | 0.38 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 12:00 | ТП 262: неотложные работы в РУ-0,4кВ, камерах Т-1 и Т-2.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 ф-Карла-Маркса г.Судогда | 0.38 | 2024-03-29 09:30 | 2024-03-29 12:00 | подрезка деревьев
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. Участок ф.1013 от РП3. | 10 (10.5) | 2024-03-29 14:00 | 2024-03-29 16:00 | Плановые работы на участке ф.1013 у ТП №26.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка.Участок ф.1022 от РП1 | 10 (10.5) | 2024-03-28 14:00 | 2024-03-28 15:15 | Неотложные работы на ТП №80.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС"Киржач"Ф.12 | 10 (10.5) | 2024-03-28 13:45 | 2024-03-28 14:40 | Плановые работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-10кВ, ул.Моисеенко, д.1б | 0.38 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00 | Ревизия ТП-5 РУ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-03-31 09:31 | 2024-03-31 11:26 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке приборов учёта на опору для подключения абонентов в рамках нового тех.присоединения.