## Апрель 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Апрель 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 6 (6.3) | 2026-04-01 11:00 | 2026-04-01 14:00 | ТП221: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2026-04-02 09:30 | 2026-04-02 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471 ул.Ново-Ямская, 25-б | 0.38 | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-03 14:00 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19. г.Судогда | 10 (10.5) | 2026-04-06 10:00 | 2026-04-06 12:00 | замена ячеек 0.4 кВ кап ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП113, ул.Офицерская, 4-а | 6 (6.3) | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 12:00 | ТП113 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Чапаева; ул. Фурманова" | 0.38 | 2026-04-08 09:25 | 2026-04-08 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП20 | 6 (6.3) | 2026-04-08 13:30 | 2026-04-08 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене н/в рубильников РПС-2 Ф.6 и Ф.8.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471 ул.Ново-Ямская, 25-б | 0.38 | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 14:00 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП35, ул. Куйбышева, 15 | 0.38 | 2026-04-10 10:00 | 2026-04-10 12:00 | РП35 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы в РУ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2026-04-10 13:45 | 2026-04-10 13:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке ввода, переулок Пушкинский д.3, оп.№ 6.2.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2026-04-13 13:30 | 2026-04-13 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП102, ул.1-я Пионерская, 55-а | 0.38 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 15:00 | ТП102 РУ-0,4кВ ф."ул. 1-я Пионерская, 55-а": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП82, ул.МОПРа, 12 | 0.38 | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 12:00 | ТП82 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471 ул.Ново-Ямская, 25-б | 0.38 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 14:00 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП508 ул.Горького, 105-а | 0.38 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 12:00 | ТП508 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2026-04-15 09:30 | 2026-04-15 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП120, ул.Офицерская, 68-а | 0.38 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 13:00 | КТП120 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП25, ул.8-я Линия, 43 | 0.38 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 12:00 | КТП25 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-23, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2026-04-16 09:30 | 2026-04-16 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП508 ул.Горького, 105-а | 0.38 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 13:00 | ТП508 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП476, ул.Безыменского, 14 | 0.38 | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 10:30 | ТП476 ф."Безыменского, 14": неотложные работы на КЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ дома
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП24 | 6 (6.3) | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-17 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу кабельной вставки от места соединения до ячейки фидера № 4 в РУ-6 кВ, КЛ 6 кВ ТП-18 – ТП-24.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП594, ул.2-я Кольцевая, 68 | 6 (6.3) | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 12:00 | ТП594: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП2 РУ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 18,20,22" | 0.38 | 2026-04-20 13:30 | 2026-04-20 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на опоре № 3.1 м-н "Дарья".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП140, ул.Диктора Левитана, 3-в | 6 (6.3) | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 13:00 | ТП140: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-4 от ТП-15 ул.Большая, Гагарина | 0.38 | 2026-04-22 10:00 | 2026-04-22 13:00 | замена опор и линейного провода на СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19. г.Судогда | 10 (10.5) | 2026-04-22 14:30 | 2026-04-22 16:30 | замена ячеек 0.4 кВ кап ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП604 мкр.Юрьевец, ул.Михалькова, 1-г | 0.38 | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 12:00 | ТП604 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП4, ул.Белоконской, 3 | 6 (6.3) | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 14:00 | РП4 РУ-6кВ: неотложные работы на РП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-4 от ТП-15 ул.Большая, Гагарина | 0.38 | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 14:00 | замен провода вводов к домам на СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ фид." ТП122 - ТП530" | 6 (6.3) | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-28 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-6кВ фид." ТП122 - ТП530"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-04-27 12:20 | 2026-04-27 19:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту дефектно участка ВЛ в пролетах опор №6-9 .
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2026-04-29 13:00 | 2026-04-29 15:00 | отключение ЛР №81 монтаж временной перемычки на ВЛ

## Май 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Май 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП471 ул.Ново-Ямская, 25-б | 0.38 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 13:00 | ТП471 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП329 ул. Добросельская, 189-а | 0.38 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 10:30 | ТП329 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Добросельская" и ф."ВЛ-2 ул.Добросельская": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП113 ул.Офицерская, 4-а | 6 (6.3) | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 12:00 | ТП113 секц. Т-1: неотложные работы на ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 16:00 | Замена подстанции.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2026-05-08 09:30 | 2026-05-08 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-05-12 14:00 | 2026-05-12 15:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево подрезка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 6 (6.3) | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 12:00 | ТП221 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-790 Мегафон Ф-1004 ПС Берково | 10 (10.5) | 2026-05-13 10:00 | 2026-05-13 13:00 | Ревизия ЛР-ТП-790, замена разрядника
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда ТП-3 | 10 (10.5) | 2026-05-13 10:00 | 2026-05-13 13:00 | отключение участка ВЛ-10кВ П/С Судогда Ф-168, демонтаж пролета не действующей ВЛ-10кВ в аварийном состоянии
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 6 (6.3) | 2026-05-14 10:00 | 2026-05-14 12:00 | ТП221 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП5, ул.Летне-Перевозинская, 34-а; ТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 6 (6.3) | 2026-05-17 09:30 | 2026-05-17 17:45 | Неотложные работы на КЛ-6кВ ТП5 - ТП295
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 | 0.38 | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 14:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, замена неизолированного провода на СИП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-49 Ф.2 | 0.38 | 2026-05-19 09:00 | 2026-05-19 14:00 | Подпилка деревьев по ул.Красная звезда д1,3,5
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2026-05-19 12:54 | 2026-05-19 13:15 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы на ВЛ Россетей
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова; ул.8-е Марта; ул. Луговая" | 0.38 | 2026-05-20 13:20 | 2026-05-20 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на опоре №11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП150, ул.Бородина, 10 | 6 (6.3) | 2026-05-21 09:00 | 2026-05-21 11:00 | ТП150 - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП363, ул.Солнечная, 52 | 6 (6.3) | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 12:00 | ТП-363 - неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 15:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-21 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2026-05-15 09:30 | 2026-05-15 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-05-22 08:30 | 2026-05-22 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-22 09:00 | 2026-05-22 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-05-23 17:45 | 2026-05-23 18:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене изолятора на опоре №10.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-25 11:50 | 2026-05-25 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-198, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-05-26 09:30 | 2026-05-26 12:00 | Профилактика оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-26 11:00 | Заявка от УК"Спецстройгарант" опиловка по ул.Гоголя д.3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-26 09:00 | 2026-05-26 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-27 11:00 | 2026-05-27 15:40 | Отключение для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 "Собинка" от ТП-16 | 10 (10.5) | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 17:00 | Перенос ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2026-05-29 13:45 | 2026-05-29 14:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре № 18,2.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП16 РУ-0,4кВ Ф.3 "пер. Кирова 1,2,3; Сады; Катодная защита" | 0.38 | 2026-05-31 09:00 | 2026-05-31 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода опоре № 49,11.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2026-04-29 13:00 | 2026-04-29 15:00 | отключение ЛР №81 монтаж временной перемычки на ВЛ

## Июнь 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Июнь 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 "Собинка" от ТП-16 | 10 (10.5) | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 17:00 | Перенос ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-06-01 13:30 | 2026-06-01 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-02 10:00 | отключение ЛР № 78 снятие шлейфов (монтаж ВЛ-10кВ кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП54, ул.Пригородная, 19-б (Семязино) | 0.38 | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-02 15:00 | ТП54 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Пригородная": неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-02 13:35 | 2026-06-02 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-03 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-8 на ВЛ-10 кВ Ф-14 | 10 (10.5) | 2026-06-04 09:00 | 2026-06-04 15:00 | КЛ-10 кВ выход с ТП-8 на ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-1 опора № 1, замена КЛ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Новое, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2026-06-04 09:30 | 2026-06-04 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП54, ул.Пригородная, 19-б (Семязино) | 0.38 | 2026-06-04 09:30 | 2026-06-04 15:00 | ТП54 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Пригородная": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП523, мкр.Энергетик ул. Северная, 11-б | 10 (10.5) | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 12:00 | ТП523: неотложные работы в ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-04 09:00 | 2026-06-04 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-33 от ТП-40 до ТП-12 | 10 (10.5) | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 13:00 | Опиловка ВЛ-10кВ Ф-33 от ТП-40 до ТП-12
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-05 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2026-06-06 09:00 | 2026-06-06 11:10 | Отключение по заявке МУ "Управление Городским Хозяйством" .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от ТП-31 до ТП-35 | 10 (10.5) | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-08 12:00 | Опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-25 отТП-31 до ТП-35
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 | 0.38 | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-08 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, замена неизолированного провода на СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП54, ул.Пригородная, 19-б (Семязино) | 0.38 | 2026-06-08 09:30 | 2026-06-08 15:00 | ТП54 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Пригородная": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КЛ-6кВ ПС Районная - КТП726 ф.6804 | 6 (6.3) | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-08 15:00 | КЛ-6кВ ПС Районная - КТП726 ф.6804: неотложные работы на КЛ-6кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-08 10:50 | 2026-06-08 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-31 | 0.38 | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, замена опор, замена неизолированного провода на СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 РП30 ТП618 ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-10 15:00 | Неотложные работы на ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-09 04:50 | 2026-06-09 05:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 12:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская; Пенсионный фонд" | 0.38 | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-10 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2026-06-10 14:10 | 2026-06-10 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре №11,1.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2026-06-10 14:50 | 2026-06-10 15:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре №15.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-11 09:00 | 2026-06-11 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф1009 ПС Пенкино, ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2026-06-13 13:00 | 2026-06-13 14:00 | работы на ВЛ-10 кВ персоналом Россети
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул. Л. Толстого 39,41; ул. Горького 25, 22-50" | 0.38 | 2026-06-15 11:25 | 2026-06-15 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-15 13:00 | 2026-06-15 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, ТП726 - ТП791 | 6 (6.3) | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-16 15:00 | КЛ-6кВ ТП726 - ТП791: неотложные работы на КЛ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП4, ул. Большая Московская, 62-б | 0.38 | 2026-06-16 13:30 | 2026-06-16 15:00 | ТП4 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Большая Московская, Годова гора" - неотложные работы на ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-16 09:00 | 2026-06-16 15:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 РП30 ТП618 ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 15:00 | Неотложные работы на ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 14:00 | Работы АО "Россети" на ПС 110кВ Химзаводская
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-17 15:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП799, проезд Чайковского, 5 | 6 (6.3) | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 12:00 | ТП799: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-18 09:00 | 2026-06-18 16:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2026-06-19 05:00 | 2026-06-19 06:00 | ВВ Ф-1003 П/С Андреево опиловка древесной растительности
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-19 09:00 | 2026-06-19 12:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП682, ул.Всесвятская, 17-а | 6 (6.3) | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 14:00 | ТП682: неотложные работына ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-б | 0.38 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 15:00 | ТП411 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Батурина", ф."ул.Менделеева", ф."ул.Сакко и Ванцетти": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП3 участок ф.1005. | 10 (10.5) | 2026-06-23 14:00 | 2026-06-23 15:00 | Отключение по заявке от "Благоустройство" опиловка по ул.Красная,Юбилейная.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-22 11:25 | 2026-06-22 16:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-Халтурина ТП-9 г. Судогда | 0.38 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 11:00 | подрезка деревьев
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-23 09:00 | 2026-06-23 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2026-06-23 09:20 | 2026-06-23 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-53 | 10 (10.5) | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 15:00 | ТП-53 РУ-10 кВ. замена оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2026-06-24 09:00 | 2026-06-24 16:00 | отключение ЛР № 78 (монтаж ВЛ-10кВ кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-25 09:55 | 2026-06-25 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2026-06-27 12:35 | 2026-06-27 12:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке линейного провода в пролете опор №6-7.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2026-06-28 12:45 | 2026-06-28 12:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене плавкой вставки фазы "В".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 17:00 | Работы АО "Россети" на ПС 110кВ Химзаводская
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-06-29 13:05 | 2026-06-29 15:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по реконструкции ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Советская 16А «Центр Булыгина»" | 0.38 | 2026-06-30 08:45 | 2026-06-30 09:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП4 РУ-0,4кВ Ф.1,2 "ул. Нагорная; Почта, аптека, БТИ, Нагорная 1"; "Полиция (Ленина д.20)" | 0.38 | 2026-06-30 10:00 | 2026-06-30 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ.