## Пример
Приложение №1 к Приказу №________ от __.__.2019г.
График плановых отключений электроэнергии c 01.04.2019 по 14.04.2019г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | Наименование отключаемого объекта | Электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | Класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г. Владимир | г. Владимир | РП 30 ул. Станционная 2 | ВЛ | ул. Станционная 4,5,6,8,10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Ошиновка новых ячеек РУ10 кВ | Пример
РЭС г. Владимир | г. Владимир | ТП 618 ул. Рябиновая3 | ВЛ | ул. Рябиновая 7, 8, 10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ | Пример
РЭС г. Владимир | г. Владимир | ТП 637 ул. Вольная 22 | ВЛ | ул. Вольная 24,26 | 10 (10.5) | 2019-02-01 13:30 | 2019-02-01 16:00 | Монтаж оборудования РУ-6/0,4 кВ | Пример
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | ВЛ | ул. Стеклозаводская, 10Ю, 5, ул. Березовая 10, 15, 20 | 0.38 | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 10:30 | Замена маршрутизатора. | Пример
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | ВЛ | ул. Кольцевая 35, ул. Березовая 25 | 0.38 | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-01 12:00 | Замена маршрутизатора. | Пример
РЭС "Западный" ПО г. Петушки | п. Городищи | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева, д.4б | ТП | ул.К.Соловьева, д.40, 2, 10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:40 | профилактические работы на трансформаторе | Пример
РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | г. Камешково | ТП-20 РУ-0.4кВ Р-2 | ТП | ул. Лапухова, 10, 15, 20 | 0.38 | 2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 14:00 | Ремонт кабельной разделки, ревизия оборудования. | Пример
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | ВЛ | ул.Лесная 10, 20, 30 | 0.38 | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ по установке опор | Пример

## Май
График плановых отключений электроэнергии с 28.07.2020 по 11.08.2020г.
Район электрических сетей АО ОРЭС-Владимирская область | Наименование населенного пункта | Наименование отключаемого объекта | Электрическая установка | Объекты, (улица, дом) | Класс напряжения, кВ | дата и время отключения электроэнергии | дата и время включения электроэнергии | Причина отключения (вид работ)
РЭС г. Владимир | г. Владимир | РП 30 ул. Станционная 2 | ВЛ | ул. Станционная 4,5,6,8,10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Ошиновка новых ячеек РУ10 кВ | Пример
РЭС г. Владимир | г. Владимир | ТП 618 ул. Рябиновая3 | ВЛ | ул. Рябиновая 7, 8, 10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Монтаж оборудования РУ-0,4 кВ | Пример
РЭС г. Владимир | г. Владимир | ТП 637 ул. Вольная 22 | ВЛ | ул. Вольная 24,26 | 10 (10.5) | 2019-02-01 13:30 | 2019-02-01 16:00 | Монтаж оборудования РУ-6/0,4 кВ | Пример
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | ВЛ | ул. Стеклозаводская, 10Ю, 5, ул. Березовая 10, 15, 20 | 0.38 | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 10:30 | Замена маршрутизатора. | Пример
РЭС г. Гусь-Хрустальный | г. Гусь-Хрустальный | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | ВЛ | ул. Кольцевая 35, ул. Березовая 25 | 0.38 | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-01 12:00 | Замена маршрутизатора. | Пример
РЭС "Западный" ПО г. Петушки | п. Городищи | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева, д.4б | ТП | ул.К.Соловьева, д.40, 2, 10 | 10 (10.5) | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:40 | профилактические работы на трансформаторе | Пример
РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | г. Камешково | ТП-20 РУ-0.4кВ Р-2 | ТП | ул. Лапухова, 10, 15, 20 | 0.38 | 2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 14:00 | Ремонт кабельной разделки, ревизия оборудования. | Пример
РЭС "Западный" ПО г. Киржач | г. Киржач | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | ВЛ | ул.Лесная 10, 20, 30 | 0.38 | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ по установке опор | Пример
РЭС г.Ковров | г.Ковров | ТП-69, РУ-0,4 кВ | ТП | ул. Маяковского, д.30. Школа №15. ДК "Современник". Детский комбинат №37 | 0.38 | 9-00, 12.08.20 | 15-00, 12.08.20 | Капитальный ремонт