## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." отпайка на ул. Суворова. | 0.38 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 12:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.14, ул. Белинского- ул. С. Щедрина | 0.38 | 2022-05-05 09:30 | 2022-05-05 12:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-35, ф.1, ф.4, ул. Советская- ул. Першутова | 0.38 | 2022-05-05 13:30 | 2022-05-05 16:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП163 ул.Hиколо-Галейская, 1 | 0.38 | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-05 15:30 | ТП163 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Hиколо-Галейская" - монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-05-05 00:04 | 2022-05-05 00:22 | Перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1015 ПС "Базовая"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2022-05-05 13:30 | 2022-05-05 14:30 | Установка приборов учета.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-05 14:30 | 2022-05-05 14:50 | Осмотр ТП-116 ,после падения ветки
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП № 7 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-06 08:30 | 2022-05-06 09:30 | Отключение по заявке от УК"Пономарев" для опиловки по ул.Гагарина д.3
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП356 ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2022-05-06 09:30 | 2022-05-06 12:00 | ТП356 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Жуковского, Рпенский пр-д" - реконструкция ВЛ в связи со строительством дороги по Рпенскому проезду
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Гагарнина левая сторона" | 0.38 | 2022-05-06 10:17 | 2022-05-06 10:40 | ул.Гагарина , подключение ВРУ-0,4кВ на опоре №9 на ИП Абрамян в рамках нового тех. Присоединеня
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2022-05-11 13:40 | 2022-05-11 14:15 | Подключение ВРУ-0,22кВ на опоре №43 на дом №41 по ул.Республиканская в рамках нового тех.присоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11 (ул. Орджоникидзе 18.) | 0.38 | 2022-05-12 13:30 | 2022-05-12 15:30 | Замена кабельных выводов 0.4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП366 ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 15:00 | ТП366 ВЛ-0,4кВ ф Стрелецкая. Ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП637 ул.Вольная, 13а | 0.38 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-12 12:00 | ТП637 ВЛ-0,4кВ ф.-1 Ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-05-12 10:00 | 2022-05-12 12:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-18,п. Тюрмировка | 10 (10.5) | 2022-05-12 14:00 | 2022-05-12 16:00 | замена разрядников
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-0,4кВ "вход с трансформатора" | 0.38 | 2022-05-12 09:30 | 2022-05-12 10:30 | замена рубильника на ф.2 "ул.Ленина" в РУ 0,4кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.2 | 0.38 | 2022-05-13 09:30 | 2022-05-13 14:30 | Монтаж СИП-0,4 кВ ул. Молодежная 2.3 ул. Мира 1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 190 ул. Дворянская 8 | 0.38 | 2022-05-13 09:00 | 2022-05-13 14:00 | ТП 190 ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-3 замена опоры.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-16 09:30 | 2022-05-16 15:00 | Кап. ремонт по ул.Молодежная д.1,ул.Гагарина д.2,д.4.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-16 09:30 | 2022-05-16 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2022-05-15 17:10 | 2022-05-15 17:20 | ул.Луначарского д.48, отключение по заявке абонента для работ в ВРУ-0,4кВ дома
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская Ф1007 | 10 (10.5) | 2022-05-16 10:00 | 2022-05-16 16:00 | Установка реклоузера на ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Октябрьская
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 6 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 13:00 | Кап. ремонт по ул.Молодежная д.1,ул.Гагарина д.2,д.4.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-17 09:30 | 2022-05-17 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 11:00 | Работы в сетях филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Московская, пер.Гагарина" | 0.38 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-17 09:20 | ул.Гагарина д.5А (Шаурма), замена ПУ на опоре №15 в связи с неисправностью
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-05-17 13:30 | 2022-05-17 14:05 | ул.Набережная д.12, замена ПУ на опоре №18.1 в связи с неисправностью
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | Переподключение линии на новую КЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-18 09:30 | 2022-05-18 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ "ТП685 - Сады" | 10 (10.5) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2022-05-18 09:00 | 2022-05-18 12:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 13 Ф.1 | 0.38 | 2022-05-19 09:30 | 2022-05-19 11:30 | Перенос опоры ВЛ-0,4кВ на ул.Чайковского, в связи с реконструкцией проезжей части.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Мира 16-22, Минирынок" | 0.38 | 2022-05-18 12:00 | 2022-05-18 12:10 | ул.Мира д.22, замена ввода на СИП 2х16 по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул.Чапаева , пер.Чапаева" | 0.38 | 2022-05-18 14:40 | 2022-05-18 15:40 | ул.Чапаева д.10, замена ПУ в связи с истекшим МПИ по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-19 13:00 | 2022-05-19 17:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП39 Ру10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-18 10:00 | 2022-05-18 16:40 | Замена оборудования РУ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-19 09:30 | 2022-05-19 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30 (ул. Интернациональная 18.) | 0.38 | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-19 13:00 | Монтаж СИП, кабельного ввода в ТП и подключение потребителя по условиям техприсоединения.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-815,"Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133 Ул. Дмитриевская слобода | 0.38 | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 14:00 | ТП 133 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2022-05-19 10:15 | 2022-05-19 10:35 | ул.Никольская д14 кв.1, замена ПУ в связи с неисправностью по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Восточная" | 0.38 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 14:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская КТП-10,КТП-6 Ф1007 | 10 (10.5) | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 12:00 | Установка реклоузера на ВЛ-10кВ Ф1007 ПС Октябрьская
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-89, ф.3, ул. Жуковского д. 1 | 0.38 | 2022-05-23 09:00 | 2022-05-23 16:00 | Отключение по письму УК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-23 13:30 | 2022-05-23 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2022-05-20 10:10 | 2022-05-20 10:50 | ул.Гагарина, отключение для безопасного производства работ по уличному освещению
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-05-21 10:30 | 2022-05-21 11:00 | замена масла на МВ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-05-21 10:30 | 2022-05-21 11:00 | замена масла на МВ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-23 09:00 | 2022-05-23 15:00 | ТП 366 фид. ВЛ-2 ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 ПС Берково п.им. Артема ТП-750 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 15:00 | ремонт ТП-750 по ПП-2022, установка блоков фундамента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-05-24 09:30 | 2022-05-24 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Поселок 1" ВЛ-10кВ ЛР№5-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | Подключение абонентской КТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-05-24 09:00 | 2022-05-24 12:00 | Капитальный ремонт ТП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 15:00 | установка ж/б приставок по ПП-2022
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького , Льва Толстого" | 0.38 | 2022-05-24 11:10 | 2022-05-24 11:35 | ул.Горького , отключение для перезаделки ввода на гараж по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-38, ф.14, ул. Белинского-ул. С. Щедрина | 0.38 | 2022-05-25 09:30 | 2022-05-25 14:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-46,г Судогда | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 16:00 | замена рубильника,автомата (тех присоединение)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 12:00 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-64(ул. М-Апостола 19) | 10 (10.5) | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 11:00 | Чистка оборудования, замена кабельных наконечников фид. 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11(ул. Орджоникидзе 18) | 10 (10.5) | 2022-05-25 13:30 | 2022-05-25 16:00 | Перевод ВЛ-0,4 кВ на кабельные выходы с ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366, ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11, ул.Ломоносова, 18 | 0.38 | 2022-05-25 09:00 | 2022-05-25 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | Тех. Присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2022-05-25 14:00 | 2022-05-25 14:25 | ул.Московская д.77, замена ПУ в связи с выходом из строя
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.СобинкаТП № 59 Ф.3 | 0.38 | 2022-05-26 09:30 | 2022-05-26 14:00 | Монтаж СИП-0,4 кВ ул. Молодежная 4,5.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2022-05-26 12:00 | 2022-05-26 16:00 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | Выправка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-05-26 09:00 | 2022-05-26 12:00 | Капитальный ремонт ТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на КТП-Трассы" | 6 (6.3) | 2022-05-26 10:00 | 2022-05-26 12:25 | отключение для замены ТТ в РУ-6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2022-05-26 13:43 | 2022-05-26 14:15 | пер.Гагарина д.10А, замена ПУ в связи с выходом из строя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2022-05-26 14:40 | 2022-05-26 15:45 | ул.3-я Пятилетка д.20, замена ПУ в связи с истекшим МПИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2022-05-26 10:30 | 2022-05-26 15:05 | Ремонтные работы на ПС "Анопино". Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид. 602 от РП "панфилово" до ТП-138
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-1, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | Чистка Т-1, долив масла, замена наконечников отходящих фидеров 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП169, ул.Комиссарова 7 | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 13:00 | ТП169 Ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП78, ул.Стрелецкая 7а | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 14:00 | ТП78 Ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП503, Октябрьский прт. 41б | 0.38 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 12:00 | ТП503 Ремонт оборудования РУ-0,4кВ 2СШ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-05-27 20:03 | 2022-05-27 20:25 | ул.Мира д.12, отключение по заявке управляющей компании
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685, ул.Всесвятская 17 | 10 (10.5) | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 14:00 | ТП685 Ремонт ВЛ-10кВ ф. СНТ "Искра"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-83 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 14:55 | 2022-05-27 15:10 | выведен в ремонт кабель 10 кВ идущий на ТП 78
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-05-30 13:30 | 2022-05-30 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул.Северная нечет., Лесная" | 0.38 | 2022-05-30 09:00 | 2022-05-30 12:00 | Замена провода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1, ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | 6 (6.3) | 2022-05-30 13:00 | 2022-05-30 16:00 | Ремонт освещения в трансформаторном отсеке. Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул. Балакирева 22 | 0.38 | 2022-05-31 09:00 | 2022-05-31 13:00 | ТП 233 фид. ВЛ-3 ВЛ 0,4 кВ Монтаж СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-05-30 14:38 | 2022-05-30 15:16 | ул.Мира д.5, замена ввода на СИП-2х16 по заявке управляющей компании
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-83 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-05-27 14:55 | 2022-05-27 15:10 | выведен в ремонт кабель 10 кВ идущий на ТП 78
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Северная нечет., Лесная" | 0.38 | 2022-05-31 13:00 | 2022-05-31 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.3-я Пятилетка" | 0.38 | 2022-05-31 11:00 | 2022-05-31 11:10 | ул.3-я Пятилетка д.20, демонтаж АВ в ВРУ-0,4кВ на опоре №15.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.6 "ИП Костерин" | 0.38 | 2022-05-31 15:10 | 2022-05-31 15:55 | Замена опуска СИП-4 4х16 от ВЛ-0,4кВ до ВРУ-0,4кВ на опоре №8