## Лист 1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации ПО Вязники РЭС Ковров 2023 года
№ п.п. | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации
[8 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование КЛ, ВЛ | Класс напряжения, кВ |  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | РП Текмаш | 6.3 | - | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0
2 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-41 | 6.3 | - | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
3 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-41 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 41 до ВРУ МКЖД № 15 по ул. Металлистов | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-41 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 41 до ВРУ МКЖД № 17 по ул. Металлистов | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
5 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-41 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 41 до ВРУ МКЖД № 19 по ул. Металлистов | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-41 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 41 до ВРУ МКЖД № 22 по ул. Металлистов | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
7 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-70 | 6.3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-70 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 70 до ВРУ МКЖД № 13 по ул. Металлистов | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
9 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-75 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
10 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-75 | 6.3 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 75 до ВРУ МКЖД № 12 по ул. Металлистов | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-75 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 75 до ВРУ МКЖД № 14 по ул. Металлистов | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 601 | ТП-75 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 75 до ВРУ МКЖД № 16 по ул. Металлистов | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-2 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
14 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-2 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ Школа инпошив от ТП-2 | 0.4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
15 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-2 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Советская от ТП-2 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
16 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-6 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
17 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-6 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Горького от ТП-6 | 0.4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
18 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-6 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Киселева от ТП-6 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
19 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-6 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Дзержинского от ТП-6 | 0.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
20 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-6 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Г.Титова от ТП-6 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
21 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-10 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-10 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Муромская от ТП-10 | 0.4 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
23 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-10 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Кооперативная от ТП-10 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
24 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-14 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
25 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-14 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Киселева от ТП-14 | 0.4 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
26 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-14 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Школьная от ТП-14 | 0.4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
27 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-22 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-22 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ветеринарная от ТП-22 | 0.4 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
29 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-22 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Пригородная от ТП-22 | 0.4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
30 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-22 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Репина от ТП-22 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
31 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-24 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-24 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Муромская от ТП-24 | 0.4 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
33 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-24 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Южная от ТП-24 | 0.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
34 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-24 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Кооперативная от ТП-24 | 0.4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
35 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-52 | 6.3 | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-57 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
37 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-57 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Сенькова от ТП-57 | 0.4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
38 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП-85 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Пригородная от ТП-85 | 0.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
39 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП молок-та | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 602 | ТП молок-та | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Пригородная от ТП молок-та | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
41 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-16 | 6.3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
42 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-16 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от ТП-16 | 0.4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0
43 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-16 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Новая от ТП-16 | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
44 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-25 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Есенина от ТП-25 | 0.4 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
45 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-25 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ушакова от ТП-25 | 0.4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
46 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-26 | 6.3 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
47 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-26 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Л.Толстого от ТП-26 | 0.4 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
48 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-26 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Чехова от ТП-26 | 0.4 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
49 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-34 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-34 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. 8 Марта от ТП-34 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
51 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-34 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Тихая от ТП-34 | 0.4 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
52 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-34 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Западная от ТП-34 | 0.4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
53 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-43 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
54 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-43 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Кутузова от ТП-43 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
55 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-43 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Ленина от ТП-43 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
56 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-44 | 6.3 | - | - | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
57 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-44 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Комсомольская от ТП-44 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
58 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-44 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Большая Московская от ТП-44 | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
59 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-54 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
60 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-54 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Калинина от ТП-54 | 0.4 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
61 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-54 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Володарского от ТП-54 | 0.4 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
62 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-58 | 6.3 | - | - | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
63 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-95 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
64 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП ПМК | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
65 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП МТТ | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
66 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-100 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
67 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 608 | ТП-101 | 6.3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
68 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-1 | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
69 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-1 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская от ТП-1 | 0.4 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
70 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-1 | 6.3 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
71 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-3 | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
72 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-3 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Заливная от ТП-3 | 0.4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
73 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-3 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. 1 Набережная от ТП-3 | 0.4 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
74 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-3 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. 1 Набережная от ТП-3 | 0.4 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
75 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-4 | 6.3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
76 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-4 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Сергиевских от ТП-4 | 0.4 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
77 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-4 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Советская от ТП-4 | 0.4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
78 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-5 | 6.3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
79 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-5 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Пушкинская от ТП-5 | 0.4 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0
80 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-5 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Благовещенская от ТП-5 | 0.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
81 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-5 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по пл. Соборная от ТП-5 | 0.4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
82 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-8 | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
83 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-8 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Большая Садовая от ТП-8 | 0.4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
84 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-8 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Октябрьская от ТП-8 | 0.4 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
85 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-9 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
86 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-9 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Коммунальная от ТП-9 | 0.4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
87 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-9 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Новозаводская от ТП-9 | 0.4 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
88 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-9-Н | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
89 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-12 | 6.3 | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
90 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-12 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Благовещенская от ТП-12 | 0.4 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
91 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-12 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Большая Московская от ТП-12 | 0.4 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
92 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-19 | 6.3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
93 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-19 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Пролетарская от ТП-19 | 0.4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0
94 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-19 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская от ТП-19 | 0.4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
95 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-28 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
96 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-28 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Хорохонова от ТП-28 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
97 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-28 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мочалова от ТП-28 | 0.4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
98 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-28 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Текстильная от ТП-28 | 0.4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0
99 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-32 | 6.3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
100 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-32 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Симонова от ТП-32 | 0.4 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
101 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-32 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Благовещенская от ТП-32 | 0.4 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
102 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-36 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
103 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-36 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мошина от ТП-36 | 0.4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
104 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-36 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Антошкина от ТП-36 | 0.4 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
105 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-37 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
106 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-37 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ордженикидзе от ТП-37 | 0.4 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0
107 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-47 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
108 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-47 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена от ТП-47 | 0.4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
109 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-64 | 6.3 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
110 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП-64 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Советская от ТП-64 | 0.4 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
111 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 610 | ТП мясок-та | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-72 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
113 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-72 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 72 по ул. Металлистов | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
114 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-72 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 72 по ул. Физкультурная | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
115 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-72 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП № 72 по ул. Молодежная | 0.4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0
116 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
117 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 73 до ВРУ МКЖД № 2 по ул. Куйбышева | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
118 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 73 до ВРУ МКЖД № 4 по ул. Куйбышева | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
119 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 73 до ВРУ МКЖД № 6 по ул. Калинина | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
120 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Спортивная от ТП № 73 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
121 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-73 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Физкультурная от ТП № 73 | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
122 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-74 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
123 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-74 | 6.3 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 73 до ВРУ МКЖД № 23 по ул. Металлистов | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
124 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-74 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Металлистов от ТП № 74 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
125 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-84 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
126 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 613 | ТП-84 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ в д. Быковка от ТП № 84 | 0.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
127 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
128 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Фатьянова от ТП № 15 | 0.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
129 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Пугачева от ТП № 15 | 0.4 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
130 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул.1 Подгорный пер. от ТП № 15 | 0.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
131 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул.Благовещенская от ТП № 15 | 0.4 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0
132 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-15 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Кирова от ТП № 15 | 0.4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
133 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-18 | 6.3 | - | - | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
134 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-18 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина от ТП № 18 | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
135 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-20 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
136 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-20 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Владимирская от ТП-20 | 0.4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
137 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-20 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Жуковского от ТП-20 | 0.4 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
138 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-20 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП № 20 до ВРУ МКЖД № 2а по ул. Комсомольская | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
139 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-21 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
140 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-21 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Большая Московская от ТП-21 | 0.4 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
141 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-27 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
142 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-27 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нахимова от ТП-27 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
143 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-31 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Фатьянова от ТП-31 | 0.4 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
144 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-35 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
145 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-35 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Свердлова от ТП-35 | 0.4 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
146 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-38 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
147 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-38 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина от ТП-38 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
148 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-50 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
149 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-50 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Б. Хмельницкого от ТП-50 | 0.4 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0
150 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-50 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мельничная от ТП-50 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
151 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-50 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ярцевская от ТП-50 | 0.4 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0
152 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-51 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
153 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-51 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-51 до ВРУ МКЖД № 7 по ул. Владимирская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-51 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-51 до ВРУ МКЖД № 9 по ул. Владимирская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-51 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Нахимова от ТП-51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-51-Н | 6.3 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
157 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-78 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
158 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-78 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ярцевская от ТП-78 | 0.4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
159 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-79 | 6.3 | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
160 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-81 | 6.3 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
161 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-82 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
162 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-82 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Заготзерно от ТП-82 | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
163 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-102 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ВРУ МКЖД № 10 по ул. Ленина | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
164 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-102 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-102 до ВРУ МКЖД № 12 по ул. Ленина | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 220/110/35/6 кВ "Вязники" | КЛ-6 кВ фидера № 618 | ТП-2ХК | 6.3 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
166 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
167 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВРУ МКЖД № 1 м-на Дечинский | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
168 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВРУ МКЖД № 6 м-на Дечинский | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
169 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВРУ МКЖД № 8 м-на Дечинский | 0.4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
170 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВРУ МКЖД № 10 м-на Дечинский | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
171 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-56 до ВРУ МКЖД № 15 м-на Дечинский | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
172 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-65 | 10.5 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
173 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 до ВРУ МКЖД № 1 м-на Ефимьево | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
174 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 до ВРУ МКЖД № 2 м-на Ефимьево | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
175 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 102 | ТП-56 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-65 до ВРУ МКЖД № 3 м-на Ефимьево | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
176 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 105 | ТП-45 | 10.5 | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
177 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-67 | 10.5 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
178 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-67 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 102 по ул. Горького | 0.4 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
179 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-67 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 23 по 3 Чапаевскому пер. | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
180 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-67 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 100А по ул. Горького | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
181 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-67 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 81А по ул. Мичуринская | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
182 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-68 | 10.5 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
183 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-68 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского от ТП-68 | 0.4 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
184 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-68 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Фурманова от ТП-68 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
185 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-69 | 10.5 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
186 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-69 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 2 по ул. Лазо | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
187 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-69 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-69 до ВРУ МКЖД № 22 по 3 Чапаевскому пер. | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
188 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-69 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 59 по ул. Высоковольтная | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
189 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-69 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-67 до ВРУ МКЖД № 61 по ул. Высоковольтная | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
190 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-77 | 10.5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
191 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-77 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-77до ВРУ МКЖД № 18 по ул. Вокзальная | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
192 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-99 | 10.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
193 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-99 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Дружбы от ТП-99 | 0.4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0
194 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-29 | 10.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
195 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-16 ВКХ | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
196 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП-16 ВКХ | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
197 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП ОСБО | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
198 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП ИП Дмитриев | 10.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
199 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 106 | ТП Мегафон | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
200 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-33 | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
201 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-33 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 3 по ул. Ленина | 0.4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
202 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-33 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 12 по ул. Комсомольская | 0.4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
203 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-33 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 31 по ул. Чехова | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
204 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
205 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 5,7,9 по ул. Ленина | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
206 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 13 по ул. Ленина | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
207 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 12/23 по ул. 1 Мая | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
208 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 16/15 по ул. 1 Мая | 0.4 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
209 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-39 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-39 до ВРУ МКЖД № 14 по ул. 1 Мая | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
210 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
211 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 19 по ул. Ленина | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
212 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 21 по ул. Ленина | 0.4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
213 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 21 по ул. Ленина | 0.4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
214 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 30 по ул. Стахановская | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
215 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 19 по ул. Чехова | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
216 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-49 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 17 по ул. Чехова | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
217 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-76 | 10.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
218 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
219 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 23 по ул. Ленина | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
220 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 25 по ул. Стахановская | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
221 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до ВРУ МКЖД № 28 по ул. Стахановская | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
222 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чехова от ТП-62 | 0.4 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
223 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 108 | ТП-62 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина от ТП-62 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
224 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 109 | ТП-55 | 10.5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
225 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 109 | ТП-55 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ МКЖД № 14 м-на Дечинский | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
226 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 109 | ТП-55 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ МКЖД № 4 м-на Дечинский | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
227 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 109 | ТП-55 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-55 до ВРУ МКЖД № 12 м-на Дечинский | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
228 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-11 | 10.5 | - | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
229 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-11 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ МКЖД № 27 по ул. 1 Мая | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
230 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-11 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-11 до ВРУ МКЖД № 20 по ул. Стахановская | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
231 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-11 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Литейная от ТП-11 | 0.4 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0
232 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-13 | 10.5 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
233 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-13 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ненашево от ТП-13 | 0.4 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0
234 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-59 | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
235 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-59 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ВРУ МКЖД № 39 по ул. Л. Толстого | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
236 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-59 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ВРУ МКЖД № 51/22 по ул. Л. Толстого | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
237 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-59 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-59 до ВРУ МКЖД № 19 по ул. Стахановская | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
238 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-59 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чехова от ТП-59 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
239 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-60 | 10.5 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
240 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-60 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-60 до ВРУ МКЖД № 16 по ул. Стахановская | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
241 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-60 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Стахановская от ТП-60 | 0.4 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
242 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-61 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ МКЖД № 5 по ул. 1 Мая | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
243 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-61 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ МКЖД № 7 по ул. 1 Мая | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
244 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-61 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-61 до ВРУ МКЖД № 34 по ул. Вишневая | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
245 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 116 | ТП-61 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Строителей от ТП-61 | 0.4 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0
246 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 121 | ТП ОД1/4 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-ОД1/4 по ул. Железнодорожная | 0.4 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
247 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-103 | 10.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
248 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 133 | ТП-106 | 11.5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
248 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | - | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
249 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 4 м-на Ефимьево | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
250 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 5 м-на Ефимьево | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
251 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 6 м-на Ефимьево | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
252 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 7 м-на Ефимьево | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
253 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 9 м-на Ефимьево | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
254 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 10 м-на Ефимьево | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
255 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 11 м-на Ефимьево | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
256 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 12 м-на Ефимьево | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
257 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 110/10 кВ "Заводская" | КЛ-10 кВ фидера № 132 | ТП-66 | 10.5 | КЛ-0,4 кВ от ТП-66 до ВРУ МКЖД № 13 м-на Ефимьево | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
258 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 604 | ТП-83 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Вокзальная от ТП-83 | 0.4 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
259 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-7 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
260 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-7 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова от ТП-17 | 0.4 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
261 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-7 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от ТП-7 | 0.4 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0
262 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-17 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
263 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-17 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мичуринская от ТП-17 | 0.4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
264 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-17 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Гоголя от ТП-17 | 0.4 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
265 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-17 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мира от ТП-17 | 0.4 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
266 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-23 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
267 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-23 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Островского от ТП-23 | 0.4 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0
268 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-23 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского от ТП-23 | 0.4 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0
269 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-30 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
270 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-30 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мичуринская от ТП-30 | 0.4 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
271 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-30 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Чапаевская от ТП-30 | 0.4 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
272 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-40 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
273 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-40 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Горького от ТП-40 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
274 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-40 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Ветеринарная от ТП-40 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
275 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-42 | 6.3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
276 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-42 | 6.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-42 до ВРУ МКЖД № 100 по ул. Горького | 0.4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
277 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-42 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мичуринская от ТП-42 | 0.4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
278 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-48 | 6.3 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
279 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-48 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Дачная от ТП-48 | 0.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
280 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-63 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
281 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-63 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Луначарского от ТП-63 | 0.4 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
282 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-63 | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ по ул. 1 Чапаевский пер. от ТП-63 | 0.4 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0
283 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Болымотиха" | ВЛ-6 кВ фидера № 604 | ТП-99 РЭС | 6.3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Полевая п. Первомайский | 0.4 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
284 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Мстера-Тяговая" | ВЛ-10 кВ фидера № 1001 | ТП-96 | 10.5 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
285 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Мстера-Тяговая" | ВЛ-10 кВ фидера № 1001 | ТП-96 | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ по ул. Мира на ст.Мстера | - | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
286 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Никологоры" | ВЛ-10 кВ фидера № 103 | ТП-86 | 10.5 | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
287 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Никологоры" | ВЛ-10 кВ фидера № 105 | ТП-4-С | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ д. Серково | 0.4 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0
288 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Никологоры" | ВЛ-10 кВ фидера № 105 | ТП-6-С | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ д. Большевысоково | 0.4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
289 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/10 кВ "Никологоры" | ВЛ-10 кВ фидера № 105 | ТП-7-С | 10.5 | ВЛ-0,4 кВ д. Поздняково | 0.4 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0
290 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Мстера" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-200 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
291 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Мстера" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-244 | 6.3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
292 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Мстера" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-315 | 6.3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
293 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Мстера" | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | ТП-318 | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
294 | ПО Вязники РЭС Ковров | ПС 35/6 кВ "Мстера" | ВЛ-6 кВ фидера № 607 | ТП-1-М | 6.3 | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0