## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-01 09:00 | 2021-07-01 15:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | Переподключение КЛ-0,4 кВ на панели ЩО-70 № 3.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-01 05:00 | 2021-07-01 08:30 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 Ф-2 | 0.38 | 2021-07-01 10:00 | 2021-07-01 10:40 | Отключение по заявке ООО"Благоустройство" г.Лакинск,опиловка деревьев.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-07-02 10:00 | 2021-07-02 12:00 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 ул. Зеленая 29а | 10 (10.5) | 2021-07-02 09:30 | 2021-07-02 12:00 | ТП 211 РУ 10 кВ демонтаж СР 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235 пр-т. Строителей 44 в | 0.38 | 2021-07-02 09:00 | 2021-07-02 11:00 | ТП 235 РУ 0,4 кВ включение КЛ 0,4 кВ после ремонта на дом № 46в пр-т. Строителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-07-02 11:00 | 2021-07-02 15:00 | Замена ТМ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого " | 0.38 | 2021-07-01 09:45 | 2021-07-01 10:25 | ул.Льва Толстого д.11 кв.1, замена ПУ и вынос на опору в связи с истекшим МПИ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Полевая, Беседина " | 0.38 | 2021-07-01 13:25 | 2021-07-01 14:15 | ул.Мира , отключение для опиловки деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-02 05:00 | 2021-07-02 08:30 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-01 08:40 | 2021-07-01 12:00 | Переподключение КЛ-0,4 кВ на панели ЩО-70 № 3.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202 | 10 (10.5) | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2021-07-01 13:30 | 2021-07-01 16:00 | Замена приборов учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-66 | 6 (6.3) | 2021-07-05 13:30 | 2021-07-05 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кутузова " | 0.38 | 2021-07-02 15:45 | 2021-07-02 16:05 | В связи с расторжением договора электроснабжения отключен киоск по ул. Кутузова возле дома №7
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-05 04:45 | 2021-07-05 08:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-16, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-05 09:00 | 2021-07-05 10:00 | Подключение ВЛ фид. "Торговые ряды", чистка РУ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | Реконструкция РУ-6 кВ и ТП-188
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 14:00 | Ремонтные работы на РП30 РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.6 "Строителей д.6, ф.5 "Автобанк", ф.3 "Московская 2а" | 0.38 | 2021-07-06 09:30 | 2021-07-06 14:00 | Перезавод КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Дет. Сад№3" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 16:30 | Переключение детского сада на другую линию
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-06 09:00 | 2021-07-06 12:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-07-06 10:00 | 2021-07-06 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71, трансформатор | 10 (10.5) | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | Замена уплотнительных колец трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-07-06 13:30 | 2021-07-06 16:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-07-07 09:00 | 2021-07-07 12:00 | Техническое обслуживание ТП-2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 п.им.К.Маркса | 10 (10.5) | 2021-07-07 14:00 | 2021-07-07 16:00 | Монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.14 "ул.Горького 27, 60-88" | 0.38 | 2021-07-06 08:44 | 2021-07-06 09:49 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Горького, Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-06 09:50 | 2021-07-06 11:56 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 13:13 | 2021-07-06 14:30 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-06 13:43 | 2021-07-06 15:06 | ул.Пионерская д.14 подключен ввод по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Горького" | 0.38 | 2021-07-06 14:30 | 2021-07-06 15:45 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-07 08:00 | 2021-07-07 12:00 | Ремонт крыши на ТП-82
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-36 | 6 (6.3) | 2021-07-08 07:00 | 2021-07-08 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 Вишневая 26 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 14:00 | КТП19 ВЛ 0.4 кВ ф. Быковский Проезд работы по обрезке деревьев
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-4 , РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-07-08 08:40 | 2021-07-08 12:00 | Замена вводного рубильника 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Нагорная" | 0.38 | 2021-07-07 08:32 | 2021-07-07 09:50 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 12:05 | ул. Никольская д.2 спил аварийного дерева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2021-07-07 10:00 | 2021-07-07 10:45 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-07-07 11:00 | 2021-07-07 11:14 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Республиканская" | 0.38 | 2021-07-07 13:20 | 2021-07-07 16:00 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4 фид.16 | 0.38 | 2021-07-08 09:00 | 2021-07-08 12:00 | отключение ВЛ-0,4кВ для безопасного производства работ по монтажу линии ВЛЗ-10кВ ул. Морозовская ,инвест. программа 2021г.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-09 07:30 | 2021-07-09 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-08 08:30 | 2021-07-08 11:55 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-08 13:25 | 2021-07-08 16:28 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 30 ул. Дзержинского 6а | 6 (6.3) | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | ТП 30 ревизия оборудования 6/0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-09 09:00 | 2021-07-09 12:00 | Установка опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 15:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-12 ТП-40 | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 11:00 | Техническое обслуживание ТП-40
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 15:00 | Техническое обслуживание ТП-41
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-09 08:30 | 2021-07-09 11:30 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-36 РУ-0,4кВ фидер ул.Больничный проезд | 0.38 | 2021-07-12 11:00 | 2021-07-12 16:00 | отключение ВЛ-0,4кВ для безопасного производства работ по монтажу линии ВЛЗ-10кВ ул. Морозовская ,инвест. программа 2021г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-12 13:00 | 2021-07-12 16:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 13:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 | 10 (10.5) | 2021-07-12 09:00 | 2021-07-12 14:00 | На РП30 отключение ф.Ю-1 - монтаж ПКУ к КТП 660 на ВЛ 10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 | 6 (6.3) | 2021-07-13 07:30 | 2021-07-13 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40,ул.Шибанкова | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | плановая замена трансформатора в ТП-40
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-12 11:30 | 2021-07-12 16:13 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30, ф.Ю-1 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 14:00 | РП30 откл. ВВ к ф.Ю-1 , монтаж ПКУ к КТП660 на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | Замена трансформатора на РП30
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП521, мкр. Энергетик ул. Энергетиков 29в | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" КТП№19-ТП№11 | 10 (10.5) | 2021-07-13 10:00 | 2021-07-13 12:00 | Строительство новой ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-13 13:00 | 2021-07-13 17:00 | Замена опор и ЛР-6 кВ № 45
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-13 09:00 | 2021-07-13 12:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-13 13:30 | 2021-07-13 15:30 | Подготовительные работы по ремонту РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 | 10 (10.5) | 2021-07-13 09:37 | 2021-07-13 10:10 | отключение МВ Ф-131 П/С Судогда работы персонала МРСК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-89,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 12:00 | Профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | Кап.ремонт на ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 10:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-13 08:30 | 2021-07-13 11:47 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.1е Мая" | 0.38 | 2021-07-13 11:30 | 2021-07-13 12:00 | ул. 1е Мая д.15 отключение для безопасного производства работ по замене ПУ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-13 13:13 | 2021-07-13 16:15 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 15:30 | Замена ячеек в РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса нечет." | 0.38 | 2021-07-14 09:00 | 2021-07-14 14:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-14 07:30 | 2021-07-14 14:00 | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-223 | 6 (6.3) | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 07:30 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ фидер ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-07-15 06:00 | 2021-07-15 12:00 | перевод линии ВЛ-0,4кВ на новые опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП207, ул.Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-15 05:00 | 2021-07-15 10:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-14 08:30 | 2021-07-14 11:45 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Парковая, Гражданская" | 0.38 | 2021-07-14 08:50 | 2021-07-14 13:23 | Обеспечение безопасного пр-ва работ на ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, Мира" | 0.38 | 2021-07-14 13:05 | 2021-07-14 13:54 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2021-07-14 13:35 | 2021-07-14 16:40 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Мира 16-22" | 0.38 | 2021-07-14 13:54 | 2021-07-14 14:49 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер. Гагарина" | 0.38 | 2021-07-14 15:35 | 2021-07-14 16:00 | пер.Гагарина д.5а окисление одной фазы.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 14:00 | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский , ВЛ -6 кВ напрвл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 16:00 | Замена опор, монтаж ЛР-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 12:00 | Установка опор.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п.Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-07-16 07:30 | 2021-07-16 12:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5 Ф. ул. Толстого | 0.38 | 2021-07-15 09:00 | 2021-07-15 15:00 | Замена ж\б опор ВЛ на СИП ул. Толстого
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-16 06:00 | 2021-07-16 10:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418 ул.Офицерская, 9 | 0.38 | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, Ресторан" | 0.38 | 2021-07-15 08:30 | 2021-07-15 11:25 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-07-15 10:02 | 2021-07-15 12:20 | Обеспечение безопасного пр-ва работ по установке ПУ подрядной организацией.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, Островского" | 0.38 | 2021-07-15 11:20 | 2021-07-15 12:00 | Монтаж и подключение уличного освещения на ул.Фрунзе
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-16 09:00 | 2021-07-16 13:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 10:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-19 09:00 | 2021-07-19 16:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-65.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-178 РУ-0,4кВ ул. Першутова, 35 | 0.38 | 2021-07-19 07:30 | 2021-07-19 11:00 | Замена рубильника ф.5
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-86, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2021-07-19 13:30 | 2021-07-19 16:00 | Восстановление нормальной схемы ТП по стороне 0,4 кВ после капитального ремонта РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-07-19 05:00 | 2021-07-19 08:10 | Демонтаж опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | По заявке НПО "Наука"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-142 | 6 (6.3) | 2021-07-19 10:30 | 2021-07-19 11:20 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ в стор. ТП-142
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РТП-1, ВВ-6 кВ в стор. ТП-78 | 6 (6.3) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 11:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ в стор. ТП-78
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Влаждимирская-750 ф.Ю-2 РП30 ТП621/626 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | ВЛ-10кВ ф."ТП621/626" с РП30 - неотложные работы на ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608 мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 13:00 | ТП 608 - неотложные рем. работы на ТП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-20 09:00 | 2021-07-20 16:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-21 15:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-21 05:00 | 2021-07-21 10:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская, РУ-10кВ , ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-07-20 10:00 | 2021-07-20 13:00 | По заявке НПО "Наука"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП607, мкр.Юрьевец ул. Институтский городок 6а | 10 (10.5) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 17:00 | ТП607, РУ-10кВ Замена оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП262, ул.Балакирева, 43а | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | ТП262, Ревизия оборудования секции Т-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3я Пятилетка четная сторона" | 0.38 | 2021-07-20 09:10 | 2021-07-20 09:26 | ул. 3я Пятилетка д.8 установка контрольного ПУ по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3я Пятилетка" | 0.38 | 2021-07-20 10:40 | 2021-07-20 12:10 | ул. 3я Пятилетка обрыв линейного провода в пролетах опор 6-7.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 602 | 6 (6.3) | 2021-07-21 09:00 | 2021-07-21 12:00 | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 602 по временной схемена период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 601 | 6 (6.3) | 2021-07-21 10:00 | 2021-07-21 11:00 | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 601 по временной схемена период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-171, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-37, РУ-0,4кВ, фид-2, ГСК №38, отключить | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | отключить по письму ГСК №38, для прокладки кабеля по ж/б опорам
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 16:00 | Кап.ремонт ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП418, ул.Офицерская, 11 | 0.38 | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП371, пр-т. Строителей,34б | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:00 | 2021-07-22 13:00 | ТП371, установка приборов учета в РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 15:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева" | 0.38 | 2021-07-21 14:50 | 2021-07-21 15:20 | ул. Чапаева д.38 замена ввода по заявке абонента
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-22 05:00 | 2021-07-22 08:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 606 | 6 (6.3) | 2021-07-22 09:30 | 2021-07-22 12:00 | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 606 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 605 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 605 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ-6 кВ направл. 604 | 6 (6.3) | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 11:30 | Подключение ВЛ-6 кВ направл. 604 по временной схеме на период замены оборудования ЦРП пос. Гусевский
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-07-22 13:30 | 2021-07-22 14:30 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-33 | 0.38 | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 12:00 | Устранение недостатков в ТП-33 по требованию Ростехнадзора.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-23 09:00 | 2021-07-23 16:00 | Кап.ремонт ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф Набережная п.Воровского | 0.38 | 2021-07-23 05:00 | 2021-07-23 08:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2021-07-23 09:30 | 2021-07-23 10:30 | Замена приборов учета.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-905, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-23 08:00 | 2021-07-23 09:30 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ВЛ | ТП- 154, ф-24, Топос-19 | 0.38 | 2021-07-24 06:00 | 2021-07-24 19:25 | по заявке Топос-19
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-130, РУ-0,4кВ, 2СШ | 0.38 | 2021-07-26 09:30 | 2021-07-26 12:00 | устранение неисправностей
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-213, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-26 13:00 | 2021-07-26 16:00 | профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-28 | 10 (10.5) | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | Кап.ремонт ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-62
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-07-26 07:35 | 2021-07-26 07:40 | отключение МВ Ф-1003 П/С Воровского работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-07-26 12:00 | 2021-07-26 14:00 | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-26 09:00 | 2021-07-26 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-27 06:00 | 2021-07-27 12:00 | Профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск РП-3 ф.1013, участок от ТП-34 до ТП-65. | 10 (10.5) | 2021-07-26 11:30 | 2021-07-26 16:30 | Кап.ремонт на ф.1013 участок от ТП-34 до ТП-28.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная" | 0.38 | 2021-07-26 13:50 | 2021-07-26 14:30 | ул.Красносельская д.15 отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля на опоре ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-27 14:00 | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фид. "Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-2 фид. "ул. Старых большевиков 17А" | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 14:00 | Ремонт ВРУ дома.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-183 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-28 13:30 | 2021-07-28 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 524, ул.Энергетиков, 9 | 6 (6.3) | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Л.Толстого" | 0.38 | 2021-07-27 19:05 | 2021-07-27 19:35 | ул. Горького д.10 вылетел вводной крюк с изолятором из фасада дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-82, 84, 77. | 6 (6.3) | 2021-07-28 08:30 | 2021-07-28 12:00 | Ремонт крыши на ТП-82
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-27 09:00 | 2021-07-27 12:00 | Установка опор и монтаж СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-132, ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Восточная, Зеленая" и "ул. Советская, д/сад № 28" | 0.38 | 2021-07-28 09:00 | 2021-07-28 11:00 | Замена опор.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-64 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-07-29 06:00 | 2021-07-29 09:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-889 Владимирская обл., Суздальский р-он, с.Богослово, СНТ "имени 50-летия Победы" | 0.38 | 2021-07-29 01:00 | 2021-07-29 09:00 | На КТП 889 отключили два отходящих АВ-0,4кВ на ВЛ: ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" - пожар в садах.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Мира, Беседина" | 0.38 | 2021-07-28 09:30 | 2021-07-28 11:57 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ликвидации последствий аварии от 27.07.2021г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-28 13:50 | 2021-07-28 17:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ фид. "Ул. Октябрьская" и "ул. К. Маркса". | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | Установка опор и монтаж СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-86, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-07-29 13:30 | 2021-07-29 16:00 | Прокладка и подключение КЛ-0,4 кВ "Д/сад" согласно ПУЭ.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-145, РУ-6кВ, ру-0,4кВ, тм-1 Итм-2 | 6 (6.3) | 2021-07-30 06:00 | 2021-07-30 10:00 | профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП68, ул.Мира,57 | 6 (6.3) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | Ремонтные работы ТП68 в РУ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП608, мкр.Юрьевец ул. Рос 10а | 10 (10.5) | 2021-07-30 09:00 | 2021-07-30 12:00 | Ремонтные работы ТП608 в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 08:30 | 2021-07-29 11:51 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 10:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу аварийного дерева в охранной зоне ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.2,4 "Тамара, м-н Колос" | 0.38 | 2021-07-29 09:40 | 2021-07-29 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене узла учета на фидере №4 "Тамара".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-29 13:25 | 2021-07-29 17:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2021-07-29 10:30 | 2021-07-29 18:05 | ул. Мичурина д.8 пробой изоляции КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" и "ул. Тумская" | 6 (6.3) | 2021-07-29 09:00 | 2021-07-29 13:00 | Монтаж кабельных выходов 0,4 кВ на ВЛ.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-08-02 13:30 | 2021-08-02 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Конституции, Мичурина, Горького" | 0.38 | 2021-07-30 08:47 | 2021-07-30 11:57 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.