## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-03 11:00 | 2021-05-03 14:45 | Замена разрядников на ВЛ-10кВ Ф-33 опора №21, ревизия ЛР-16
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-33 ТП-42 | 10 (10.5) | 2021-05-06 13:01 | 2021-05-06 14:03 | Восстановление шлейфа на опоре №19 ВЛ-10 кВ Ф-33
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-05-01 15:40 | 2021-05-01 16:40 | ул.Республиканская, отключение для безопасного производства работ по правке опоры №33
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул.Урожайная 17А | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 14:00 | Работы на ВЛ 0.4 кВ, перевод на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 11:50 | 2021-05-11 12:00 | КТП-941 "Мегафон" д.Васильчиково, отключение для замены 2-х ПКТ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-05-11 12:20 | 2021-05-11 12:30 | КТП-834 "Мегафон" д.Чулково, отключение для снятия животного с силового трансформатора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-05-11 14:50 | 2021-05-11 15:10 | ул.Ленина, отключение для демонтажа ввода на ВРУ-0,4кВ на фасаде церкви с опоры №10
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | Подготовительные работы в РУ-10 кВ для замены оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Локомотивная , Мостовая" | 0.38 | 2021-05-12 09:00 | 2021-05-12 12:00 | Замена опор.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская, Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-12 10:00 | 2021-05-12 16:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ,техническое присоединение ул.Первомайская д.1Л
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-713 ВЛ-0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2021-05-13 10:00 | 2021-05-13 11:00 | Отключение по заявке "ЭнергосбыТ Плюс" для замены приборов учета по адресу ул. Шоссейная д. 21, д. 17
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | РП-8, РУ-6 кВ, ф.86 | 6 (6.3) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 16:00 | Ремонт привода МВ ф.86
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198,пр. Строителей 16Б | 0.38 | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 14:00 | Работы на ВЛ 0.4 кВ, перевод СИПа на новые опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 10 (10.5) | 2021-05-13 09:00 | 2021-05-13 12:00 | Замена вводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-120, ВЛ фид. "ул. Главная" | 10 (10.5) | 2021-05-13 13:30 | 2021-05-13 15:30 | Замена провода на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 11:00 | Восстановление нормальной схемы эл. Снабжение, присоединение КЛ-10 кВ от ТП-21 на ТП-41
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-14 09:30 | 2021-05-14 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-05-13 09:05 | 2021-05-13 13:15 | ул.Льва Толстого, отключение для замены опор № 16, 17
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-6 фид.Первомайская,Аптека мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-05-14 10:00 | 2021-05-14 13:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ,техническое присоединение ул.Первомайская д.1Л
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП497 ул. Горького 64 | 0.22 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 14:00 | ТП497 ВЛ-0,4кВ отпайка к дому 64 по ул.Горького - отключение по заявке абонента абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 10 (10.5) | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-17 00:03 | 2021-05-17 00:40 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 17:00 | работы в сетях МРСК Центра и Приволжья
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-17 13:30 | 2021-05-17 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58(ул. К.Маркса 20), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-17 08:30 | 2021-05-17 09:30 | Включение в работу ТП по нормальной схеме.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-29, КЛ фид. "Вторчермет" | 0.38 | 2021-05-16 10:40 | 2021-05-16 17:30 | Замена ВРУ потребителя.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-17 09:00 | 2021-05-17 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206 | 10 (10.5) | 2021-05-17 14:00 | 2021-05-17 15:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2021-05-17 13:00 | 2021-05-17 15:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 210 | 10 (10.5) | 2021-05-17 15:00 | 2021-05-17 16:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-14 09:00 | 2021-05-14 12:05 | ул.Льва Толстого, отключение для замены опоры № 21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Ленина, Набережная" | 0.38 | 2021-05-16 14:15 | 2021-05-16 14:25 | ул.Ленина д.11, опиловка ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-6 кВ ф.4 "силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-05-15 22:06 | 2021-05-15 23:02 | РУ-0,4кВ отключение для замены РПС-2 ф.12
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Южная, Лесная" | 0.38 | 2021-05-16 11:30 | 2021-05-16 11:51 | ул.Красносельская д.2, слетел изолятор с крюка на фасаде дома
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-18 13:30 | 2021-05-18 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова , 8-ое Марта" | 0.38 | 2021-05-17 17:40 | 2021-05-17 18:10 | ул.Кутузова д.15-17 обрыв вязки на изоляторе линейного проводафазы "А" на опоре №24. ВЛ-0,4кВ восстановлена.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 13:00 | ТП 233 ф. ВЛ-2 перевод СиПа со старых опор на новые.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 208 | 10 (10.5) | 2021-05-18 10:00 | 2021-05-18 11:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2021-05-18 09:00 | 2021-05-18 10:00 | Подключение абонентов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-19 21:00 | 2021-05-19 21:30 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-05-18 09:30 | 2021-05-18 11:00 | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76. Вывод в ремонт КЛ 0,4 кВ ул. Ленина д.76-д.68. Применена временная схема энергоснабжения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 ул. Мира 46 | 0.38 | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 13:00 | ТП 173 ремонт крыши ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | ТП 299 замена оборудования 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 299 ул. Растопчина 49 | 10 (10.5) | 2021-05-19 16:00 | 2021-05-19 17:00 | ТП 299 замена оборудования 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-18 13:25 | 2021-05-18 14:05 | ул.Саваренского, опиловка деревьев в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-05-18 17:10 | 2021-05-18 17:15 | ул.Луначарского д.40 гараж, обрыв нулевой жилы вводного кабеля во время урагана 15.05.2021, ввод восстановлен
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом УК.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 212 | 10 (10.5) | 2021-05-19 09:00 | 2021-05-19 10:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 226 | 10 (10.5) | 2021-05-19 10:00 | 2021-05-19 11:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ/ Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-05-19 13:30 | 2021-05-19 14:00 | Демонтаж приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Парковая, Прудовая" | 0.38 | 2021-05-19 06:50 | 2021-05-19 10:00 | Монтаж приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. " ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2021-05-19 13:00 | 2021-05-19 16:00 | Замена опоры.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-38 Ф-2 | 0.38 | 2021-05-19 09:50 | 2021-05-19 10:35 | Установка опоры по ул. Заречная д.41 на пасынок.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск тп-28 Ф-5 | 0.38 | 2021-05-19 16:05 | 2021-05-19 18:30 | Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ на пр.Ленина 57,упала ветка на ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 15:00 | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 | 10 (10.5) | 2021-05-19 14:17 | 2021-05-19 15:35 | КЛ на ТП-768 от опоры №1А восстановление нормальной схемы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина , Крылова" | 0.38 | 2021-05-19 15:25 | 2021-05-19 16:50 | Отключение для восстановления изоляции ВЛИ 0,4кВ , замена промежуточного подвеса на опоре №12 сломанного 15.05.2021 во время урагана
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-05-19 19:25 | 2021-05-19 19:55 | ул.Московская , отключение для снятия сучка дерева с ВЛ 0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-217, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 11:00 | Отключение по письму
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-05-20 13:00 | 2021-05-20 15:00 | текущий ремонт ВН-16,техническое обслуживание тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул.Лермонтова 21Б | 0.38 | 2021-05-20 13:30 | 2021-05-20 16:30 | ТП 40 ВЛ 0.4 кВ ф. ул. Труда перевод линии на СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 14:00 | ТП 233 ВЛ 0.4 кВ ф.ВЛ-2 перевод линии на новые опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | ТП 661 ремонт оборудования 10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 12:00 | Расчистка трассы ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-20 09:00 | 2021-05-20 10:00 | Замена вводного автомата 0,4 кВ Т-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 15:00 | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-20 08:45 | 2021-05-20 13:05 | ул.Гагарина , замена опоры №14 ВЛ 0,4кВ, замена ввода на ДРСУ на СИП-4х35, поврежденных при сильных порывах ветра 15.05.2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 12:00 | Наращивание ВЛИ на вводе 10кВ в КТП-28
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. Швейная фабрика | 0.38 | 2021-05-20 09:30 | 2021-05-20 10:30 | Ул. Ленина д.32-34 Восстановление схемы энергоснабжения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16,17,18, 26" | 0.38 | 2021-05-21 13:00 | 2021-05-21 14:30 | Перевод электроснабжения дома по адресу Микрорайон 16 на новый кабельный ввод.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-18 в стор. ТП-52, КРУН-1,2 | 6 (6.3) | 2021-05-20 14:00 | 2021-05-20 15:08 | Ремонт ЛР-6 кВ № 33
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-23 21:27 | 2021-05-23 21:40 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 15:00 | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП392 Суздальский прт 11 | 6 (6.3) | 2021-05-24 09:00 | 2021-05-24 10:30 | ТП392, Ремонт оборудования РУ-6/0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-24 13:30 | 2021-05-24 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-05-21 21:10 | 2021-05-21 21:35 | Отключение для снятия сгоревшего ТТ в РУ 0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-05-22 14:20 | 2021-05-22 14:50 | ул.Гагарина д.41 , подключение гаража ( Скоков А.Н.) в рамках нового тех.присоединения с опоры №2.1 ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-05-23 12:10 | 2021-05-23 12:40 | ул.Красноармейская д.20, замена эл.счетчика в связи с истекшим меж.поверочным интервалом
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | п. Городищи ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2021-05-22 10:00 | 2021-05-22 14:00 | Ремонтные работы на ТПС "Усад"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 | 0.38 | 2021-05-25 09:30 | 2021-05-25 15:00 | капитальный ремонт, монтаж Ж/Б опор и провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Тимирязева, Суворова" | 0.38 | 2021-05-24 09:30 | 2021-05-24 12:05 | ул.Тимирязева, отключение для восстановления уличного освещения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-05-24 10:50 | 2021-05-24 11:10 | ул.Ленина д.139 , отключение для опиловки аварийного дерева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская" | 0.38 | 2021-05-24 14:20 | 2021-05-24 15:05 | ул.Октябрьская д.46 , отключение для опиловки дерева
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2021-05-25 09:00 | 2021-05-25 12:00 | ТП 40 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-25 10:00 | 2021-05-25 12:00 | Замена тр-ра тока в ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-05-25 08:30 | 2021-05-25 14:00 | Замена ячейки по условиям техприсоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-05-25 11:20 | 2021-05-25 13:30 | ул.Саваренского, отключение по заявке "Ростелеком" для производства работ по демонтажу ВЛС
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Новый Быт, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-05-26 08:30 | 2021-05-26 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 58 пос. РТС д. 38 г | 0.38 | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 14:00 | ТП 58 ф. ВЛ-1 замена аварийных опор 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 15:30 | ТП 491 РУ 0,4 кВ монтаж новых КЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "Теплицкий пр-т" | 6 (6.3) | 2021-05-26 09:00 | 2021-05-26 11:30 | Замена кабельного выхода на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-05-26 10:30 | 2021-05-26 12:12 | ул.Гоголя, отключение для производства работ по замене опоры №19
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2021-05-26 22:05 | 2021-05-26 22:26 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:00 | 2021-05-27 13:00 | Отключить ЛР 74 Текущий ремонт ТП: №11 подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП96-ТП-31 ул.Красноармейская | 10 (10.5) | 2021-05-27 13:30 | 2021-05-27 14:30 | отключение по заявке Администрации г.Киржач для безопасного проведения работ по спиливанию деревьев
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21" | 0.38 | 2021-05-26 13:30 | 2021-05-26 14:10 | Замена трансформаторов тока ОДПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 21А" | 0.38 | 2021-05-26 14:10 | 2021-05-26 14:45 | Замена трансформаторов тока ОДПУ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП526,пос. Энергетик ул. Совхозная | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | ТП 526 РУ 0.4 кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП67,ул. Красносельская | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 14:30 | ТП67 ВЛ 0.4 кВ монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-28 03:05 | 2021-05-28 03:28 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво " Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 16:00 | ПС "Второво" работы в сетях МРСК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова, пер.Кирова" | 0.38 | 2021-05-27 13:40 | 2021-05-27 13:45 | пер.Кирова д.4 сарай, замена ПУ в связи с истекшим МПИ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | Замена тр-ра тока в ПКУ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач РУ-10кВ 2СШ | 10 (10.5) | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | плановые работы на ТПС"Киржач"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22, фид. ул.Заводская | 0.38 | 2021-05-28 10:00 | 2021-05-28 14:00 | установка ж/б опор линии ВЛ-0,4 ул.Заводская,Пролетарская, текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-27 09:30 | 2021-05-27 14:40 | Демонтаж неисправных рубильников 0,4 кВ, чистка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова четн." | 0.38 | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 ,пр. Строителей 7Д | 6 (6.3) | 2021-05-31 09:30 | 2021-05-31 11:30 | ТП57 РУ 0.4 кВ ремонт оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с.Патакино | 10 (10.5) | 2021-05-29 03:03 | 2021-05-29 03:17 | переключения в сетях МРСК Центра и Приволжья
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:30 | Перевод нагрузки с РП-1 НА ПС КАМЗ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-05-28 09:30 | 2021-05-28 12:23 | ул.Льва Толстого, отключение для демонтажа 3-х старых опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ ф.1 РЩТП 1.2.68 "ул.Ленина д.68 "Приют" | 0.38 | 2021-05-28 11:00 | 2021-05-28 11:20 | ул.Ленина д.68 "Приют" отключение для демонтажа неисправного ПУ в РЩТП-1.2.68
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-05-31 13:30 | 2021-05-31 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, 2 и 4 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 12:35 | Монтаж ШР-10 кВ СВВ-10 кВ № 218 и ШР-10 кВ ТН 4 СШ-10 кВ. Чистка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского, ВЛ фид. "Ул. Волгоградского" | 0.38 | 2021-05-31 09:00 | 2021-05-31 11:00 | Ремонтные работы ТП-7 стеклозавода им. Дзержинского
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-05-30 16:12 | 2021-05-30 16:26 | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-05-28 09:00 | 2021-05-28 12:00 | Замена тр-ра тока в ПКУ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС"КАМЗ" Ф-1001 ТП-2, 22, 20, 38, 21 | 10 (10.5) | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 14:48 | Перевод нагрузки с РП-1 НА ПС КАМЗ