## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июнь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-06-03 09:30 | 2019-06-03 10:30 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-01 10:00 | 2019-06-01 17:15 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-03 10:00 | 2019-06-03 16:30 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кв | 0.38 | 2019-06-03 13:30 | 2019-06-03 14:30 | Подключение вновь смонтированной ВЛИ в РУ-0, 4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул, Крымская четн. Ст." | 0.38 | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 12:00 | Замена опор.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 3 ф. ул. Иринина | 0.38 | 2019-06-01 00:09 | 2019-06-01 00:12 | Плановое отключение ВЛ, для комунальных служб
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-04 08:30 | 2019-06-04 11:00 | Отключение ЛР 43, подключение к новой ТП№ 48, согласно плана ПП-2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 13:00 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Калинина" | 0.38 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 14:30 | Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 14:00 | Ремонтные работы на ТП 511.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2019-06-03 09:15 | 2019-06-03 12:30 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, уборка помещений
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-100 | 6 (6.3) | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 12:00 | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка и регулировка оборудования.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-04 13:40 | 2019-06-04 14:00 | ул.Комсомольская д.13 подключен ввод по заявке абонента.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 15:00 | отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского подрезка деревьев
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 15:15 | отключение МВ Ф-105 работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Г.Петушки ТП-35 | 0.38 | 2019-06-04 13:41 | 2019-06-04 15:56 | Замена опоры ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф-604,605 | 6 (6.3) | 2019-06-05 09:33 | 2019-06-05 14:10 | Из-за аварийной ситуации на I секции шин ПС "Гороховец" по их заявке были выведены в ремонт фидера 604 и 605. Нагрузка была переведена на резервирующие фидера.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-06-06 09:30 | 2019-06-06 10:30 | Ремонтные работы на ТП 182 РУ 0, 4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-06 10:00 | 2019-06-06 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 15:35 | Демонтаж старых опор ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) | 2019-06-06 09:00 | 2019-06-06 11:00 | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка и регулировка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 206, 208 | 10 (10.5) | 2019-06-05 13:20 | 2019-06-05 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 206, 208 РП-2. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 204 | 10 (10.5) | 2019-06-06 13:00 | 2019-06-06 13:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 204 РП-2. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 205, 207 | 10 (10.5) | 2019-06-06 13:30 | 2019-06-06 14:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 205, 207 РП-2. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-06-06 04:00 | 2019-06-06 05:50 | Отключение МВ Ф-1003 подрезка дереьвев под ВЛ-10 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 фид.ул.Ленина 1,3 | 0.38 | 2019-06-06 13:35 | 2019-06-06 15:15 | подрезка деревьев в охр.зоне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | ТП-736 ППР
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит фид.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-06-07 04:21 | 2019-06-07 04:33 | Отключение ПС" Магнит" для возврата на нормальную схему
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | ТП 530, отключение КВЛ-6кВ фид ТП530 - ТП420 для ремонта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Пл. Советская" | 0.38 | 2019-06-06 13:20 | 2019-06-06 15:10 | Опиловка веток, перетяжка проводов ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 09:30 | Проверка РЗА ТН-10 кВ 1СШ направл. 213 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:30 | 2019-06-07 10:00 | Проверка РЗА ТН-10 кВ 2СШ направл. 214 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 10:30 | Проверка РЗА ТН-10 кВ 3СШ направл. 219 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ТН-10 кВ 4СШ напрвл. 220 | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:30 | 2019-06-07 11:00 | Проверка РЗА ТН-10 кВ 4СШ направл. 220 Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-7, РУ-0.4кВ ул.Ленина | 10 (10.5) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 13:30 | Отключить ШР Ввода Т7 замена панели ШО-70 по тех присоединению
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | Ф-1003 пс Брызгалово ТП-736 | 10 (10.5) | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 14:00 | ТП-736 ППР
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-06-07 10:00 | 2019-06-07 12:50 | Отключение для пр-ва профилактических работ на разъединителе ВЛ 6кВ по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 11:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 16:00 | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "ул.Ленина (чётн. сторон)" | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-06-08 22:22 | 2019-06-08 23:15 | отключеие МВ Ф-1006 работы персонала Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП7, г.Судогда Ф-Военкомат | 0.38 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 13:00 | демонтаж опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 439, Октябрьский пр-т,36 | 6 (6.3) | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 12:00 | ТП 439, ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-11 06:00 | 2019-06-11 12:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-06-10 08:40 | 2019-06-10 09:00 | ул.Гагарина д.15 переподключен ввод по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-10 10:15 | 2019-06-10 10:35 | ул.Красноармейская д.21 замена ввода и перенос ПУ на фасад по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-06-10 13:30 | 2019-06-10 13:50 | Сарай возле ул.Кирова д.4 подключен сарай по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ, Очистные сооружения (города) | 0.38 | 2019-06-10 10:00 | 2019-06-10 11:30 | замена приборов учета по заявке "Водоканала"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-20 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул. Чкалова" | 0.38 | 2019-06-11 11:00 | 2019-06-11 14:00 | Замена голого провода на СИП, демонтаж опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 14:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 16:00 | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75, РУ - 0, 4 кВ | 0.38 | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 10:00 | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-13 08:00 | 2019-06-13 16:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-06-11 09:25 | 2019-06-11 10:40 | ул.Красноармейская д.6 гараж, замена ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-11 10:35 | 2019-06-11 11:03 | ул.Полевая д.7 подключен ввод на сараи после пожара.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-06-11 23:30 | 2019-06-11 23:43 | Возврат к нормальной схеме электроснабжения ф. 21 ТПС "Петушки"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 16:00 | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-40, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-13 13:00 | 2019-06-13 14:00 | Текущий ремонт ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 30. Лакинск фид. Ул алексеевская | 0.38 | 2019-06-13 09:26 | 2019-06-13 10:00 | Замена проводов подвода к дому перетяжка линейных проводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 16:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61, ул. Северная 25 | 0.38 | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ул.Северная с ТП 61
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 27, ул. Урожайная 17 | 0.38 | 2019-06-14 09:30 | 2019-06-14 11:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 с ТП 27
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 550, Зеленый мир | 10 (10.5) | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 11:00 | Ремонтные работы на КВЛ-10кВ ТП 550
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 14:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 218 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 203 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27, г.Судогда РУ-0.4кВ | 10 (10.5) | 2019-06-13 17:00 | 2019-06-13 18:00 | замена н/в рубильника
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 фид. " ул. Свердлова д.№90, д.№91, д.№95, д.№108 | 0.38 | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 16:00 | По заявке бригады ЦСР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 14:45 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-06-14 08:50 | 2019-06-14 11:10 | ул.Пролетарская пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-06-14 13:40 | 2019-06-14 14:25 | ул. Гагарина подключен разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-06-15 02:05 | 2019-06-15 02:30 | ул. Красноармейская д.17 пожар.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 09:25 | Перевод питания потребителя с поврежденного кабеля на временную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-06-13 17:20 | 2019-06-13 17:55 | Перевод питания потребителя с временной ВЛ на отремонтированный кабель.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 218 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:20 | 2019-06-13 09:40 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 218 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СВВ-10 кВ 203 | 10 (10.5) | 2019-06-13 09:40 | 2019-06-13 10:25 | Проверка РЗА СВВ-10 кВ 203 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "ул. Менжинского, Добролюбова" | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 10:30 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-06-14 12:00 | 2019-06-14 15:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-14 10:00 | 2019-06-14 16:00 | Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-17 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 12:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина (тех.присоединение)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-06-17 09:30 | 2019-06-17 16:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул.Ленина (тех.присоединение)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-06-17 08:40 | 2019-06-17 09:40 | ул. Краснова подключен разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10кВ, ул.Маяковского, д.14а | 10 (10.5) | 2019-06-18 | 2019-06-18 00:10 | Перевод ТП-31 тр-р №2 с ф. 1015 ПС Базовая на ф.1010 ПС Базовая
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-10кВ, Очистные сооружения города | 10 (10.5) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 12:00 | Замена ввода д.35а
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-18 09:00 | 2019-06-18 11:00 | Монтаж трубостойки и прокладка кабельной выкидки ВЛ-0,4 кВ фид. "ул. Дружбы народов"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КРУН-1 | 6 (6.3) | 2019-06-18 13:30 | 2019-06-18 15:00 | 1. Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1. 2.Трассировка КЛ-6 кВ от ТП-67 до ТП-18. 3. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 103, 104, 105, 106. 4. Чистка трансформатора, РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП-104.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" Ф.1 | 10 (10.5) | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 12:00 | отключение э/энергии сторонней организацией для проведения работ на в яч.2 РУ-10кВ ТПС "Киржач"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-18 10:00 | 2019-06-18 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 16:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-06-18 11:00 | 2019-06-18 11:31 | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) | 2019-06-19 10:00 | 2019-06-19 12:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | Ревизия ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 11:30 | Перевод ВЛ фид. "ул. Дружбы народов" на новую кабельную выкидку.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 18:00 | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 619, ТП 4 | 6 (6.3) | 2019-06-19 13:00 | 2019-06-19 16:00 | Замена трансформатора, план ПП 2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-19 09:30 | 2019-06-19 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС "Октябрьская" Ф.1036 яч.11 | 10 (10.5) | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 09:30 | оп.№31 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" ул.Садовая ,отсоединение шлейфов КЛ-10кВ отход на ТП-16
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1022 РП-1 Собинка от ТП 18 | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:40 | произвести замену волана на А опоре № 52
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 ул. Большая ул. Куйбышева | 0.38 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 12:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-06-19 15:55 | 2019-06-19 16:10 | ул. 1Мая д.33А м-н "Спорт товары" отключение-подключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф.20 " кафе "Сарай", Дачная" | 10 (10.5) | 2019-06-19 14:40 | 2019-06-19 15:40 | Обрыв ВЛ-0,4кВ: выпал крюк из опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 | 10 (10.5) | 2019-06-19 10:30 | 2019-06-19 11:30 | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-73 Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 | 10 (10.5) | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:50 | Трассировка КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-90 Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2019-06-20 09:30 | 2019-06-20 11:30 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ ул. Мичурина
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-184 до ТП-115 | 6 (6.3) | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 14:30 | По заявке бригады ЦСР. Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.10 от ТП-184 до ТП-115
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 16:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 Ф. ул Покровская чет. | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | Замена кабельного шкафа ул. Соковская д.8
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 620, ТП 23 | 6 (6.3) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 14:00 | Замена трансформатора, план ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 61 ул. Северная 28 | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | ТП 61 ВЛ-0,4кВ ф. " ул. Северная" - работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 595 ул. 1-я Никольская 6а | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | ТП 595 РУ 6 кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | Чистка трансформатора.Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 10:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-117, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-21 10:30 | 2019-06-21 11:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, КЛ фид. "Коррекционная школа" | 0.38 | 2019-06-21 10:00 | 2019-06-21 11:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Лесная, Строительная" | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-21 09:30 | 2019-06-21 10:00 | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-21 14:30 | 2019-06-21 15:00 | Замена панелий ШО-70 согласно плана ПП 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | замена концевых муфт на кабельной перемычке КЛ-0,4кВ групповых рубильников 1 РУ-0,4кВ - 2РУ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-28 фид.ул. Спортивная | 0.38 | 2019-06-21 09:20 | 2019-06-21 12:00 | Перевод ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16 Ф-3 Ф-4 ул. Кирова ,Куйбышева | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 15:00 | ул. Куйбышева кап. ремонт ВЛ-0.4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира 40 | 6 (6.3) | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечетн." | 0.38 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 18:00 | 1. Ремонтные работы на РП "Панфилово" МРСК. 2. ТП-137 замена рубильника фид. "ул. Северная". 3. ТП-138 замена уплотнительных колец трансформатора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-34 РУ-0,4кВ КЛ-0,4 | 0.38 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 12:00 | замена концевых муфт на кабельной перемычке КЛ-0,4кВ групповых рубильников 1 РУ-0,4кВ - 2РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-06-21 08:50 | 2019-06-21 09:20 | ул.Гагарина д.12 замена опоры №14
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-06-21 13:34 | 2019-06-21 13:36 | ул.Октябрьская упал кусок руберойда на ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" 1СШ : Ф.1,Ф.2,Ф.3 | 10 (10.5) | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | отключение э/энергии сторонней организацией для проведения работ на в яч.2 РУ-10кВ ТПС "Киржач"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 15:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 14:00 | отключение ВН-16 тр-ра №2 переподключение КЛ-0.4кВ согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф.9 "Школа" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 16:00 | Перевод ф.9 "Школа" на новую КТП-2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.8 "КНС Силикат" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, направление 202 | 10 (10.5) | 2019-06-25 13:30 | 2019-06-25 16:30 | Чистка трансформатора, замена вводного рубильника 0,4 кВ. Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-118, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 10:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-06-25 10:00 | 2019-06-25 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2019-06-25 13:00 | 2019-06-25 16:00 | Замена приборов учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-113 фид. "ул. Строителей д. №10" | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | По письму УК "РМД"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.15 "Редакция" | 0.38 | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 11:00 | Замена голого провода на СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 15:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:30 | 2019-06-26 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32, г.Судогда РУ-0.4кВ | 0.38 | 2019-06-26 04:00 | 2019-06-26 06:00 | Замена панелий ШО-70 подключение КЛ-0.4кВ согласно плана ПП 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/САндреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | отключить ЛР 72 ремонт ЛР ввода ТП Железнодорожная по заявке потребителя
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1022 от РП-1 , участок ТП №60-ТП №80 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 15:00 | Произвести установку приставы и опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-27 09:00 | 2019-06-27 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-27 09:30 | 2019-06-27 15:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-06-26 10:00 | 2019-06-26 12:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-06-26 13:00 | 2019-06-26 15:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-17
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:20 | 2019-06-26 09:30 | замена высок.вставок на ПУ в ТП 39
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1022 от ТП 18 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:10 | 2019-06-26 14:25 | для проведения работ в ТП 3
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-26 14:00 | 2019-06-26 17:00 | для установки опоры
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф 1005 от ТП 39 | 10 (10.5) | 2019-06-26 15:05 | 2019-06-26 15:15 | замена высок.вставок на ПУ в ТП 39
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 329 ул. Добросельская д. 189а | 0.38 | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 12:00 | ТП 329 ремонт ВЛ 0, 4 кВ фид. " ул. Добросельская"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 322 ул. Егорова 8 | 0.38 | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 10:00 | ТП 322 ремонотные работы на ВРУ дома №8 по ул. Егорова
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-06-28 10:00 | 2019-06-28 14:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Жданова, Озёрная" | 0.38 | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-06-27 08:20 | 2019-06-27 09:55 | ул. Московская д.94 пожар.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-06-27 09:50 | 2019-06-27 11:25 | ул. Кирова пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-06-27 13:35 | 2019-06-27 14:40 | ул. Южная д.15 замена ввода по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-88, РУ-10 кВ яч-ка КЛ-10 кВ в стор. ТП-89 | 10 (10.5) | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | Замена концевой муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-89. Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-06-28 09:30 | 2019-06-28 13:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв ул.Садовая ТП-13 - оп.31 ВЛ-10кВ Ф.1036 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | пробой КЛ-10кВ технический износ, Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 12:00 | Установка ж/б опор ул.Павловского (тех.износ)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-10Кв к-л Солнечный ТП-13 - ТП-12 Ф.1007 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:20 | 2019-06-27 13:00 | пробой КЛ-10кВ технический износ, Без отключения потребителей
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | для установки опоры
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 10:40 | для установки опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 15:00 | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по монтажу узла учёта в РУ 0,4кВ фидера №5.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-80 в стор. ТП-84, 82, 77 | 6 (6.3) | 2019-06-28 14:04 | 2019-06-28 14:40 | Замена разрядника на ТП-84.