## Октябрь 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Октябрь 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-10-01 05:00 | 2025-10-01 05:40 | отключение ВВ №72 Ф-1003 П/С Андреево снятие шлйфов на отпайку ТП Мехпарк (замена опоры)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-10-01 16:00 | 2025-10-01 17:00 | отключениеМВ Ф-1003 П/С Андреево для перевода нагрузки на Ф- 1006 (замена МВ на П/С Андреево)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП26, ул. Северная, 4-б | 0.38 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 11:00 | РП26 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на РП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2025-10-01 11:00 | 2025-10-01 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП7 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Ленина, ул. Луначарского, РЩТП 7,Парк" | 0.38 | 2025-10-01 13:30 | 2025-10-01 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 2 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2025-10-01 15:30 | 2025-10-01 17:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 2 шт.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 16:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."ул.Н.Ямская, 31-а", ф."ул.Н.Ямская, 72", ф."ВЛ-1 ул.Н.Ямская; 17, 22, 23, 24 проезды": неотложные работы на ТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП24 РУ-0,4кВ Ф. 1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2025-10-02 09:20 | 2025-10-02 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП24 РУ-0,4кВ Ф. 1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2025-10-02 14:40 | 2025-10-02 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке кабеля на опоре №1 выход с ТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-10-03 16:00 | 2025-10-03 17:00 | отключениеМВ Ф-1003 П/С Андреево для перевода нагрузки на Ф- 1006 (замена МВ на П/С Андреево)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 16:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."ул.Крайнова, 12", ф."ул.Крайнова, 12 (парикмахерская)": неотложные работы на ТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП11 РУ-0,4кВ Ф. 9 " ул.Никольская" | 0.38 | 2025-10-05 13:00 | 2025-10-05 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 6 шт. .
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2025-10-06 10:30 | 2025-10-06 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул.Павших борцов) | 10 (10.5) | 2025-10-06 13:30 | 2025-10-06 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 16:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."ул.Крайнова, 14, 16", ф."ул.Крайнова 18": неотложные работы на ТП.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-24, ТП-25 | 10 (10.5) | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 12:00 | Замена трансформатора тока
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 Ф-Труда п. Андреево | 0.38 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 14:00 | Замена опоры
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул.Гражданская) | 10 (10.5) | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2025-10-07 10:30 | 2025-10-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2025-10-07 13:30 | 2025-10-07 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2025-10-07 13:30 | 2025-10-07 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 15:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."Н.Ямская 29 - 31", ф."Н.Ямская 70", ф."Н.Ямская 72": неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 14:00 | ТП356 РУ-0,4кВ ф."ул.Жуковского, 8 - 8-а": отключение по заявке УК для обеспечения безопасности работ персонала УК на доме 8-а по ул.Жуковского
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП11 РУ-0,4кВ Ф. 9 " ул.Никольская" | 0.38 | 2025-10-07 09:15 | 2025-10-07 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 4 шт. .
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф. 4 " ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2025-10-07 13:30 | 2025-10-07 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода и ПУ с оп 30.1 на оп 37.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-10-08 13:30 | 2025-10-08 16:00 | Ремонт ВН ф.25 с РП-1
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2025-10-08 10:30 | 2025-10-08 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-30, ТП-43 | 10 (10.5) | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 11:50 | Замена трансформатора тока
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11" | 0.38 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП19 РУ-0,4кВ Ф. 2 "магазин №5" | 0.38 | 2025-10-09 10:10 | 2025-10-09 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП2 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2025-10-09 13:10 | 2025-10-09 15:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 4 шт.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2025-10-09 09:10 | 2025-10-09 13:10 | Проведение ремонтных работ на ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 12:00 | Ремонт ВН ф.694
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2025-10-10 13:30 | 2025-10-10 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-11 13:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-68, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-13 16:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2025-10-13 10:30 | 2025-10-13 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-13 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП329, ул.Добросельская, 189-а | 0.38 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 12:00 | ТП329 ф."ул. Добросельская, 191 - 191-в" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская; ул. Гагарина д. 12" | 0.38 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-13 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 3 шт.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23 Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 16:00 | замена камер в РУ-10 кВ ТП-23
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 17:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго перевод нагрузки на Ф-1003 П/С Улыбышево (работы персонала РЭС г.Радужный )
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП360, ул.Разина, 51 | 0.38 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 11:00 | ТП360 ф."ул.Разина, 51" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. 3-я Пятилетка 9-39 (нечетная), пер. Гоголя" | 0.38 | 2025-10-14 09:40 | 2025-10-14 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 штук.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2025-10-14 13:25 | 2025-10-14 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению арматуры клиновых зажимов, после дтп, на опоре №17.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2025-10-14 13:30 | 2025-10-14 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2025-10-15 09:30 | 2025-10-15 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2025-10-15 13:30 | 2025-10-15 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-10-15 13:20 | 2025-10-15 14:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2025-10-15 14:20 | 2025-10-15 15:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 2 шт.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2025-10-16 13:30 | 2025-10-16 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП113, ул.Офицерская, 4-а | 0.38 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 12:00 | ТП113 ф."Быковский проезд, 3" - неотложные работы на ТП.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2025-10-17 13:30 | 2025-10-17 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская, ул.Республиканская" | 0.38 | 2025-10-17 13:25 | 2025-10-17 13:37 | Отключение для безопасного пр-ва работ поустановке прибора качества, переулок Больничный д. 10.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2025-10-17 14:30 | 2025-10-17 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода, замена прокалывающих.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ, отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 14:25 | Проведение ремонтных работ на ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП45, ул. Суворова, 6-б | 6 (6.3) | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 17:00 | ТП45 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-68, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 17:00 | Капиатальный ремонт РУ-6 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10 | 0.38 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 13:00 | Замена проводов на СИП ул.Куйбышева
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-27 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-46 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 16:00 | отключениеВН-16 ЛР 32 (подрезка деревьев)
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2025-10-24 10:30 | 2025-10-24 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская, ул.Республиканская" | 0.38 | 2025-10-24 10:15 | 2025-10-24 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 3 шт.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2025-10-27 10:30 | 2025-10-27 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП52, ул. Северная, 14 | 0.38 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 12:00 | ТП52 РУ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, 29-33": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП45, ул. Суворова, 6-б | 0.38 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 15:00 | ТП45 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП399, Октябрьский пр-т, 38 | 0.38 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 12:00 | ТП399 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП16, ул.Верхняя Дуброва, 40 | 6 (6.3) | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | РП16 ВЛ-6кВ ф."РП16 - КТП116": неотложные работы на ВЛ-6кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 17:00 | ПАО"Россети Центр и Приволжье"- отключение для плановых работ ф.117 от ПС Ундол.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Чапаева; ул. Фурманова" | 0.38 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП502, Октябрьский пр-т, 44-а | 0.38 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:30 | ТП502: КЛ-0,4кВ от д.75 до д.73-а по ул.Горького - неотложные работы на КЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 17:00 | ф.117 от ПС Ундол - отключение для плановых работ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул.Чайковского, 1-а | 0.38 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 17:00 | ТП117 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская; ул.Республиканская" | 0.38 | 2025-10-31 08:45 | 2025-10-31 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.