## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область октябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-102,РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 0.38 | 2023-10-02 13:30 | 2023-10-02 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14,ф.12 | 0.38 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-10-03 10:00 | 2023-10-03 13:00 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево установка приборов СКЗ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 13:00 | замена кабельного спуск 10 кВ на опоре № 30 Ф-25 РП-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Пионерская" | 0.38 | 2023-10-02 09:05 | 2023-10-02 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке ввода в дом по адресу ул. Пионерская д.7 по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП360 прт.Ленина, 37 | 0.38 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 13:00 | ТП360 фид.прт.Ленина 35а, 35б: работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП430 ул.Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 15:00 | ТП430 фид.ВЛ-2: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-1" ЛР№4-КТП№10 | 10 (10.5) | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 15:00 | Монтаж реклоузера
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул Чапаева | 10 (10.5) | 2023-10-04 10:00 | 2023-10-04 10:30 | кратковременное отключение ТП-40 на время подключения генератора
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул Чапаева | 10 (10.5) | 2023-10-04 15:00 | 2023-10-04 15:30 | кратковременное отключение ТП-40 на время отключения генератора
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-46 | 0.38 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 16:00 | Плановые работы на ТП-46.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Демонтаж старых опор и провода.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП41, ул.Складская, 7а | 6 (6.3) | 2023-10-04 09:30 | 2023-10-04 12:00 | РП41 неотложные работы в РУ-6кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-11 от РП-1 | 0.38 | 2023-10-05 13:00 | 2023-10-05 16:30 | РУ-0,4 кВ, замена узла учёта уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП25, ул.8-я Линия, 43 | 0.38 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 12:00 | ТП25, фид. ВЛ-1, ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП258, ул.Чайковского, 40б | 6 (6.3) | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 12:00 | ТП258 ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-10-05 13:00 | 2023-10-05 15:00 | Подключение КЛ-10кВ ТП-9
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2023-10-05 09:10 | 2023-10-05 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ по адресу ул. Южная д.19.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул Чапаева | 10 (10.5) | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 10:00 | Переподключение ВЛ-10кВ на вновь установленною опору
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 10:00 | Монтаж в ТП КЛ-0,4 кВ подрядной организацией на жилой дом ул. Транспортная 18 по Ппна 2023 г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2023-10-09 13:40 | 2023-10-09 16:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене одного пролета проводов на СИП 4х25, а также установка ВРУ-0,4кВ для абонента "Стретенский монастырь".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января, Новая" | 0.38 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 09:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | 0.38 | 2023-10-10 09:50 | 2023-10-10 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 10, пр. Ленина 1 | 0.38 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 ул Пушкина п. Тюрмировка | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:00 | 2023-10-11 15:00 | замена учета на вводе
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая чет., Кутузова" | 0.38 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-10-11 09:50 | 2023-10-11 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского" | 0.38 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 09:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-10-11 08:30 | 2023-10-11 10:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Б.Сокольники ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-71 | 0.38 | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул Чапаева | 10 (10.5) | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 11:00 | замена КЛ 0.4кВ Ф-Солнечная
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-182 РУ-0,4 кВ,РУ-6 кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-10-12 09:30 | 2023-10-12 12:00 | Устранение выявленных дефектов
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Б.Сокольники ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-71 | 0.38 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-10, ул.Сосенская 5 | 0.38 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-648, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Б.Сокольники ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-71 | 0.38 | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-16 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Б.Сокольники ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-71 | 0.38 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-246, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-10-17 13:30 | 2023-10-17 16:00 | Устранение выявленных дефектов
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка,Б.Сокольники ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-71 | 0.38 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 16:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1009 от ПС Пенкино, отпайка от ЛР-509 на п.Лаптево | 10 (10.5) | 2023-10-17 10:20 | 2023-10-17 13:20 | при осмотре ВЛ-10 кВ обнаружено повреждение изолятора на опора № 3, замена изолятора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-24 РУ-0,4 кВ СШ-1 | 0.38 | 2023-10-18 13:00 | 2023-10-18 16:00 | переподключение потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-10-18 13:30 | 2023-10-18 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-9 ф-Халтурина | 0.38 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 12:00 | подрезка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.14 "ул.Горького 27,60-88" | 0.38 | 2023-10-17 08:50 | 2023-10-17 09:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подтяжке контакта в прокалывающем зажиме по адресу ул. Горького д.64.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП648 мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 14:00 | ТП 648: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-3 ул.Неповторимая; ул.Родниковая"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2023-10-18 09:17 | 2023-10-18 11:01 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке двух узлов учёта на опоре №36 в замен ПУ с истекшим МПИ по адресу пер.Л.Толстого д.6.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-10-18 14:40 | 2023-10-18 15:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гоража Смотрина О.Б. в рамках нового тех.присоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2023-10-19 11:00 | 2023-10-19 12:00 | Тех.присоединение
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-10-19 09:30 | 2023-10-19 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2023-10-19 13:00 | 2023-10-19 17:00 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок ремонт РЛНД-10№516,ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-9 ф-Халтурина | 0.38 | 2023-10-19 09:00 | 2023-10-19 12:00 | подрезка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 607 Институтский гор. 6а | 0.38 | 2023-10-19 09:00 | 2023-10-19 14:00 | ТП 607 ремонт КВЛ 0,4 кВ, фид."ВЛ-1"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2023-10-19 08:50 | 2023-10-19 12:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене сгнившей опоры №35.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2023-10-20 09:05 | 2023-10-20 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене сгнившей опоры №34.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-10-20 09:13 | 2023-10-20 11:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на ул. Набережная д.33 кв.1.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-2, Ф-9 | 0.38 | 2023-10-25 13:00 | 2023-10-25 16:00 | переподключение выхода с ТП-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-9
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-2 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-10-25 14:00 | 2023-10-25 17:00 | переподключение отходящих линий в ТП-2 РУ-0,4 кВ Ф-4, Ф-11
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-1 ф.3 | 0.38 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 13:00 | Отключение по заявке от МБУС стадион "Труд"г.Собинки.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11." | 0.38 | 2023-10-24 13:21 | 2023-10-24 13:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода по ул.Кирова д.5.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-8 ф-К.Маркса | 0.38 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 11:00 | подрезка деревьев
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-48 ф.1 | 0.38 | 2023-10-26 08:30 | 2023-10-26 09:30 | Отключение по заявке У.К. Пономарев. Дом Фабричная 2а.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-10-26 13:00 | 2023-10-26 16:00 | ремонт строительной части в РУ-Трансформатора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2023-10-25 09:05 | 2023-10-25 14:26 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №12 в связи с сильным загниванием.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14,ф.20 | 0.38 | 2023-10-26 10:00 | 2023-10-26 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП235 пр-т Строителей, 46 | 0.38 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 14:00 | ТП235 ф."пр-т Строителей, 46": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №9и10 в связи с сильным загниванием.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1009 от ПС Пенкино | 10 (10.5) | 2023-10-27 09:30 | 2023-10-27 13:05 | производство работ по опиловке ВЛ-10 кВ Ф-1009 ПС Пенкино в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ СШ-1 | 0.38 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | замена узла учета
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка. ТП-73 ф.2 | 0.38 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2023-10-27 09:03 | 2023-10-27 13:13 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №13и14в связи с сильным загниванием.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2023-10-27 14:50 | 2023-10-27 15:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по разделению вводов по адресу ул. Л.Толстого д.9 кв.1 и кв.2.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-142, РУ-0,4 кВ, ф.17 ул. Генералова д.№12 | 0.38 | 2023-10-31 09:30 | 2023-10-31 12:00 | Перевод КЛ на новую ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-142, РУ-0,4 кВ, ф.18 ул. Абельмана д.№137 | 0.38 | 2023-10-31 12:00 | 2023-10-31 15:00 | Перевод КЛ на новую ТП