## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5, Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-06 09:30 | 2019-05-06 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-05-06 00:14 | 2019-05-06 00:24 | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-06 10:00 | 2019-05-06 16:00 | Монтаж арматуры и СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 12:00 | Ремонт запорных устройств ячеек 6 кВ в стор. ТП-29 и ТП-19. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:00 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | отключен участок ВЛ снятие пролета проводов монтаж ж\б опор согласно плана пп 2019г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-05-07 23:00 | 2019-05-08 | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-07 09:30 | 2019-05-07 16:30 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434, ул. Лакина, 129-г | 0.38 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-101, ВЛ фид. "ул. Курловская 14-17, 19,24" | 0.38 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 10:30 | Замена опоры с ж/б приставкой
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 210 от РП-2 до ТП-54 | 10 (10.5) | 2019-05-07 11:00 | 2019-05-07 12:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ВВ-10 кВ направл. 226 от РП-2 до ПС " Кварц" | 10 (10.5) | 2019-05-07 10:00 | 2019-05-07 11:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-06 17:18 | 2019-05-06 18:13 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 10:00 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места (снятие Шлейфов на опоре №74 места по замене опор согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | отключен участок ВЛ снятие шлейфов на опоре №74 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-07 17:00 | 2019-05-07 18:00 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1003 п. Абросимово | 10 (10.5) | 2019-05-08 00:23 | 2019-05-08 00:43 | Отключен сотрудниками РРЭС МРСК "Центра и Приволжья для перевода нагрузок
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-07 08:35 | 2019-05-07 10:32 | ул.Мира д.26 "А" замена ввода на СИП 4х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-07 13:02 | 2019-05-07 13:30 | Гараж возле ул.Полевая д.7 подключен ввод.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 10:00 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего (снятие Шлейфов на опоре №74 места по замене опор согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | отключен учясток ВЛ снятие шлейфов на опоре №74 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-08 17:00 | 2019-05-08 18:00 | Отключение МВ Ф-1003 подготовка рабочего места по замене опор (восстановление разрыва на опоре №74) согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-13 09:30 | 2019-05-13 17:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 | 2019-05-13 13:30 | 2019-05-13 15:30 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-12 09:00 | 2019-05-12 16:10 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 16:30 | Перенос КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 из зоны строительства. Без отключения потребителей
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-14 09:30 | 2019-05-14 17:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября,ул. Полевая | 0.38 | 2019-05-15 13:30 | 2019-05-15 15:30 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 15:47 | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №49 от 10.05.19г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2019-05-14 10:16 | 2019-05-14 12:40 | Монтаж СИП 4х16 для подключения ЩУ "Стадион"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 13:30 | ул.Набережная д.22 подключение ввода.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-30 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-05-14 17:00 | 2019-05-14 17:45 | ЗАО "Буревестник" цех №3 отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Налоговая инспекция" | 0.38 | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 10:40 | Перевод питания налоговой инспекции с временной ВЛИ на отремонтированный кабель.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. " ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-05-14 13:30 | 2019-05-14 16:00 | Замена опоры с ж/б приставкой.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ул. Интернациональная 42А" | 0.38 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 11:00 | Ремонт соединительной муфты.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 09:30 | отключение ЛР-82 подготовка рабочего места снятие шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 08:30 | 2019-05-15 17:00 | монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-15 16:00 | 2019-05-15 17:00 | отключение ЛР-82 востановление шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2019-05-14 12:20 | 2019-05-14 12:40 | Перевод нагрузок с ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | Капитальный ремонт: установка опор, монтаж арматуры для СИП ул. Пионерская
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | ЦРП "ПМЗ" 2СШ | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Согласно заявке от ООО"Виктория"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 12:00 | Эксплуатация, замена предохранителей на ПКУ 10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Леснаяул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 13:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. Программа 2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-05-14 13:00 | 2019-05-14 15:00 | Эксплуатация, замена предохранителей на ПКУ 10 кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 5. Ф. ул. Пролетарская | 0.38 | 2019-05-08 09:30 | 2019-05-08 15:00 | Реконструкция ВЛ Ул. Борисова сторона,Пролетарская,Пушкарская Согласно плана ПП 2019 г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-13 14:30 | 2019-05-13 15:30 | ул. Садовая д.21 гараж- замена ввода на СИП 4х16 по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | Капитальный ремонт: установка опор ул. Пионерская
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-14 10:45 | 2019-05-14 17:00 | отключен ЛР-82 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | Ремонт кабельной воронки кл-10кВ. На КНС
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | Подключение кабельной воронки кл-10кВ. На КНС
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2019-05-15 08:50 | 2019-05-15 08:58 | ул.Луначарского д.38.2 подключение ПУ на фасаде дома.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2019-05-15 13:00 | 2019-05-15 13:54 | ул.Московская д.75 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. "1005" ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-49 | 10 (10.5) | 2019-05-16 | 2019-05-16 00:20 | Перевод нагрузок с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "ТрудКоллектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. ул. 60 лет Октября, ул.Лесная ул.Школьная ул.Озёрная | 0.38 | 2019-05-16 09:30 | 2019-05-16 17:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 09:30 | отключение ЛР-82 подготовка рабочего места снятие шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 08:30 | 2019-05-16 17:00 | монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-16 16:00 | 2019-05-16 17:00 | отключение ЛР-82 востановление шлейфов монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 612 "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 0.38 | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:00 | Замена приборов учета.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-21 г.Лакинск ф.Октябрьский переулок | 0.38 | 2019-05-15 10:00 | 2019-05-15 12:00 | Монтаж СИП вл-04кВ.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 10:00 | Ремонт кабельной воронки кл-10кВ. На КНС
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ф.1021 от тп-9 | 10 (10.5) | 2019-05-16 15:00 | 2019-05-16 16:00 | Подключение кабельной воронки кл-10кВ. На КНС
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | демонтаж приборов учета
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | РЭС г. Ковров ТП-244 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 14:00 | Производство работ по присоединению КЛ-0,4кВ по письму ООО "Континент"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-202 РУ-0,4кВ ф. 3 | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 13:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; инвест. программа 2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Осипенко" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 11:00 | Замена подкоса опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 21 г.Судогда ул. Ошмарина | 10 (10.5) | 2019-05-17 10:00 | 2019-05-17 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-16 10:00 | 2019-05-16 16:15 | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №49 от 10.05.19г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-16 15:40 | 2019-05-16 16:27 | ул.Красноармейская д.25 замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 622 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 621 от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Работы по переносу КЛ -6 кВ из зоны строительства.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Для безопасного производства работ персоналом "Теплогаза"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ напрвл. 211 | 10 (10.5) | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 211 Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788 п.Патакино Ф-3 | 0.38 | 2019-05-17 13:00 | 2019-05-17 15:00 | демонтаж приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС КАМЗ | 35 | 2019-05-20 08:30 | 2019-05-20 14:00 | ППР на ПС КАМЗ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-244 | 6 (6.3) | 2019-05-17 09:15 | 2019-05-17 13:15 | По письму УК "Континент" мк-он Славный
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-16 13:30 | 2019-05-16 16:30 | Установка ж/б опор ул.Павловского (кап.ремонт 2019)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-2 | 10 (10.5) | 2019-05-20 10:00 | 2019-05-20 12:00 | отключение сторонней организацией для проведения работ на ТПС "Киржач"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф-11 | 10 (10.5) | 2019-05-20 13:00 | 2019-05-20 15:00 | отключение сторонней организацией для проведения работ на ТПС "Киржач"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1 ,2, 30" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | Для безопасного производства работ персоналом "Теплогаза"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 7" | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 09:45 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М Апостола 10" | 0.38 | 2019-05-20 09:45 | 2019-05-20 10:30 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. Октябрьская 74" | 0.38 | 2019-05-20 11:00 | 2019-05-20 12:00 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 29" | 0.38 | 2019-05-20 13:15 | 2019-05-20 14:00 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "С/управление ст. здание" | 0.38 | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | Трассировка КЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-17 08:45 | 2019-05-17 11:00 | ул.Кирова отключена для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ 0,4кВ
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-0,4 кВ от тп 13 ф ул. Чайковского | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 11:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ письмо упр компании
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ВЛ-0,4 кВ от тп 63 ф 10 Октября | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 12:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ письмо упр компании
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 РУ-10кВ, ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) | 2019-05-20 14:15 | 2019-05-20 14:35 | Переключение анцапфы тр-ра №1 в сторону понижения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Установка ж/б опор ул.Павловского (кап.ремонт 2019)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-21 16:00 | 2019-05-21 16:30 | Выверка схемы электроснабжения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№4,5 | 0.38 | 2019-05-20 08:45 | 2019-05-20 09:40 | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф-4,5- отключение для безопасного пр-ва работ по замене ТТ-100/5 на фидере №5 "Стройград"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Кр. Партизан" | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 10:30 | Замена вводов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская, К.Маркса" | 0.38 | 2019-05-20 14:00 | 2019-05-20 14:45 | Замена вводов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ напрвл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Вывод в капитальный ремонт 3 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, п.Андреево Ф-ул. Первомайская 4-28.Ф-ул.Первомайская 1-3 | 0.38 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 13:00 | замена магистральных проводов на СИП в пролети №1-3 согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 19, г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 16:00 | Монтаж КЛ в Я-ч 0.4кВ согласно плана ПП-2019
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 55 ф. ул. Пожарского д.4 | 0.38 | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 15:00 | Замена ЩРН на доме №4
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ ф-отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-05-22 15:30 | 2019-05-22 16:00 | Текущая эксплуатация
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | Замена трансформатора в ТП-25
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 12:00 | Работы по замене опоры на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 113 ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2019-05-22 10:00 | 2019-05-22 10:10 | ТП 113 РУ-0,4кВ - проверка АВР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Чкалова,Прудвая,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3,5 | 0.38 | 2019-05-21 08:51 | 2019-05-21 09:05 | Разделение фидеров ВЛ 0,4кВ ул. Кирова и пер.Кирова
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-05-21 09:55 | 2019-05-21 10:31 | Отключение для безопасного пр-ва работ по прокладке и подключению СИП 4х35 к фидеру №3 в РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-21 10:00 | 2019-05-21 16:20 | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №21 от 21.05.19г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-05-21 12:10 | 2019-05-21 12:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в ТП-31 РУ 6кВ и подключению ЩУРН в РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-05-21 14:00 | 2019-05-21 14:20 | ул.Мира гараж возле дома №16 подключен в рамках нового тех.прис.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "Д/с № 3" | 0.38 | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 14:00 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-05-22 14:00 | 2019-05-22 15:00 | Трассировка КЛ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-71 | 10 (10.5) | 2019-05-22 15:00 | 2019-05-22 16:00 | Трассировка КЛ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Демонтаж оборудования 3 СШ-6 кВ РП-1 Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-05-22 13:00 | 2019-05-22 16:00 | отключен ЛР-82 монтаж ж\б опор . Провода СИП согласно плана пп 2019г.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1015 от ТП 75 | 10 (10.5) | 2019-05-21 14:30 | 2019-05-21 14:45 | подрезка в охранной зоне
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 ф. ул. Спасская д.14 | 0.38 | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 11:00 | Замена ЩРН на доме №36
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 10:40 | ул.Московская д.75 замена опоры №31.2
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 1, 6, 11 - ул. Крупская, Ивановская | 0.38 | 2019-05-22 00:20 | 2019-05-22 01:35 | Отключение 3-х фидеров в ТП 11 - по причине проведения контртеррористической операции
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 10:30 | Перевод питания потребителей на генератор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 14:00 | Текущий ремонт ТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-05-23 14:00 | 2019-05-23 14:30 | Перевод питания потребителей по основной схеме.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ- 6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-49, 38, 50 | 6 (6.3) | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 10:30 | Монтаж заземлений опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-05-23 10:30 | 2019-05-23 15:00 | Монтаж заземлений опор.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.103 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-05-23 09:31 | 2019-05-23 10:35 | Отключение по заявке, для подпилки деревьев в охранной зоне вл-10кВ. Ф.103
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 392, ул. Суздальский пр-т, 9-а | 0.38 | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 11:00 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-24 10:00 | 2019-05-24 16:00 | Техническое присоединение
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-16, фид. Рабочия п.Болотский. | 0.38 | 2019-05-23 09:30 | 2019-05-23 10:54 | подключение прибора учета тех присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 16:38 | ул.Горького- отключен по заявке Гороховецкого РЭС ПО "КЭС" ф.Владимирэнерго №21 от 21.05.19г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-23 15:30 | 2019-05-23 15:30 | Перебои на фазе "В". Недовключен РПС-2 в ВРУ потребителя.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-20, 14, 13, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 11:00 | Монтаж заземлений опор.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ 04 от тп 61 ф ул.Лермонтова 33 | 0.38 | 2019-05-24 09:20 | 2019-05-24 11:40 | устранен обрыв линейного провода. Произведена подпилка
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г Собинка ТП10 ул Фабричная | 10 (10.5) | 2019-05-24 13:10 | 2019-05-24 15:10 | Замена вв вставок и пинцетов к ним
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ направл. 212 от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ Без отключения потребителей.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-9 РУ 6кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-05-24 08:43 | 2019-05-24 08:50 | Регулирование напряжение на силовом тр-ре в ТП-9
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-26 19:00 | 2019-05-26 19:40 | ул.8 Марта д.1 выгорел АВ-25А в ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-27 10:30 | 2019-05-27 16:00 | Техническое присоединение ул. Ленина д.17
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-05-27 09:30 | 2019-05-27 10:30 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | Плановые работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 744 ул. Новгородская, 35 | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | Ремонтные работы на КЛ-10кВ ТП 744 - ТП 774
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-82(17 КЭСР) | 6 (6.3) | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 12:30 | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соеденений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 15:00 | Установка шинного моста
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-27 13:15 | 2019-05-27 13:50 | Подключение нового тех.присоединения "Сады"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-27 13:30 | 2019-05-27 14:07 | ул.Луговая д.2 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-05-27 16:50 | 2019-05-27 17:50 | пер.Гагарина сараи, замена ввода по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ЦРП "ПМЗ" ф. "ТрудКоллектив" | 10 (10.5) | 2019-05-28 00:02 | 2019-05-28 00:22 | Перевод нагрузок на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 15:00 | Замена ЛР-10 кВ в стор. 1 СШ-10 кВ ТП-43 на ВН-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-28 10:00 | 2019-05-28 16:00 | Монтаж арматуры и СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15, п.Болотский фид Садовая | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | монтаж проводов на вновь установленные опора по заявлению абонента
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 47 - ул. Волочаевская, ТП 77 - ул. Ломоносова, Мичурина, Ленинградская, Щорса | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 14:00 | Отключение ТП 47, ф. 4, ТП 77, ф. 4,6 - плановые работы по замене опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 РУ-10кВ ф-отход на ТП- 2 | 10 (10.5) | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | Текущий ремонт (замена ВНР)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | п.Першино ТП-201 РУ-0,4кВ ф.ул.60 лет Октября, ул.Комсомольская ,ул.Школьная ,ул.Полевая,мкр.Южный | 0.38 | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-149, РУ-0,4кВ фид- ЦТП наул.Крупской | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Владимиртеплогаз, работы на ВРУ ЦТП по письму.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф -1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2019-05-28 09:28 | 2019-05-28 14:37 | Плановые работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-05-28 11:55 | 2019-05-28 12:45 | Подключение нового тех.присоединения "Сады"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-05-28 14:14 | 2019-05-28 14:40 | ул.8 Марта д.1 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ 380В по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС"Магнит" ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-05-29 04:16 | 2019-05-29 04:28 | Отключение ПС" Магнит" для перехода на временную схему по заявке ПО "ВЭС"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4,ТП-47,ТП-28,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 17:00 | Текущий ремонт (замена ВНР ТП-4,ТП47)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4-24,ТП-119,КТП-91,КТП-33 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 16:00 | Инвест.программа.Прокладка КЛ-10кВ ТП-55---опора №32 Ф12
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 11:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, яч-ка напрвл. 104 "Хлебокомбинат" | 6 (6.3) | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-29 12:00 | Монтаж прибора учета.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 63, ул. Коллективная | 6 (6.3) | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 14:00 | Отключение ТП 63 - плановая ревизия оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-05-29 11:00 | 2019-05-29 15:00 | отключить ЛР 43 подключение новой ТП№ 48, согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 6 ф. ул. Покровская чет. | 0.38 | 2019-05-29 09:30 | 2019-05-29 11:00 | Замена ЩРН на доме №40
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26, пр. Ленина 68 | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 11 ул. Красноармейская 19 | 0.38 | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 17:00 | Переключение нагрузок на новую ТП 11
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 182, ул. Мира, 39 | 0.38 | 2019-05-30 09:30 | 2019-05-30 10:30 | Ремонтные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4"Вокзальная" | 0.38 | 2019-05-29 14:05 | 2019-05-29 14:45 | Ремонт ВЛ на ул. Вокзальная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ на ул. Новая: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-67, КЛ фид. "ул. Минская 19 каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 11:00 | Замена ОДПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ООО "Память", КНС" | 0.38 | 2019-05-30 15:00 | 2019-05-30 16:30 | Замена прибора учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 16:00 | Установка новых опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ на ул. Новая: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Техническое присоединение ул. Ленина д.17
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-05-30 10:15 | 2019-05-30 10:45 | ул.Ленина д.26 замена ввода по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. 0,4 кВ "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | Установка новых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, КЛ фид. "ул. Ст. Большевиков 23 каб. А и каб. Б" | 0.38 | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 15:00 | Трассировка КЛ -0, 4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 15:30 | Замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 188, пр-т Ленина, 15а | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 744, ул. Новгородская, 35 | 0.38 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 10:00 | Ремонтные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2019-05-31 09:30 | 2019-05-31 12:30 | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соеденений. Протирка изоляторов. Смазка и регулировка оборудования. Уборка помещений.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2019-05-31 06:00 | 2019-05-31 16:00 | Замене панелей ЩО