## Лист1
АО ОРЭС-Владимирская область Август 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП15, ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | ТП15 ф."ВЛ Северный пр-д, ул. Северная": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-01 09:30 | 2024-08-01 13:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-08-01 10:00 | 2024-08-01 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению абонентов за неуплату
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству новой ВЛИ-0,4 кВ по пер. Гагарина, ул. Московская.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-08-01 13:15 | 2024-08-01 14:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам по ул. 3я Пятилетка.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2024-08-01 14:19 | 2024-08-01 15:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам по ул. Мира.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-08-02 08:55 | 2024-08-02 09:01 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству новой ВЛИ-0,4 кВ по пер. Гагарина, ул. Московская.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-02 09:08 | 2024-08-02 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству новой ВЛИ-0,4 кВ по пер. Гагарина, ул. Московская.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская; пенсионный фонд; абон. Отдел горгаза" | 0.38 | 2024-08-02 09:20 | 2024-08-02 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ввода по заявке абонента ул. Полевая д.1А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-02 13:20 | 2024-08-02 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для переключению ввода по заявке абонента ул. Московская д.61.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-08-04 13:10 | 2024-08-04 13:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ для отключения ввода в связи со 100% износом изоляции на садовый дом по пер. Л.Толстого.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-08-02 08:55 | 2024-08-02 09:01 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству новой ВЛИ-0,4 кВ по пер. Гагарина, ул. Московская.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-02 09:08 | 2024-08-02 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству новой ВЛИ-0,4 кВ по пер. Гагарина, ул. Московская.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская; пенсионный фонд; абон. Отдел горгаза" | 0.38 | 2024-08-02 09:20 | 2024-08-02 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ввода по заявке абонента ул. Полевая д.1А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-02 13:20 | 2024-08-02 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для переключению ввода по заявке абонента ул. Московская д.61.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-08-04 13:10 | 2024-08-04 13:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ для отключения ввода в связи со 100% износом изоляции на садовый дом по пер. Л.Толстого.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 13:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РЩТП-7Ул.+Парк | 0.38 | 2024-08-05 11:10 | 2024-08-05 11:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ для перезаделке ввода по заявке абонента ул. Луначарского д.56а.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2024-08-05 13:05 | 2024-08-05 15:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам по ул. Мира.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП183, ул.Пичугина, 7 | 0.38 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 13:00 | ТП183 ф."ВЛ-1": отключение по заявке УК для обеспечения безопасности работ на ВРУ дома 7 по ул.Пичугина.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП463, ул.Ново-Ямская, 17-б | 0.38 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 15:00 | ТП463 ф."ул.Н.Ямская, 21, 21-а, 23-а" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2024-08-06 08:45 | 2024-08-06 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу пасынков к опорам по ул. Мира.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-08-06 14:10 | 2024-08-06 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода в связи с сильным износом изоляции на гараж ИП "Репин".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-715 | 0.38 | 2024-08-07 16:00 | 2024-08-07 19:00 | Отключение по заявке потребителя
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-42, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-08-07 06:00 | 2024-08-07 15:00 | Капитальный ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 13:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 2024-08-08 09:30 | 2024-08-08 15:00 | Капитальный ремонт: замена опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП269 ул.Крайнова 5 | 0.38 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 12:00 | ТП269: неотложные работы в РУ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 15:00 | Техническое обслуживание
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 2024-08-09 09:30 | 2024-08-09 13:00 | Капитальный ремонт: перевод абонентов на новую ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-09 04:05 | 2024-08-09 05:42 | отключение ЛР-72 Ф-1003 П/С Андреево подготовка рабочего места (капремонт ВЛ-10 Ф-1003 П/С Андреево
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-08-09 08:50 | 2024-08-09 10:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по выправке опоры по ул. Набережная д.49.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2024-08-09 13:27 | 2024-08-09 13:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене вводного автомата на ул. Комсомольская д.59.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново-Александрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Неотложные работы (персоналом Владимирэнерго) на КВЛ-10кВ ф.1008 ПС Ново-Александрово
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-08-12 09:30 | 2024-08-12 14:00 | Установка ВНВР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 2024-08-12 09:30 | 2024-08-12 15:00 | Капитальный ремонт: перевод абонентов на новую ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-110, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-13 09:30 | 2024-08-13 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.2 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Ул. Южная, Дружбы, Народная" | 0.38 | 2024-08-13 09:30 | 2024-08-13 14:00 | Капитальный ремонт: перевод абонентов на новую ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 14:00 | ТП241 фид."ВЛ-1"- неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП213, пр-т Строителей, 10г | 0.38 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 15:00 | ТП213 - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2024-08-14 09:30 | 2024-08-14 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45-б (школа № 23) | 0.38 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 10:00 | ТП378 - неотложные работы в РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45-б (школа № 23) | 0.38 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 17:00 | ТП378 - неотложные работы в РУ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-08-13 09:32 | 2024-08-13 13:26 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 2024-08-13 09:52 | 2024-08-13 16:14 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул.Красноармейская 44 | 0.38 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 17:00 | ТП192 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241 ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2024-08-15 09:30 | 2024-08-15 15:00 | ТП241 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Революции" | 0.38 | 2024-08-14 09:10 | 2024-08-14 09:23 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-08-14 09:15 | 2024-08-14 12:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опор на ул.Маяковского.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-08-14 09:32 | 2024-08-14 11:01 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-08-14 11:30 | 2024-08-14 11:47 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-08-14 13:05 | 2024-08-14 15:04 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 17:00 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-9, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-08-15 13:00 | 2024-08-15 16:00 | Текущий ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-08-15 09:30 | 2024-08-15 13:00 | отключение ЛР-72 Ф-1003 П/С Андреево работа персонала "АКВА ТЭК" Ф-1003 П/С Андреево
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-08-15 09:45 | 2024-08-15 15:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ ф1015 на уч.ТП-48 до ТП-117. | 10 (10.5) | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 13:00 | Ф.1015 ВЛ-10 кВ замена опоры у ТП-41.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2024-08-15 15:45 | 2024-08-15 16:15 | Отключение на время первода нагрузки Ф.105 Копнино Россети.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Беседина, Крылова" | 0.38 | 2024-08-18 08:30 | 2024-08-18 09:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ Крылова, 22
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-08-18 09:30 | 2024-08-18 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ Л.Толстого, 14 Мичурина, 3
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП192, ул.Красноармейская 44 | 0.38 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 17:00 | ТП192: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-20 13:00 | 2024-08-20 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48б | 0.38 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 17:00 | ТП192: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213 пр-т Строителей, 10г | 0.38 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 | ТП213: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241 ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:00 | ТП241 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-08-20 10:00 | 2024-08-20 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.13 "ул. 3 Пятилетка нечетная", ф. 8 "ул. 3 Пятилетка четная" | 0.38 | 2024-08-20 12:45 | 2024-08-20 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-20 16:17 | 2024-08-20 16:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ для крепежа ПУ ул. Московская д.65.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2024-08-21 09:30 | 2024-08-21 12:00 | Установка и монтаж АВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 ТП-24, ТП-25 | 10 (10.5) | 2024-08-20 09:15 | 2024-08-20 12:00 | Подпилка деревьев под ВЛ-10 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б | 0.38 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 17:00 | ТП192: неотложные работы ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378 ул.Героя России Кутузова, 45-б | 0.38 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 15:00 | ТП378: неотложные работы ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-08-21 10:30 | 2024-08-21 16:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП№5-КТП№26 | 10 (10.5) | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 12:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ уличного освещения
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-22 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП502, Октябрьский пр-т, 44А | 0.38 | 2024-08-22 13:30 | 2024-08-22 16:00 | ТП502 - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2024-08-23 09:30 | 2024-08-23 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 12:00 | Отключение тупиковой КТП400 в связи с работами, проводимыми персоналом "Владимирэнерго" на ПС "Химзаводская"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова" | 0.38 | 2024-08-22 09:40 | 2024-08-22 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 13:26 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2024-08-22 14:10 | 2024-08-22 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-08-23 09:15 | 2024-08-23 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ввода на СИП ул. Московская д.98.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-08-24 09:14 | 2024-08-24 18:55 | Работы в сетях МРСК, замена опор, замена неизолированного провода на СИП 3
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2024-08-26 05:50 | 2024-08-26 07:28 | отключение ЛР-30, 31, 74 (подрезка деревьев)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 17:00 | отключение в связи с производсвом работ персоналом МРСК на ПС Второво
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-27 13:00 | 2024-08-27 16:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ф."Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 2024-08-27 10:00 | 2024-08-27 14:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 250 ул. Северная 3 | 0.38 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 13:00 | ТП250 РУ-0,4кВ отключение ф."ул. Северная д. 3" по заявке УК "Жилремстрой"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-36 | 10 (10.5) | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 13:00 | Замена силового трансформатора
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-08-27 09:10 | 2024-08-27 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ подрядной организацией.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП733, мкр. Веризино ул. Новгородская, 1 | 0.38 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 13:00 | ТП733 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП608 ул.Рябиновая 8 | 0.38 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 16:00 | ТП608 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-4: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-08-29 09:30 | 2024-08-29 10:00 | Перевод нагрузки с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.7 ТПС "Петушки" : восстановление нормальной схемы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 19:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ Гагарина 32
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-08-29 13:00 | 2024-08-29 16:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 40 г. Судогда | 10 (10.5) | 2024-08-29 10:00 | 2024-08-29 14:00 | Отключение ВН-10кВ на ТП №40 (замена оборудования)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-36 | 10 (10.5) | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 13:00 | Замена силового трансформатора
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-08-30 10:00 | 2024-08-30 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маяковского.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-08-31 09:10 | 2024-08-31 18:11 | Работы в сетях МРСК, замена опор, замена неизолированного провода на СИП 3