## Лист1
АО ОРЭС-Владимирская область Сентябрь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 15:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП34, ул. Суздальская, 5 | 0.38 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 15:00 | ТП34 ф."ВЛ ул.Луначарского" - неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 12:44 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу вводов на новую ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маяковского.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-09-03 09:30 | 2024-09-03 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 2024-09-03 15:25 | 2024-09-03 15:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу второго ввода по заявке абонента ул. Советская д.28.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП241, ул.Диктора Левитана, 55 | 0.38 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 15:00 | ТП241 ф."ВЛ-1 - ул.Д.Левитана, 51, 51а, 51б, 53, 55, 57" - неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, ул.Лакина, 137 | 0.38 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 12:00 | ТП243, неотложные работы на КЛ-0,4кВ в ВРУ ул.Лакина д.137
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП331, пр-т.Строителей, 7-б | 0.38 | 2024-09-04 15:10 | 2024-09-04 15:40 | ТП331 перегорели ПН250А ф."пр-т.Строителей д.7-б" (общежитие №5) - неисправна КЛ-0,4кВ ТП331 - пр-т Строителей, 7-б (вв-1)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП243, ул.Лакина, 133а | 0.38 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 12:00 | ТП243, неотложные работы на ВРУ дома 133-а по ул.Лакина.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-09-05 09:30 | 2024-09-05 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 2024-09-05 13:30 | 2024-09-05 13:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по Замене тр-ов тока на Фид.№5 в РУ-0,4 кВ ТП-11.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.5 "м-н Широковой" | 0.38 | 2024-09-05 13:30 | 2024-09-05 13:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по Замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Комсомольская д.61 Жарёнов" Ф.12 "ООО "Русджам" жилые дома" Ф.8 "МЧС" Ф.10 "ул.Комсомольская д.61 " Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10 " | 0.38 | 2024-09-06 08:35 | 2024-09-06 09:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по Замене тр-ов тока на Фид.№7, 12 в РУ-0,4 кВ ТП-11.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-11 Ф.2 | 0.38 | 2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 13:00 | г.Собинка Некрасова д.12 Выправка и установка укоса опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-09-06 12:00 | 2024-09-06 15:00 | работы персоналом МРСК на ПС Берково
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 2024-09-07 10:18 | 2024-09-07 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ларька Роспечати по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 2024-09-09 09:10 | 2024-09-09 09:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переподключению ларька Роспечати по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул Верхняя Дуброва д. 40 | 0.38 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 12:00 | РП16 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы в РУ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП16, ул Верхняя Дуброва д. 40 | 0.38 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 12:00 | РП16 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы в РУ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП827, мкр Веризино ул. Новгородская, 32. | 10 (10.5) | 2024-09-11 09:30 | 2024-09-11 10:30 | ТП827: неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-192, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-09-11 09:30 | 2024-09-11 12:00 | Текущий ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2024-09-12 11:00 | 2024-09-12 13:00 | Замена силового трансформатора на ТП №16 в рамках производственной программы (кап. ремонт)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-09-12 13:30 | 2024-09-12 16:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково | 10 (10.5) | 2024-09-13 15:00 | 2024-09-13 15:09 | Сработала защита МТЗ на ПС Берково,подключался генератор, монтаж кабеля и соеденительных муфт,потребитель включен по нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 от ПС Берково, ТП-750, ТП-753 (п.Артём) | 10 (10.5) | 2024-09-14 08:41 | 2024-09-14 21:14 | Работы в сетях МРСК, замена опор, замена неизолированного провода на СИП 3
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2024-09-16 10:30 | 2024-09-16 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2024-09-16 13:30 | 2024-09-16 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-16 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ТП618 ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 15:00 | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады": неотложные работы на ВЛ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП661 ул.Всесвятская, 10 | 10 (10.5) | 2024-09-17 09:30 | 2024-09-17 14:00 | ТП661: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП438 ул.С-Соколенка, 5-б | 0.38 | 2024-09-17 09:30 | 2024-09-17 14:30 | ТП438 ф."С-Соколенка, 5-б": неотложныеработы на ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2024-09-17 10:30 | 2024-09-17 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 0.38 | 2024-09-17 12:30 | 2024-09-17 16:00 | амена ячеек в РУ-0,4 кВ ТП-788 по производственной программе 2024г.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2024-09-17 13:30 | 2024-09-17 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2024-09-17 13:30 | 2024-09-17 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2024-09-17 13:30 | 2024-09-17 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-09-18 06:00 | 2024-09-18 17:00 | Капитальный ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 уч-к от ТП-1 до КТП-18 | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Спиливание дерева в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Ф.1022 уч-к от ОП-21 до ОП-22.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая, 2-б | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | ТП641 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП392, Суздальский пр-т, 9-а | 0.38 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 12:00 | ТП392 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП801, ул.Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 10:00 | ТП801 ф."ВЛ-3 ул.Летне-Перевозинская (низ)": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 уч-к от ТП-18 | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 14:00 | Опиловка ДКР
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-09-18 09:10 | 2024-09-18 13:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры на ул. Маяковского.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 0.38 | 2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 13:00 | КТП933: неотожные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222, ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2024-09-18 10:00 | 2024-09-18 12:00 | ТП222 ф."ВЛ-1 ул.Василисина, 20, 22; ул.Завадского, 15": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2024-09-18 10:30 | 2024-09-18 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2024-09-18 13:30 | 2024-09-18 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП174 ул. Жуковского, 14 | 0.38 | 2024-09-18 14:00 | 2024-09-18 16:00 | ТП174 ф."ВЛ ул. Жуковского, Воронина, Загородный проезд, Восточная": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2024-09-18 15:00 | 2024-09-18 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2024-09-19 10:00 | 2024-09-19 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2024-09-19 13:30 | 2024-09-19 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП618, мкр.Юрьевец, ул.Вольная, 2а | 10 (10.5) | 2024-09-20 09:30 | 2024-09-20 13:30 | ТП618: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-823, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2024-09-20 09:30 | 2024-09-20 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2024-09-20 10:30 | 2024-09-20 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 2024-09-20 13:30 | 2024-09-20 15:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению фазы "С" питающей КЛ-0,4кВ с фазного на нулевой проводник, в связи с отгниванием нулевого проводника жилого дома ул. Кутузова д.8. Электроснабжение дома осуществляется в неполнофазном режиме.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 17:00 | ТП192 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-09-23 09:10 | 2024-09-23 09:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода по ул. Маяковского д.1 по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП815 мкр Заклязьменский, ЖК Усадьба за Клязьмой. | 0.38 | 2024-09-23 09:30 | 2024-09-23 15:00 | КТП815 ф."ВЛ-1", ф."ВЛ-2", ф."ВЛ-3": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | п.Артем ул.Октябрьская 3 | 0.22 | 2024-09-23 09:40 | 2024-09-23 10:20 | отключение эл.энергии ,замена прокалывающих зажимов
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2024-09-23 10:30 | 2024-09-23 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-09-23 13:27 | 2024-09-23 13:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ввода по ул. Маяковского д.1 по заявке абонента.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2024-09-23 13:30 | 2024-09-23 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП682 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская 17. | 0.38 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | КТП682 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 17:00 | ТП192 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 15:00 | ВЛ-10кВ ф."ТП685 - КТП Сады": неотложные работы на ВЛ-10кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-52 РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2024-09-24 09:30 | 2024-09-24 13:00 | Монтаж ячеек РУ-0,4кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2024-09-24 10:30 | 2024-09-24 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2024-09-24 10:30 | 2024-09-24 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 10 (10.5) | 2024-09-24 12:30 | 2024-09-24 16:00 | Замена ячеек в РУ-10 кВ ТП-788 по производственной программе 2024г.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2024-09-24 13:30 | 2024-09-24 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2024-09-24 15:00 | 2024-09-24 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП192 ул.Чайковского, 48-б. | 0.38 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | ТП-192 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-663 мкр.Юрьевец, ул. Всесвятская | 10 (10.5) | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 12:00 | ТП-663 РУ-10кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-811 пос.Лесной, 9-а | 0.38 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 16:00 | ТП-811 ф."ВЛ СИП дд. 2,3,4,5": неотложные работы на КЛ-0,4кВ - выход с ТП на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №40 ВЛ-0,4 кВ фид.№8 ТП-6.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 15:00 | РП-7 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-5": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:30 | 2024-09-25 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:00 | 2024-09-25 11:25 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго, ремонтные работы на КЛ-10кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2024-09-25 13:30 | 2024-09-25 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул+парк" | 0.38 | 2024-09-25 14:50 | 2024-09-25 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода по адресу: ул. Беседина д.1.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2024-09-25 15:00 | 2024-09-25 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 17:00 | ТП-641: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | ТП-641: неотложные работы на ТП - перевод КНС на ДГУ на время полного отключения ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | ТП-641: неотложные работы на ТП - перевод КНС с ДГУ на постоянную схему питания.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-09-26 09:30 | 2024-09-26 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №2.3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-20.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2024-09-26 10:00 | 2024-09-26 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-27, 46 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2024-09-26 13:30 | 2024-09-26 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-310 ул.Сурикова, 19 | 0.38 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 16:00 | ТП-310 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-09-26 15:15 | 2024-09-26 15:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению абонента ул.Московская д.69 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11." | 0.38 | 2024-09-26 17:15 | 2024-09-26 17:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ управляющей компанией "ГУК" по адресу ул. Мира д.9.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2024-09-27 09:30 | 2024-09-27 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2024-09-27 10:30 | 2024-09-27 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2024-09-27 13:30 | 2024-09-27 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-09-27 14:10 | 2024-09-27 17:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке "Управление городским хозяйством" для пропилки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ по ул.Л.Толстого.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-09-28 09:50 | 2024-09-28 10:15 | Выпал крюк из опоры ВЛ-0,4 кВ фазы "С", крюк восстановлен.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-09-28 13:22 | 2024-09-28 13:40 | Повреждена опора №9 по ул. Красноармейская, придположительно грузовым автомобилем. Отключение для демонтажа светильника ул. освещения.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-28 17:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке ввода ул. Чапаева д.12 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-09-30 09:10 | 2024-09-30 11:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по допасынковыванию деревянных опор по ул. Московская.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-13 Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 2024-09-30 13:00 | 2024-09-30 16:00 | Работы по подключению новой ТП-13