## Лист3
АО ВОЭК апрель
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-713, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, п.им.К.Маркса | 10 | 2018-04-02 09:00 | 2018-04-02 11:00 | Замена трансформатора
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-№55 ВЛ-0,4 кВ ф. "Посёлок" | 0.4 | 2018-04-02 13:00 | 2018-04-02 15:00 | сгорели губки на рубильнике: замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 41, г.Судогда | 10 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 10, г.Судогда | 10 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Андреево | 10 | 2018-04-02 14:00 | 2018-04-02 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ 6кВ Ф-№3 | 6 | 2018-04-02 08:30 | 2018-04-02 09:21 | ТП-15 текущее обслуживание силового тр-ра (замена опуска нулевой жилы до РУ 0,4кВ)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-04-02 14:50 | 2018-04-02 15:25 | ул.Набережная д.30 разделение вводов.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.636 | 6 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 16:00 | Ремонт МВ-6 кВ фид. 636. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93(ул. Октябрьская 21А), РУ-0,4 кВ | 6 | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 10:00 | Ремонт ШМ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-03 12:00 | Перевод потребителей на вновь построенную по условиям тех. присоединения ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ - 10 кВ от ТП-43 до ТП-10 каб. "А" | 10 | 2018-04-03 13:00 | 2018-04-03 16:00 | Замена концевой муфты КЛ в ТП-10. (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Восточная" | 0.4 | 2018-04-03 09:30 | 2018-04-03 12:00 | Замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-03 10:00 | 2018-04-03 16:00 | Выполнение инвестиционной программы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-03 13:30 | 2018-04-03 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23, ф.6, ф.9, ул. Ногина д. 16 | 0.4 | 2018-04-03 08:00 | 2018-04-03 17:00 | Замена щита ВРУ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-04-03 09:20 | 2018-04-03 10:40 | ул.Комсомольская д.39 подключение КЛ 0,4кВ в рамках нового тех.присоед.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:00 | Расчистка трассы ВЛ. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид. 614 ПС "Гусь" | 6 | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 12:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Бараки Ф-1010 | 10 | 2018-04-04 09:00 | 2018-04-04 16:50 | Работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Мира,ул. Железнодорожная" | 0.4 | 2018-04-03 14:10 | 2018-04-03 15:25 | Опиловка ветвей деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 16:00 | Выполнение инвестиционной программы
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-04 10:00 | 2018-04-04 15:30 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Садовая ,тех. Присоединение
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1, ф.1014 | 10 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | Кабельный спуск с ВЛ-10 кВ от ТП-8а, монтаж КЛ-10 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид.638 | 6 | 2018-04-05 08:00 | 2018-04-05 16:00 | Ремонт МВ-6 кВ фид. 638. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1007 | 10 | 2018-04-05 09:00 | 2018-04-05 16:00 | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1007.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 16:00 | Выполнение инвестиционной программы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Колхозная,ул.Западная,ул.Коммунальная" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | Перевод абонентов ул. Западная с ТП-9 на ТП-29
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-29 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Западная" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 12:00 | Перевод абонентов ул. Западная с ТП-9 на ТП-29
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-7 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 | 2018-04-04 14:40 | 2018-04-04 15:01 | КТП-7 РУ 6кВ фидер №1 "Силовой тр-р"- отключен для фазировки КЛ 6кВ РП1-КТП7
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-06 10:00 | 2018-04-06 15:30 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Садовая ,тех. Присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-357 ф."ул.Социалистическая" | 0.4 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 12:00 | Замена опоры №6
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038 | 10 | 2018-04-06 09:00 | 2018-04-06 16:00 | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1038. (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Сосновая,ф. Лесопилка" | 0.4 | 2018-04-05 10:00 | 2018-04-05 16:00 | Выполнение инвестиционной программы
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-05 10:10 | 2018-04-05 14:35 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 12 ул.Батурина, 14 | 6 | 2018-04-09 09:00 | 2018-04-09 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67 ул. Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-09 09:00 | 2018-04-09 12:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.4 | 2018-04-06 20:50 | 2018-04-06 22:00 | ГК "Пужалова гора" отключение по заявке абонента для устранения попадания воды в ВРУ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-06 11:45 | 2018-04-06 15:35 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 16:00 | Профилактика оборудования
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-09 10:00 | 2018-04-09 15:20 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ,установка опор.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.4 | 2018-04-10 13:30 | 2018-04-10 16:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 217 | 10 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 10:30 | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, СМВ-10 кВ яч. 228 | 10 | 2018-04-10 10:30 | 2018-04-10 12:00 | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-21 РУ-10 кВ яч.5 ул. Привокзальная д.34Б | 10 | 2018-04-09 09:30 | 2018-04-09 09:50 | временное отключение э/энергии на период перевода нагрузки с Ф.2 на Ф.11 ТПС "Киржач", вывод в ремонт Ф.2 ТПС "Киржач" -замена оборудования сетевой организацией.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | РП | РП-250 РУ-10кВ 2СШ, ул.Строителей, д.28а | 10 | 2018-04-09 17:44 | 2018-04-09 17:48 | Перевод нагрузок 2СШ РП-250 с ф.1015 ПС Базовая на ф.1010 ПС Базовая
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-1 РУ-10кВ, ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-10 09:00 | 2018-04-10 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-136, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-11 13:30 | 2018-04-11 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 571, ул.Фатьянова,18 | 6 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67, ул.Красносельская, 94-г | 0.4 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 14:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП -80 в стор. ТП-82, 84, 77 | 6 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 | 10 | 2018-04-10 13:20 | 2018-04-10 14:05 | Испытание релейной защиты. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-26 (ул. Октябрьская 39), Т-1 | 10 | 2018-04-11 18:30 | 2018-04-11 19:00 | Ремонт вводного рубильника Т-1.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 39, г.Судогда Ф-ул. Гагарина | 0.4 | 2018-04-11 11:00 | 2018-04-11 12:00 | перезаделка ввода Гагарина д 5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2018-04-10 10:48 | 2018-04-10 11:26 | ул.Ленина д.32 пожар
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-10 09:30 | 2018-04-10 13:40 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-11 09:00 | 2018-04-11 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 9 ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Садовая | 0.4 | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 14:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ ул. Садовая , кап.ремонт 2018г.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-11 10:15 | 2018-04-11 13:20 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 16:00 | Капитальный ремонт: замена вводов
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1",ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 16:00 | Отключение абонентов за неуплату по заявке энергосбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-11 15:50 | 2018-04-11 17:30 | ул.Луначарского д.44 замена ввода в гараж на СИП 4*16
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 32, г.Судогда ул. Текстильщиков | 10 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 12:00 | Восстановление шлейфа в РУ-10кВ (короб ввода с ТП 19)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-9 РУ-0.4кВ фидер д/сад | 0.4 | 2018-04-12 13:00 | 2018-04-12 16:00 | ремонт КЛ-0,4кВ фидер д/сад №12 ул. 40л. Октября
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0.4кВ фидер №4 ул.Толстого ул.Фурманова | 0.4 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 12:00 | установка ИПУЭЭ "Матрица"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 29, ул. Народная | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | Текущий ремонт РП 29 РУ 0,4 кВ: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Б. Проезд 15, фид. ВЛ 1 | 0.4 | 2018-04-13 13:00 | 2018-04-13 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 142 ул. Маяковского 2 | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | ТП 142 РУ 0,4кВ - монтаж узла учёта
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 12:00 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-97 РУ-0.4кВ фидер №4 ул.Толстого ул.Фурманова | 0.4 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 14:00 | установка ИПУЭЭ "Матрица"
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-12 10:15 | 2018-04-12 13:20 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, установка опор.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Кварц", ВВ-10 кВ фид. 1038 | 10 | 2018-04-12 09:50 | 2018-04-12 13:00 | Ремонт ВВ-10 кВ фид. 1038. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.4 | 2018-04-12 09:10 | 2018-04-12 10:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-12 09:20 | 2018-04-12 17:30 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-3 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 11:22 | Профилактика ТП-36
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 12:00 | Замена опор.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.4 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 14:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 19-21, 24, 26" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 | Замена ОДПУ в доме Микрорайон 20.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | Капитальный ремонт: демонтаж провода
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.3, ул.Большая д. 41 | 0.4 | 2018-04-13 11:20 | 2018-04-13 11:40 | Большой провис ввода, перетяжка ввода
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-13 10:30 | 2018-04-13 11:05 | пер.Гагарина пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-13 14:10 | 2018-04-13 14:45 | пер.Гагарина пропилка ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3, 5 | 0.4 | 2018-04-14 08:45 | 2018-04-14 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ, на двухцепной опоре ВЛ, по замене опуска на счетчик ул.Кирова д.7"А"
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.8 ф.ул Морозовская, ул.Серёгина | 0.4 | 2018-04-14 10:00 | 2018-04-14 14:00 | кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул.Серёгина
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0.4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул.Первомайская ул.Совхозная | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-13 10:20 | 2018-04-13 14:40 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 6, п.Андреево | 10 | 2018-04-14 09:00 | 2018-04-14 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 30, г.Судогда Ф- 70 лет Октября | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:00 | замена провода ввода 70 лет Октября д13.кв2
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-26, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зеленая" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 16:00 | Капитальный ремонт: демонтаж провода
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Школьная" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-748 РУ-10кВ ул.Профсоюзная, д.49б | 10 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 12:00 | Ревизия ТП
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ фид. "ул. Люксембургская 8" | 0.4 | 2018-04-17 09:00 | 2018-04-17 11:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Красных партизан 5" | 0.4 | 2018-04-17 13:00 | 2018-04-17 15:00 | Замена ОДПУ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-16 13:00 | 2018-04-16 16:25 | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-04-16 14:50 | 2018-04-16 15:20 | ул.Красноармейская д.18 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1, п.Коняево Ф- Верхния скважина | 0.4 | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 12:00 | замена приборов учета типа Матрица
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 1, п.К.Куст | 10 | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-16 09:40 | 2018-04-16 14:15 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ,установка опор.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-17 08:25 | 2018-04-17 11:00 | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-17 10:20 | 2018-04-17 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-17 13:20 | 2018-04-17 15:30 | Отключен для монтажа опор СВ-95 по ул.Нагорная
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-17 13:30 | 2018-04-17 14:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ул.освещению
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кВ яч.23 | 10 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 12:00 | РТП-11 РУ-10кВ яч.1 ввод Ф.3 ТПС "Киржач" откл. ВВ, ревизия оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-108, ф.14, ул. Мопра, д.24 | 0.4 | 2018-04-17 13:10 | 2018-04-17 14:30 | Отключено по письму ЖСК "Малеевка"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, пос.Шпалорезка | 6 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ - замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 67, ф."ул.Фурманова" | 0.4 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 14:00 | Монтаж узлов учёта на ВЛ 0,4кВ ф."ул.Фурманова"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-857 РУ-10кВ ул.Ленкова | 10 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | Ревизия ТП КТП-857
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-24 КЛ-0,4кВ ф. "Московская 28" | 0.4 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 12:00 | Восстановление нормальной схемы электроснабжения, подключение КЛ-0,4 кВ, демонтаж временной схемы
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.4 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 11:00 | Замена ОДПУ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.4 | 2018-04-18 13:00 | 2018-04-18 15:00 | Замена ОДПУ в доме Микрорайон 16.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57, г. Собинка, фид. Родниковская | 0.4 | 2018-04-17 10:00 | 2018-04-17 10:55 | Правка ж/б опоры , ул. Родниковская, д. 22
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 34, г. Лакинск, фид. Проспект Ленина | 0.4 | 2018-04-17 11:50 | 2018-04-17 14:20 | Правка 2-х ж/б опор ул. Проспект Ленина
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 222 | 10 | 2018-04-18 09:13 | 2018-04-18 10:20 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 222. (без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0.4кВ фидер №3 ул.Приозерная ул. Первомайская ул. Совхозная | 0.4 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:00 | текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-18 09:15 | 2018-04-18 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Березовая,Солнечная,Просторная" | 0.4 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-04-19 09:30 | 2018-04-19 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ, ул. Советская, д.124а | 10 | 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-5 РУ-10кВ, ул. Моисеенко, д.1б | 10 | 2018-04-19 13:00 | 2018-04-19 16:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 22 г. Судогда ф- Горсеть | 0.4 | 2018-04-18 14:20 | 2018-04-18 16:15 | перенос ВЛ с аварийных опор на ВЛ-10кВ (совместный подвес)
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2018-04-20 15:00 | 2018-04-20 17:00 | Установка узла учета
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Лакина | 0.4 | 2018-04-19 10:00 | 2018-04-19 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ, установка опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Фрунзе,ул.Котовского" | 0.4 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | Капитальный ремонт: монтаж новой ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 223 | 10 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 10:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 223. (без отключения потребителей)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-04-19 13:30 | 2018-04-19 13:50 | ул. Южная д.16 правка опоры ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 656, пос.Шпалорезка | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ. Замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП10, ул. Соколова-Соколенка 3 | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 12:00 | РП10. Ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП41, ул. Складская 11 | 6 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 15:00 | РП41. Ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 5, п.Воровского | 10 | 2018-04-20 10:00 | 2018-04-20 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 6 ВЛ-0,4кВ ф. Первомайская | 0.4 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 10:00 | замена вводного провода ВЛ-0,23 ул. Первомайская д.10 ,текущая эксплуатация
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59 (ул. Менделеева 20), Т-1 | 10 | 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 12:00 | Текущий ремонт трансформатора Т-1. Без отключения потребителей
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков 21) | 6 | 2018-04-23 13:00 | 2018-04-23 14:00 | монтаж ввода вновь смонтированной КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-20 08:20 | 2018-04-20 14:40 | Отключен для монтажа ВЛИ 0,4 кВ по ул.Нагорная
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-23 13:30 | 2018-04-23 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 22, г.Судогда | 10 | 2018-04-22 10:00 | 2018-04-22 11:50 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 40, г.Судогда | 10 | 2018-04-22 14:00 | 2018-04-22 15:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.4 | 2018-04-23 14:10 | 2018-04-23 15:40 | Замена опор.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, МВ-6 кВ фид. 601 | 6 | 2018-04-24 14:00 | 2018-04-24 14:40 | Текущий ремонт МВ-6 кВ, проверка РЗА.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-10кВ ул.Спортивный пр-д, д.1а | 10 | 2018-04-24 09:00 | 2018-04-24 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-10кВ, Очистные сооружения (города) | 10 | 2018-04-24 13:00 | 2018-04-24 16:00 | Ревизия ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-23 09:00 | 2018-04-23 10:55 | пер.Революции замена СИП2 4х16 на СИП2 4х50 переход через проезжую часть.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 21, п.Тюрмировка | 10 | 2018-04-24 11:00 | 2018-04-24 13:00 | Монтаж КЛ 0.4кВ тех присоединение Согласно плана ПП-2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 67, ф. ВЛ-0,4кВ ул. Красносельская | 0.4 | 2018-04-24 10:00 | 2018-04-24 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-04-24 09:20 | 2018-04-24 09:45 | Отключен для монтажа ВЛИ 0,4кВ по ул.Нагорная
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-34 РУ-10 кВ, ул.Рабочая | 10 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-28 РУ-0,4 яч.2 фидер Космонавтов | 0.4 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 11:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ ул. Космонавтов в порядке текущей эксплуатации
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.4 | 2018-04-24 09:40 | 2018-04-24 11:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Гоголя чет." | 0.4 | 2018-04-24 14:05 | 2018-04-24 16:02 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 505, ф. ВЛ-0,4кВ фид. Кирпичные проезды | 0.4 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 269, ул. Островского, 66 | 6 | 2018-04-25 09:00 | 2018-04-25 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 41, г. Судогда ф- Садовая | 0.4 | 2018-04-24 14:10 | 2018-04-24 15:00 | монтаж укоса опр.№5
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 71, г. Собинка, фид. Крутая | 0.4 | 2018-04-24 09:05 | 2018-04-24 11:20 | Выправка опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-16, ф.3, ул.Большая д. 41,43-80,ул. 1-Большой, ул. 2-Большой, ул. Куйбышева д. 1-7 | 0.4 | 2018-04-25 10:20 | 2018-04-25 13:30 | Монтаж проводов, замена вводов
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1 2РУ-0,4кВ ф. ул.Серёгина | 0.4 | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 11:30 | перенос КЛ-0,4кВ, монтаж кабельной вставки
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-25 09:30 | 2018-04-25 14:35 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, подвеска СИП
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 71, г. Собинка, фид. Крутая | 0.4 | 2018-04-25 14:35 | 2018-04-25 15:35 | Выправка опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-12 РУ-10кВ, ул. Молодёжная | 10 | 2018-04-26 09:00 | 2018-04-26 12:00 | Ревизия ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 | 2018-04-26 05:06 | 2018-04-26 06:15 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская, Кирпичная" | 0.4 | 2018-04-26 13:45 | 2018-04-26 15:20 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-10 (ул. Лермонтова 4), трансформатор, РУ-0,4 кВ | 10 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет" | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | Замена опоры.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул. Студенческая, 12 | 0.4 | 2018-02-27 09:00 | 2018-02-27 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова" | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 12:00 | замена опоры ВЛ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-174, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-04-27 09:30 | 2018-04-27 12:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-32, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 10 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 13:00 | Техническое обслуживание ТП
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ТП | ТП 111, г. Собинка, фид. Чайковского, ПАО "Ростелеком" | 10 | 2018-04-26 09:21 | 2018-04-26 10:34 | Ревизия ВН-16 в ст. ф. 1015 ПС "Собинка" и ВН 16 в ст. ТП 57
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 42, г. Собинка, фид. Гагарина | 0.4 | 2018-04-26 09:30 | 2018-04-26 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ, перевод и подключение абонентов в ТП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП- 44,ВЛ-0,4кВ, ф.ул.Октябрьская | 0.4 | 2018-04-27 09:00 | 2018-04-27 10:00 | Выправка деревянной опоры.Установка ж.б. пасынка ВЛ-0,4кВ Ул.Октябрьская д.6
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-14, ф.5, ул. Еловая, д.31 | 0.4 | 2018-04-27 11:00 | 2018-04-27 18:10 | Отключение по письму потребителя
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.4 | 2018-04-27 14:05 | 2018-04-27 14:20 | Пропилка ВЛ 0,4кВ по ул.Лермонтова