## Август 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Август 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | тп-16 | 0.38 | 2026-08-02 08:50 | 2026-08-02 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по пропилке ВЛ-04кВт у дома№7 по пер.Кирова. По заявке управления городским хозяйством.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-21 | 0.38 | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-03 16:00 | перенос опор № 5, 6
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-102, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-08-03 13:30 | 2026-08-03 16:00 | Текущий ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП198, пр-т Строителей, 16-б | 0.38 | 2026-08-01 09:00 | 2026-08-01 15:00 | ТП198 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП261, ул.Лакина, 159-б | 0.38 | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-03 12:00 | ТП261 РУ-0,4кВ ф."ул.Лакина, 159-а" и ф."ул.Лакина, 157": неотложные работы на КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП9, пр-т Строителей, 22 | 0.38 | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-04 12:00 | РП9 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей, 22" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | тп-15 ВЛ-0,4 кВт Ф.12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры" | 0.38 | 2026-08-03 13:00 | 2026-08-03 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по выравниванию концевой опоры на ул.Набережная д. №53
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 17:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы на ПС Андреево 35/10 ПАО Россети
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 Ф- ул. Мерецкова, г. Судогда | 0.38 | 2026-08-04 09:30 | 2026-08-04 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП150, ул.Бородина, 10 | 6 (6.3) | 2026-08-05 09:00 | 2026-08-05 12:00 | ТП150 - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-05 09:30 | 2026-08-05 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 Ф- ул. Мерецкова, г. Судогда | 0.38 | 2026-08-05 09:30 | 2026-08-05 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-1 | 0.38 | 2026-08-05 14:00 | 2026-08-05 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по обслуживанию оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-06 09:30 | 2026-08-06 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-28 | 10 (10.5) | 2026-08-06 09:00 | 2026-08-06 13:00 | Работы по монтажу новой ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 Ф- ул. Мерецкова, г. Судогда | 0.38 | 2026-08-06 09:30 | 2026-08-06 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП9, пр-т Строителей, 22 | 0.38 | 2026-08-06 09:00 | 2026-08-06 12:00 | РП9 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей, 22" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-10 | 0.38 | 2026-08-06 09:00 | 2026-08-06 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по обслуживанию оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5, Ф-3 | 0.38 | 2026-08-06 10:00 | 2026-08-06 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по пропилки ВЛ -0,4 подрядной организацией
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-2 | 0.38 | 2026-08-06 18:00 | 2026-08-06 18:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по востановлению ввода по ул.Полевая д.17
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-28 | 10 (10.5) | 2026-08-07 09:00 | 2026-08-07 13:00 | Работы по монтажу новой ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-44 Ф- ул. Мерецкова, г. Судогда | 0.38 | 2026-08-07 09:30 | 2026-08-07 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2026-08-07 13:00 | 2026-08-07 15:00 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы Россетей на ПС Андреево 35/10
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-10 09:30 | 2026-08-10 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 Ф- ул. Зеленая, ф-ул. Лесная с.Ликино | 0.38 | 2026-08-11 09:30 | 2026-08-11 13:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ (Кап. ремонт)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-15 | 10 (10.5) | 2026-08-11 09:00 | 2026-08-11 13:00 | Работы по монтажу новой ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 Ф10 | 0.38 | 2026-08-11 09:05 | 2026-08-11 09:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене коммутационного аппарата
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 Ф3 | 0.38 | 2026-08-11 10:05 | 2026-08-11 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прокалывающего зажма
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 498 ул. Касаткина 20а | 0.38 | 2026-08-12 10:00 | 2026-08-12 14:00 | ТП 498 ВЛ 0,4 кВ замена опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-34, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2026-08-12 09:30 | 2026-08-12 12:00 | Текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-15 | 10 (10.5) | 2026-08-11 09:00 | 2026-08-11 13:00 | Работы по монтажу новой ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 Ф- ул. Зеленая, ф-ул. Лесная с.Ликино | 0.38 | 2026-08-12 09:30 | 2026-08-12 13:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ (Кап. ремонт)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково ТП-750, ТП-753 | 10 (10.5) | 2026-08-13 09:00 | 2026-08-13 16:00 | ремонтные работы в сетях "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-13 09:30 | 2026-08-13 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-08-13 10:00 | 2026-08-13 14:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы на ПС Андреево 35/10 ПАО Россети
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-5 Ф8 | 0.38 | 2026-08-13 15:00 | 2026-08-13 15:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по обслуживанию ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-14 09:30 | 2026-08-14 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-989, РУ-27,5 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2026-08-14 09:30 | 2026-08-14 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП214, ул. Университетская, 4-а | 0.38 | 2026-08-14 09:00 | 2026-08-14 10:00 | ТП214 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 17:00 | отключениеМВ П/С Судогда Ф-101 работы на ПС Судогда 110/35/10 Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП-45 | 10 (10.5) | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 17:00 | отключениеМВ П/С Судогда Ф-131 работы на ПС Судогда 110/35/10 Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 17:00 | отключениеМВ П/С Судогда Ф-109 работы на ПС Судогда 110/35/10 Россетей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-17 09:30 | 2026-08-17 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-2 | 0.38 | 2026-08-14 13:20 | 2026-08-14 15:31 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке и протяжке подстанции
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-17 09:30 | 2026-08-17 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП3, ул. Урицкого, 44 | 0.38 | 2026-08-19 09:30 | 2026-08-19 12:00 | ТП3 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Карла Маркса (нечетн.)" и ф."ВЛ ул. Карла Маркса (четн.)" - неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП142, ул. Маяковского, 2 | 0.38 | 2026-08-19 13:30 | 2026-08-19 15:00 | ТП142 РУ-0,4кВ - неотложные работы в ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП364, ул. Добросельская, 165-г | 0.38 | 2026-08-19 09:00 | 2026-08-19 10:30 | ТП364 РУ-0,4кВ секц. Т-1 - неотложные работы в ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2026-08-20 15:00 | 2026-08-20 17:00 | ремонтные работы в сетях "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Берково
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП14 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Краснова" | 0.38 | 2026-08-19 14:30 | 2026-08-19 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене неисправного вводного АВ на гараж с опоры №5 .
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2026-08-20 09:00 | 2026-08-20 16:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы на ВЛ-10кВ ПАО Россети
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7, ул.Красная, 21-б | 0.38 | 2026-08-21 09:00 | 2026-08-21 12:00 | РП7 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Добролюбова, ул.Мичурина" - неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, КТП2 - ТП873 | 6 (6.3) | 2026-08-25 09:30 | 2026-08-25 16:00 | КЛ-6кВ КТП2 - ТП873: неотложные работы на КЛ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП366, ул.Стрелецкая, 36-г | 0.38 | 2026-08-25 09:00 | 2026-08-25 12:00 | ТП366 РУ-0,4кВ секц. Т-2: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 Ф- ул. Горького, п.Воровского | 0.38 | 2026-08-25 09:30 | 2026-08-25 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 12-а. | 6 (6.3) | 2026-08-26 09:00 | 2026-08-26 12:00 | ТП608 неотложные работы на ооборудовании секции Т-1 в ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП1-3 РУ-0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2026-08-25 00:15 | 2026-08-25 01:05 | пожар ул. Луначарского, 47
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 Ф- ул. Горького, п.Воровского | 0.38 | 2026-08-26 09:30 | 2026-08-26 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-20 | 6 (6.3) | 2026-08-27 09:30 | 2026-08-27 12:00 | Капитальный ремонт оборудования (замена) ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 Ф- ул. Горького, п.Воровского | 0.38 | 2026-08-27 09:30 | 2026-08-27 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 12-а. | 6 (6.3) | 2026-08-27 09:00 | 2026-08-27 12:00 | ТП608 неотложные работы на ооборудовании секции Т-2 в ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2026-08-27 10:00 | 2026-08-27 16:00 | ремонтные работы в сетях "Россети центр и приволжье" на ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП606, мкр. Юрьевец, Институтский городок, 15-а | 0.38 | 2026-08-28 13:00 | 2026-08-28 14:00 | ТП606 РУ-0,4кВ ф."Инстит. гор-к, 14"; ф."Инстит. гор-к, 14-а"; ф."Инстит. гор-к, 21" - неотложные работы на ооборудовании в ТП606.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2026-08-28 09:30 | 2026-08-28 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ для выполнения работ по технологическому присоединению.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, КТП2 - ТП873 | 6 (6.3) | 2026-08-31 09:30 | 2026-08-31 16:00 | КЛ-6кВ КТП2 - ТП873: неотложные работы на КЛ-6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.12, ул. Загородная-ул. Совхозная | 0.38 | 2026-08-31 09:30 | 2026-08-31 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-20, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2026-08-31 09:30 | 2026-08-31 13:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ