## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область январь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка тп-7 ф.3 | 0.38 | 2021-01-12 09:00 | 2021-01-12 10:00 | Очистка кровли от наледи ул. Гагарина д.3 от УК "Пономарев".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-11 10:05 | 2021-01-11 10:50 | ул.Мира д.22, монтаж выпавшего изолятора нулевого провода на фасаде дома
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-11 13:15 | 2021-01-11 13:36 | ул.Льва Толстого д.27, низкое напряжение ,подключен на другую фазу
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | Опиловка ВЛ-10 кВ ф.1015 на участке от ТП-75.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф.1015 ПС Собинка, участок от ТП-75 г.Собинка | 10 (10.5) | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 12:00 | Опиловка ВЛ-10 кВ ф.1015 на участке от ТП-75.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. "Насос № 4" | 0.38 | 2021-01-13 15:00 | 2021-01-13 16:00 | Замена башмака рубильника 0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-01-15 14:00 | 2021-01-15 15:00 | рем.работы на тр-ре
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6 кВ Ф.6 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2021-01-14 08:50 | 2021-01-14 10:40 | ТП-21 , отключение для замены рубильника в РУ 0,4кВ ф.20
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 | 10 (10.5) | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:50 | перевод потребителей на другую фазу
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-13, РУ-0,4кВ , ф.Поселок | 0.38 | 2021-01-16 15:10 | 2021-01-16 17:00 | Перевод нагрузки в связи с перекосом напряжения по фазам на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рябиновая 15 | 0.38 | 2021-01-15 09:00 | 2021-01-15 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Сообинка ТП-81 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-18 13:30 | 2021-01-18 13:45 | по заявке УК,для неотложных работ по замене АВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф.7 | 0.38 | 2021-01-18 15:30 | 2021-01-18 18:15 | "Пищеблок", отключение по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 11:36 | 2021-01-18 11:56 | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства оперативных переключений на ВЛ-6 кВ персоналом "Владимирэнерго"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-18 13:50 | 2021-01-18 14:24 | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства оперативных переключений на ВЛ-6 кВ персоналом "Владимирэнерго"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | п.г.т.Ставрово ТП-1 ф.3 | 0.38 | 2021-01-19 14:10 | 2021-01-19 15:05 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ по ул. Комсомольской.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-01-19 14:20 | 2021-01-19 14:45 | Монтаж контрольного ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-20 13:30 | 2021-01-20 14:30 | Демонтаж ОДПУ,
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Воровского ф- Комсомольская | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | перетяжка магистральных проводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23г Судогда ф- К.Маркса | 0.38 | 2021-01-21 10:00 | 2021-01-21 12:00 | монтаж узлов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2021-01-21 09:00 | 2021-01-21 11:00 | Чистка Т-1, замена опорного изолятора в ячейке ВН-6 кВ Т-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 933 мкр. Милино | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | КТП 933 замена силового Тр-ра 10/ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 661 ул. Всесвятская 10 | 10 (10.5) | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | ТП 661 замена вводных счетчиков, заводка новых кабелей 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1"Вокзальная левая", ф.2 "Вокзальная правая" | 0.38 | 2021-01-22 10:30 | 2021-01-22 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2021-01-22 12:00 | 2021-01-22 13:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" ТП№24-КТП№1 | 10 (10.5) | 2021-01-22 14:00 | 2021-01-22 15:00 | Оперативное переключение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-22 09:00 | 2021-01-22 12:00 | Монтаж СИП по условиям тех. присоединения.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-24 14:00 | Замена рубильника ф.10
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ , яч.4,ф.ул. Томаровича.д.5-7-9 | 0.38 | 2021-01-25 09:50 | 2021-01-25 14:50 | Монтаж кабельной вставки с установкой 2х 4СТП70*120
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная" | 0.38 | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 12:00 | Монтаж мачтового рубильника.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30(ул. Интернациональная 18) | 6 (6.3) | 2021-01-25 09:00 | 2021-01-25 10:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55( ул. Орджоникидзе 52) | 10 (10.5) | 2021-01-25 13:30 | 2021-01-25 15:00 | Замена прокладок трансформатора.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 279 ул.Северная 32 | 6 (6.3) | 2021-01-26 13:00 | 2021-01-26 15:00 | Повышенный нагрев контактного соединения с заменой рубильника РУ-0,4кВ секция Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | Ревизия ячейки с заменой ПУ РУ-0,4кВ секция Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 21 ул.Кирова 5 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 16:00 | Замена поврежденной ячейки РУ-0,4кВ секция Т-2.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.2, ул. Ватутина, д. 53 | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | Отключение по письму ООО "ЖКО Роско"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 12:00 | ВЛ-10 кВ Ф-1025 опора №35 ремонт ЛР-5
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-01-25 13:35 | 2021-01-25 14:05 | ул.Мира д.22, замена и перенос ввода в дом по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 15:40 | ул.Набережная д.8, перенос ввода по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 16:00 | Замена ЛР-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" персоналом Гусевского РЭС филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85,ВЛ фид. "Ул. Коммунистическая" | 0.38 | 2021-01-26 09:00 | 2021-01-26 10:00 | Выправка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18" | 0.38 | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-26 12:00 | Ремонт ВРУ дома по адресу Микрорайон 18.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 190 ул.Дворянская 8 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | Неотложные работы РУ-0,4кВ секция Т-2, ревизия оборудования, замена узла учёта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 80 ул.Гороховая 9 | 6 (6.3) | 2021-01-27 09:30 | 2021-01-27 11:30 | Неотложные работы РУ-0,4кВ, замена узла учёта к ВЛ-0,4кВ фид.Гороховая, Сакко-и-Ванцетти
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 09:00 | РТП-708 Ф-1033 ВЛ-10 кВ опора №17 демонтаж РВ, ремонт траверс. Без отключения абонентов.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 12:00 | по заявке ООО "Здоровые продукты"для подключения нового кабеля 10 кВ в яч. Ф1014
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка ТП-44 Ф-3 | 0.38 | 2021-01-27 09:00 | 2021-01-27 12:00 | по заявке УК,для рем.работ в РУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделееве 21) | 10 (10.5) | 2021-01-27 08:30 | 2021-01-27 11:00 | Подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования. Замена уплотнительных колец трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Красных партизан" | 0.38 | 2021-01-27 13:30 | 2021-01-27 15:30 | Перевод энергоснабжения жилого дома по адресу ул. Калинина 54 с временной ВЛ на вновь смонтированный кабельный ввод. Демонтаж временной ВЛ.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф.1013 | 10 (10.5) | 2021-01-27 14:15 | 2021-01-27 15:30 | ТП-128 замена проходного изолятора,замена наконечника отходящего кабеля к ТП-124 на ЛР-10 кВ опора №9.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-01-27 12:37 | 2021-01-27 14:45 | Отключение для спила аварийного дерева в районе ул.Набережная д.9 по заявке МУ "Управление городским хозяйством"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1025 Вл-10 кВ ТП-34;ТП-35;ТП-44;ТП-724 | 10 (10.5) | 2021-01-28 09:00 | 2021-01-28 12:00 | ВЛ-10 кВ Ф-1025 опора №35 ремонт ЛР-5
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-38, РУ-0,4кВ, 1 СШ | 0.38 | 2021-01-28 13:30 | 2021-01-28 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 11:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-01-29 09:00 | 2021-01-29 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2021-01-28 09:10 | 2021-01-28 10:45 | Отключение для перевода ул.Кутузова д.8 с ВЛ 0,4кВ ф.20 ТП-21 на ВЛИ 0,4кВ ф.1 ТП-21
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1г Судогда ф- Банк | 0.38 | 2021-01-29 10:00 | 2021-01-29 11:00 | монтаж узла учета тех.присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2021-01-29 11:25 | 2021-01-29 12:30 | ул.Московская д.76А , монтаж ЩУ на опоре №22