## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область октябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-115 ф.10 ЦРП-1 | 6 (6.3) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 10:00 | Демонтаж камеры КСО
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:30 | замена тр-ра, увеличение мощности
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 16:00 | монтаж реклоузера 10кВ согласно плана ИП-2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ фид. Комсомольская,Калинина мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2019-10-01 10:00 | 2019-10-01 12:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Комсомольская д.83 мкр-н Красный Октябрь;тех.присоединение
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 ВЛИ-0,4 кВ фид.Мичурина, Чайкиной | 0.38 | 2019-10-01 14:00 | 2019-10-01 15:00 | Перевод нагрузки на вновь смонтированную линию ВЛ-0,4кВ ул. Чайкинойд.1-д.14
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-01 10:30 | 2019-10-01 17:00 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 14:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП 15 ул.Шибаева | 10 (10.5) | 2019-10-01 13:30 | 2019-10-01 16:25 | замена тр-ра, увеличение мощности
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-02 16:00 | 2019-10-02 17:00 | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-01 15:00 | 2019-10-01 15:35 | ул.Краснормейская отключение для производства работ на линии уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.696 ТП 2 ТП 555/ ТП 752 | 6 (6.3) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 11:00 | ТП 2 - откл. ВН к ТП 555/ ТП 752 для прохождения трассы КЛ 6 КВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина 141-а | 0.38 | 2019-10-02 14:00 | 2019-10-02 16:00 | ТП 205 откл. руб. 0,4 кВ фид. ул. Лакина 141б, для прохождения трассы КЛ 0, 4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-02 10:30 | 2019-10-02 17:00 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82 | 6 (6.3) | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-10-02 10:00 | 2019-10-02 15:00 | Монтаж СИП, монтаж вводов
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП 44 фид. Мира ,Лакина | 10 (10.5) | 2019-10-02 14:10 | 2019-10-02 14:50 | Замена проходного изолятора в ТП 44
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 57 фид. Красноборская | 0.38 | 2019-10-02 15:10 | 2019-10-02 16:10 | Перезаделка ввода на МКД ул.Красноборская д.3а
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | загнивание опоры № 3 отпайка на ТП-787, замена опоры, выгорание контактов разъединителя, замена разъединителя
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-39, ТП-12, ТП-25, ТП-29 | 10 (10.5) | 2019-10-03 11:00 | 2019-10-03 13:00 | монтаж провода СИП 0,4 кВ по опорам ВЛ-10 кВ, технологическое присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 10:20 | ул. Революции ,отключение для производства работ на линии уличного освещения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 682 ул. Всесвятская | 6 (6.3) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 16:00 | ТП 682 РУ 6 кВ прокладка и заводка КЛ 10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ ВНА-10 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 12:00 | Текущий ремонт ВН-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 10:00 | Чистка трансформатора, заливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21 | 6 (6.3) | 2019-10-03 13:30 | 2019-10-03 14:30 | Чистка трансформатора, заливка масла.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-03 10:00 | 2019-10-03 17:00 | отключить ЛР-507 переход на новую ВЛЗ-10кВ согласно плана ИП-2019г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 310, ул.Сурикова, 19 | 0.38 | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 17:00 | ТП 310 ВЛ-0,4 кВ Ремонтные работы на ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 16:00 | перевод кабельного ввода 10 кВ на ТП-787 с ВЛ-10 кВ на новую опору
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 ,3 | 0.38 | 2019-10-03 08:30 | 2019-10-03 17:36 | ул.Мира ул.Кирова ,отключены для производства работ по замене провода А-25 на СИП 4*70 от ТП-10 до опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 15:30 | ремонт ЛР№10 от ТП-43
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-21 в стор. ТП-111, 119, 97 | 6 (6.3) | 2019-10-04 08:15 | 2019-10-04 12:00 | Устранение повышенного нагрева в наконечнике на ЛР-6 кВ №10
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-787 Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:30 | 2019-10-04 15:00 | перевод кабельного ввода 10 кВ на ТП-787 с ВЛ-10 кВ на новую опору
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-713, ТП-715 | 10 (10.5) | 2019-10-07 13:30 | 2019-10-07 17:00 | замена приборов учета
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-04 11:15 | 2019-10-04 12:25 | ул.Горького д.62 ,замена ввода А-16 на СИП 2*16,по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-04 13:55 | 2019-10-04 14:20 | ул.Советская д.11 ,замена ввода А-25 на СИП 2*16,по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№1,4,6,8,12 | 0.38 | 2019-10-04 14:50 | 2019-10-04 15:10 | ул.Мира д.25 , отключение для безопасного производства работ по выемке КЛ 0,4 Ф-№8
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-05 10:30 | 2019-10-05 17:42 | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-07 10:00 | 2019-10-07 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-07 14:10 | 2019-10-07 14:45 | ул.Гагарина д.19 ,замена ввода А-25 на СИП 2*16,по заявке управляющей компании
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК (замена ЛР-10 кВ)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 17:00 | Монтаж провода СИП согласно плана ИП-2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Горького, Орджиникидзе" | 0.38 | 2019-10-07 08:50 | 2019-10-07 11:50 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 17:00 | Замена опор и провода на СИП по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "ул. Плеханова" | 0.38 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 10:30 | Замена ОДПУ в доме по ул. Плеханова 1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ "ул. Коммунистическая 8 5-8 подъезды" | 0.38 | 2019-10-08 10:30 | 2019-10-08 11:30 | Замена ОДПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Микрорайон 1, 2, 30" | 0.38 | 2019-10-08 13:00 | 2019-10-08 14:30 | Замена ОДПУ в доме по адресу Микрорайон 1.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "Ул. Каховского 6" | 0.38 | 2019-10-08 14:30 | 2019-10-08 16:00 | Замена ОДПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-08 12:00 | Монтаж СИП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Берково Ф-1004 ТП-750 | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | замена приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Печуга Ф-1005 ТП-701 | 10 (10.5) | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 17:00 | замена приборов учета
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-08 13:50 | 2019-10-08 14:05 | пер.Гагарина д.5 отключение дома по заявке Энергосбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-08 16:00 | 2019-10-08 16:30 | ул.Конституции д.27 потключение дома по заявке Энергосбыта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Дружбы, Народная, Южная", ф.3 "Восточная, Садовая" | 0.38 | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | Установка опор ВЛ-10кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2019-10-09 10:30 | 2019-10-09 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-09 14:00 | 2019-10-09 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-09 15:30 | 2019-10-09 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-09 13:30 | 2019-10-09 15:00 | Чистка оборудования 1 СШ-6 кВ Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115, РУ-6 кВ 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-09 15:00 | 2019-10-09 16:30 | Чистка оборудования 2 СШ-6 кВ Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-09 10:00 | 2019-10-09 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | отключение МВ Ф-1001 ПС Андреево работа персонала МРСК (замена ЛР-10 кВ)
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 44 г.Собинка фид. Лакина, Мира. | 0.38 | 2019-10-10 10:05 | 2019-10-10 11:35 | Замена трансформатора в ТП-44.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 16:00 | Монтаж провода СИП согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-11 11:00 | 2019-10-11 15:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-10 08:50 | 2019-10-10 09:00 | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-10 13:30 | 2019-10-10 13:45 | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ , ВН-6 кВ в стор. ТП-51 | 6 (6.3) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 11:00 | Замена опорных изоляторов ВН Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-93, КЛ фид. "ТЦ "Бегемотик" | 0.38 | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | Замена прибора учета Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-16, КЛ фид. "ООО "Торговые ряды" | 0.38 | 2019-10-11 10:00 | 2019-10-11 11:00 | Замена прибора учета Без отключения потребителей
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2019-10-11 10:30 | 2019-10-11 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2019-10-11 14:00 | 2019-10-11 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 ул. Лесная д.17А | 10 (10.5) | 2019-10-11 14:30 | 2019-10-11 15:00 | Для безопасного проведения работ при присоединение вновь смонтированной линии ВЛИ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 | 6 (6.3) | 2019-10-14 13:30 | 2019-10-14 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-13 09:00 | 2019-10-13 15:00 | пер.Гагарина д.9, отклучение для безопасного производства работ на ВЛ-35кВ по заявке ООО"ВЭС"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-11 13:57 | 2019-10-11 15:22 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-735 РУ-10кВ, ул.Вокзальная | 10 (10.5) | 2019-10-12 17:00 | 2019-10-12 17:10 | Переключение анцапфы трансформатора: высокое напряжение у потребителей
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-14 09:00 | 2019-10-14 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2019-10-14 10:30 | 2019-10-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-14 15:30 | 2019-10-14 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273 ул. Сакко и Ванцети 35 | 6 (6.3) | 2019-10-14 14:00 | 2019-10-14 16:00 | ТП 273 камера Т-1, ремонт Тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381, ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 | 2019-10-15 13:30 | 2019-10-15 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-14 09:30 | 2019-10-14 10:00 | ул.Лесная отключение для обеспечения безопасного производства работ во внутренних сетях гаража по заявке абонента.
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-15 10:30 | 2019-10-15 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2019-10-15 15:30 | 2019-10-15 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 17:00 | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 17:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево, замена ВН-16 КРУН-10 ЛР№72
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 16:00 | отключить МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго на РП-5 Радугаэнерго работы персонала Радугаэнерго (перевод нагрузки на Ф-1003 ПС Улыбышево)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Мещерская" | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | Замена аварийных опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 612 | 6 (6.3) | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 12:00 | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-10 РУ-10кВ яч.6 (тр-р №2) | 10 (10.5) | 2019-10-15 14:00 | 2019-10-15 16:00 | Замена концевой муфты КЛ-10кВ тр-ра №2 ТМГ-250кВА
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | Установка АСКУЭЭ ул. Маяковского
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП -38,фид - 7 и фид - 14 | 0.22 | 2019-10-15 09:30 | 2019-10-15 11:30 | замена приборов учета АСКУЭ хилых домов, пер. Белинскоо д. №7 и ул. Северная д. №44
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-15 10:35 | 2019-10-15 11:15 | ул.Московская д.46 , замена ввода СИП-2*16 на СИП-4*16 по заявке абонента
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-40 ВЛИ-0,4кВ ул Энтузиастов | 0.38 | 2019-10-15 09:00 | 2019-10-15 15:00 | установка АСКУЭЭ ул. Энтузиастов
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2019-10-16 14:00 | 2019-10-16 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2019-10-16 15:30 | 2019-10-16 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид 620 | 6 (6.3) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | Изменение уставок РЗА.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 | 6 (6.3) | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | Перенос КЛ-6 кВ от РП-1 в стор. ТП-113, 39 Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:00 | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-1 ТП-177 РУ-0,4кВ ТМ1,2 | 0.38 | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:00 | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 13:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2019-10-17 13:00 | 2019-10-17 16:00 | Отключение абонентов за неуплату
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 17:20 | ул.Гагарина д.12 отключение для безопасного производства работ на ВЛ 35кВ по заявке ООО "ВолгоЭлектроСеть"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 10:00 | 2019-10-16 10:10 | пер.Кирова д.3 отключен в ЩУ в связи с ликвидацией утечки ХВС в подвале дома
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-16 13:30 | 2019-10-16 14:55 | ул.Гагарина д.40 замена ввода А-25 на СИП 2*16 по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-16 17:55 | 2019-10-16 18:05 | пер.Кирова д.3 включен в ЩУ после ликвидации утечки ХВС в подвале дома
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2019-10-17 10:30 | 2019-10-17 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2019-10-17 15:30 | 2019-10-17 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 17:00 | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К, Маркса нечет." | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ. Фид. "ул. Куйбышева нечет." | 0.38 | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 16:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 621 | 6 (6.3) | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 12:00 | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 | 0.38 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-17 14:00 | ТП199, ф.ВЛ-2. Опиловка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 6 | 0.38 | 2019-10-17 09:30 | 2019-10-17 16:00 | ТП6, ф.ВЛ-Княгининский монастырь. Ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-17 10:00 | 2019-10-17 12:58 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-17 23:47 | 2019-10-18 00:01 | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 14:00 | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-10-17 13:30 | 2019-10-17 15:38 | ул.Краснормейская, гараж Ефремова вынос ЩУ на фасад гаража
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262 ул.Балакирева, 43-а | 6 (6.3) | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 17:00 | Ремонтные работы на ТП 262
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1,2,3,4 п. Красный Куст | 10 (10.5) | 2019-10-06 10:00 | 2019-10-06 12:00 | плановая тренировка (перевод на автономный источник питания)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Земляничная, п. Тюрмеровка | 0.38 | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 17:00 | Монтаж проводов СИП вводов жилых домов согласно плану ПП 2019
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 10:30 | 2019-10-18 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2019-10-18 14:00 | 2019-10-18 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", MВ-6 кВ фид 622 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 12:00 | Изменение уставок РЗА. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-13, 27, 20, 143, 14 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 11:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | Доливка масла.Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 10:00 | 2019-10-18 11:00 | Доливка масла. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 102,103 | 6 (6.3) | 2019-10-18 15:00 | 2019-10-18 17:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-10-18 | 2019-10-18 00:10 | Переключения в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская ф.1028 | 10 (10.5) | 2019-10-20 09:00 | 2019-10-20 15:00 | ремонтные работы на ВЛ-10кВ проводит ПАО НПО Наука по заявке от 16.10.2019, отв. Межуев В.Н.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-21 16:00 | Монтаж СИП и арматуры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-10-18 13:30 | 2019-10-18 15:10 | ул. Суворова отключение для замены разбитых щитов учёта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ | 10 (10.5) | 2019-10-18 15:05 | 2019-10-18 15:24 | ТП-Мегафон д.Тимирязево РУ 6кВ разрушение разрядника фазы"Б"
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2019-10-21 10:30 | 2019-10-21 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-21 14:00 | 2019-10-21 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2019-10-21 15:30 | 2019-10-21 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-10-18 13:00 | 2019-10-18 13:45 | Доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-10-18 13:50 | 2019-10-18 14:30 | Доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го Января" | 0.38 | 2019-10-20 22:00 | 2019-10-21 10:00 | Обрыв 2-х фазных проводов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 13:00 | установка трасформаторов тока
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 09:15 | ул.Красноармейская д.9 отключение для замены пролёта проводов А-25 на СИП 4х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-21 08:45 | 2019-10-21 10:40 | ул.Красноармейская д.9 отключение для замены пролёта проводов А-25 на СИП 4х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-21 11:30 | 2019-10-21 12:48 | ул.Полевая , замена провода линии уличного освещения А-25 на СИП 2х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-10-21 15:15 | 2019-10-21 16:00 | ул.Мичурина д.6 ,замена ввода КЛ на СИП 3х16 и перенос ввода на опору №8.1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул. Гражданская 24 | 0.38 | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 14:00 | ТП 106 фид. ВЛ-1 , замена опоры №12
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ЦРП-4,ф.69 ТП-37 | 6 (6.3) | 2019-10-22 13:00 | 2019-10-22 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2019-10-22 14:30 | 2019-10-22 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-33 ВЛ-0,4кВ ф. 1 "Кибирёвский п-р" | 0.38 | 2019-10-22 09:30 | 2019-10-22 16:00 | Монтаж вводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид."ул. Прудовая" | 0.38 | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | ЦРП пос. Гусевский, ВЛ направл. 604, 605, 606 | 6 (6.3) | 2019-10-22 10:00 | 2019-10-22 16:00 | Регулировка МВ-6 кВ направл. 604, 605, 606. Ремонт ЛР-6 кВ № 46.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 35 г.Лакинск фид.ул. Горького 10 | 0.38 | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 13:00 | Замена опоры ВЛ- 0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13 ВЛИ-0,4кВ фид.Морозовская | 0.38 | 2019-10-22 19:30 | 2019-10-22 21:15 | сгорел прокалывающий зажим на вводе в дом
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-10-22 08:30 | 2019-10-22 14:20 | ул.Полевая ,отключение для замены линейных проводов А-50 на СИП2 4х50 с опоры №11 до №14
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 6 (6.3) | 2019-10-23 10:30 | 2019-10-23 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:30 | 2019-10-23 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая 26-а | 6 (6.3) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 16:00 | ТП 381 фид. ВЛ-1 , кап. ремонт ВЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 434 ул. Лакина 129-г | 0.38 | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 14:00 | ТП 434 фид. ВЛ-2 , замена пролета СиП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-38 | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:30 | 2019-10-23 14:00 | Ревизия КТП-33
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 10:00 | Монтаж СИП ВЛ-10кВ и монтаж нового ЛР. Снятие шлейфов отпайка на КТП-20. КТП-20 будет запитана от генератора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ КТП-6 - ЛР-4 | 10 (10.5) | 2019-10-23 15:00 | 2019-10-23 16:00 | Возвращение к нормальной схеме
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 15:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево, замена ВН-16 КРУН-10 ЛР№72 (регулировка привода ВН-16)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 11:00 | Монтаж рубильника 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 15:30 | Монтаж рубильника 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "Мещерская" | 0.38 | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 12:00 | Замена опор.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23 | 6 (6.3) | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 15:00 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-23 12:10 | 2019-10-23 14:30 | Ф-"Мегафон" отключение по заяыке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-10-23 14:35 | 2019-10-23 15:00 | ул.Кирова д.7 гараж отключение для выноса ЩУ на фасад гаража
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:30 | 2019-10-24 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2019-10-24 14:00 | 2019-10-24 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | Замена опор.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51г.Судогда | 0.38 | 2019-10-24 12:00 | 2019-10-24 13:00 | замена узла учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 П.Болотский Ф-Рабочия | 0.38 | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 12:00 | выправка опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814 пос. Новый (Мегафон) | 6 (6.3) | 2019-10-25 10:00 | 2019-10-25 12:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соедений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-823 пос. Сененские Дворики (Мегафон) | 6 (6.3) | 2019-10-25 12:00 | 2019-10-25 15:00 | Профилактика оборудования, подтяжка соеденений, смазка одорудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП12,ТП-25, ТП-26, ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-10-24 10:00 | 2019-10-24 14:25 | Кап.ремонт ВЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-24 08:30 | 2019-10-24 14:00 | ул.Полевая ,отключение для замены провода А-50 на СИП-4х50
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-24 13:30 | 2019-10-24 14:55 | ул. Калинина отключение для замены разбитых щитов учёта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-10-24 14:30 | 2019-10-24 15:30 | ул.Горького д.48А м-н "Павловская Курочка" отключение для выноса щита учёта на опору №6
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-594, ул.2-я Кольцевая, 68 | 6 (6.3) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | Ремонтные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-6, ул. Княгининская, 6-а | 0.38 | 2019-10-24 09:30 | 2019-10-24 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-171, ул. Мира, 38 | 6 (6.3) | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн." | 0.38 | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 12:00 | Установка опор по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-25 13:00 | 2019-10-25 14:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-25 09:00 | 2019-10-25 11:40 | ул.Советская отключение для производства работ по замене опоры №20 в связи со 100% загниванием
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-25 11:50 | 2019-10-25 12:00 | ул.Ленина д.26 (Зеленов) ,отключение для переноса ЩУ из дома в РУ 0,4кв ТП-4 (отключен с ф-3 ВЛ 0,4кВ подключен на ф-6 "ИП Зеленов")
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-25 13:30 | 2019-10-25 14:20 | ул.Московская , отключение для производства работ по замене опоры №34 в связи со 100% загниванием
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-10-25 15:35 | 2019-10-25 16:20 | ул. Горького д.88 "Проба 2" отключение для перезаделки вводного кабеля
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-127, трансформатор | 6 (6.3) | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 12:00 | Устранение течи масла трансформатора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС Октябрьская Ф.1036 | 10 (10.5) | 2019-10-28 12:00 | 2019-10-28 15:00 | Плановый вывод в ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-10-29 09:30 | 2019-10-29 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка соединений, смазка оборудования, протирка изоляторов, уборка помещений.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2019-10-28 20:30 | 2019-10-28 21:06 | Отключен МРСК для проведения работ на ТП-46 Мирный-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-10-28 13:15 | 2019-10-28 14:55 | ул.Луначарского , опиловка дерева
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Юрьевец ф.113 КТП СНТ Искра | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 16:00 | Рем. работы на ВЛ-10кВ ф.113
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 108 ул. Б. Московская,74 | 6 (6.3) | 2019-10-29 10:00 | 2019-10-29 12:00 | Неотложные ремонтно-восстановительные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-10-26 09:30 | 2019-10-26 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 16:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево по заявке потребителя
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-37 | 10 (10.5) | 2019-10-29 | 2019-10-29 00:17 | перевод нагрузок с ф. 1005 на ф. "Труд Коллектив"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-142 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2019-10-28 13:30 | 2019-10-28 15:15 | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-146(ул. Полевая) | 6 (6.3) | 2019-10-28 14:05 | 2019-10-28 14:30 | Замена РВО-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 11:30 | Перевод потребителя на 1СШ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн" | 0.38 | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 12:00 | Монтаж опор по условиям техприсоединения.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 г. Собинка фид.ул. Гоголя 3б | 0.38 | 2019-10-29 09:15 | 2019-10-29 13:00 | Замена вводного кабеля заявка "Спецстройгарант-1"
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф 125 ПС Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-10-29 12:00 | 2019-10-29 12:40 | Для снятия шлейфов на недействующую отпаечную линию ВЛ-10 кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП - 109, ул. Молодогвардейская | 6 (6.3) | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 РУ-10кВ яч.1(отход на ТП-2) | 10 (10.5) | 2019-10-30 14:00 | 2019-10-30 14:30 | Монтаж линии ВЛ-10кВ, установка ж/б опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-10-29 15:30 | 2019-10-29 16:00 | Падает опора (установка пасынка)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2019-10-29 14:00 | 2019-10-29 15:30 | "Буревестник" отключение для монтажа кабеля абонента м-н "Пятёрочка" в ТП-32 РУ 0.4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 14:00 | Перевод КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" в ячейку КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП-23 каб. "Б"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) | 2019-10-30 09:30 | 2019-10-30 10:00 | Перевод питания ТП-2 на генератор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 | 6 (6.3) | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 14:00 | Перевод питания ТП-2 по основной схеме.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 12:00 | Перевод нагрузок на новую ТП 40
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 109 Вокзальная 63а | 0.38 | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 16:30 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. Замена опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 | 2019-10-31 08:30 | 2019-10-31 17:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 фид. Чайковского 2, 4 г.Собинка | 0.38 | 2019-10-30 09:10 | 2019-10-30 10:45 | Подпилка деревьев под вл-0,4 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 16:10 | ул.Московская ,замена опор №30,31 в связи со 100% загниванием
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26а | 0.38 | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 323 Перекопский гор. | 0.38 | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, РУ-0,4 кВ, 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 11:00 | Подключение потребителей по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2019-10-30 18:20 | 2019-10-30 18:40 | отключение МВ Ф-101 П/С Судогда для работы персонала МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-10-31 13:12 | 2019-10-31 15:10 | Свято-Воскресенский храм ,отключение по заявке абонента