## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область Декабрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2022-12-01 09:10 | 2022-12-01 10:39 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ на ул. Республиканская.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-4 направл. 606 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2022-12-02 10:00 | 2022-12-02 12:00 | Замена изоляторов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2022-12-01 09:10 | 2022-12-01 10:39 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ на ул. Республиканская.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 26" и "ул. Ломоносова 26 плиты" | 6 (6.3) | 2022-12-02 09:25 | 2022-12-02 11:30 | Для безопасного производства ремонтных работ в подвале дома. (Письмо УК).
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2022-12-06 09:30 | 2022-12-06 15:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2022-12-05 10:12 | 2022-12-05 10:44 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛИ-0,4кВ, а так же переносу ввода по заявке абонента на ул. Республиканская д.16.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-12-05 13:15 | 2022-12-05 13:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по прозвонке токовых цепей узла учёта.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-12-05 16:35 | 2022-12-05 16:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по прозвонке токовых цепей узла учёта.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-201, ул. Куйбышева, 46-а | 0.38 | 2022-12-06 13:30 | 2022-12-06 16:00 | На ТП-201 неотложные работы в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 09:30 | Опиловка ВЛ-10кВ ф.21 ТПС "Петушки" ЛР№1А-ЛР№16
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от РП-4 направл. 606 до ТП-122 | 6 (6.3) | 2022-12-06 10:00 | 2022-12-06 12:00 | Замена изоляторов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91 | 6 (6.3) | 2022-12-07 09:30 | 2022-12-07 15:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-91
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-32, ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 12:00 | монтажа нового оборудования в РУ-10 кВ ТП-7
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-12-07 09:00 | 2022-12-07 12:00 | монтажа нового оборудования в РУ-10 кВ ТП-7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1" | 0.38 | 2022-12-06 09:00 | 2022-12-06 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ в рамках нового тех. Присоединения гаража Левашова Н.В.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замены узла учёта в связи с выходом МПИ по адресу ул. Советская д.14 Киоск.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 16:00 | Работа персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЦРП "ГОФ"-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-08 10:00 | 2022-12-08 14:00 | Монтаж ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-73, КЛ фид. "Д/сад № 32" | 0.38 | 2022-12-08 13:00 | 2022-12-08 15:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11"Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22" | 0.38 | 2022-12-07 10:05 | 2022-12-07 10:43 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению эл.снабжения гаража Басковой и пропилка ВЛИ-0,4кВ .
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.104 п.с. Ундол МРСК "Владимирэнерго" | 10 (10.5) | 2022-12-08 20:08 | 2022-12-09 03:10 | ф.104 ПС "УНДОЛ" нарушен контакт квл-10 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-12-08 13:13 | 2022-12-08 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу щита управления уличным освещением на опоре ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-09 09:00 | 2022-12-09 13:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-12-09 10:00 | 2022-12-09 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Районная" (нов. площадка) ф.203 | 10 (10.5) | 2022-12-09 10:00 | 2022-12-09 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-10кВ (МРСК) ф.203 с ПС "Районная" (нов. площадка)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. "ул. Шатурская, Строительная, Северная" | 0.38 | 2022-12-09 08:00 | 2022-12-09 08:45 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново-Александрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2022-12-12 09:00 | 2022-12-12 16:00 | Отключение ВЛ-10кВ ПС Ново-Алексанрово ф.1008. Ремонтные работы по заявке РОССЕТИ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП "Дубки", РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-12-09 09:30 | 2022-12-09 12:00 | замена автомата ВА-250 в РУ-0,4кВ, яч. №1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2022-12-09 09:12 | 2022-12-09 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ при замене ввода на СИП ул. Кирова д.10 по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Московская, пос. Промкомбинат" | 0.38 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 10:32 | ул. Московская д.99 выпал крюк из фасада дома.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2022-12-12 15:03 | 2022-12-12 15:32 | ул. Парковая д.27 выгорел ВА-25А в щите учета на опоре ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. Посёлок-1 ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ЦРП "ГОФ"-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-13 10:00 | 2022-12-13 12:00 | Переподключение КТП Газ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-2 | 0.38 | 2022-12-14 09:30 | 2022-12-14 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2022-12-13 14:02 | 2022-12-13 16:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова д.4" | 0.38 | 2022-12-13 19:25 | 2022-12-13 19:30 | Отключение для безопасной ликвидации возгорания в доме по ул. Лермонтова д.4.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "Виктория" ВЛ-10кВ КТП№19-КТП№11 | 10 (10.5) | 2022-12-14 09:00 | 2022-12-14 12:00 | Ремонт ЛР №50
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-12-14 10:00 | 2022-12-14 14:00 | Монтаж панели ЩО-70 по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "Школа № 4" | 0.38 | 2022-12-14 15:00 | 2022-12-14 16:00 | Замена прибора учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-15 09:00 | 2022-12-15 11:00 | Монтаж рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-28 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-12-16 09:30 | 2022-12-16 12:00 | Замена автоматического выключателя
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП-685 к КТП СНТ | 10 (10.5) | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ ф. 1 "ул. Кирова 3,4,5; ул.Мира 3,5,7,9,11". | 0.38 | 2022-12-17 10:40 | 2022-12-17 11:00 | демонтаж нерасчетного прибора учета на многоквартирный дом № 11 по ул. Мира
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-100, 101, 114, 104 | 6 (6.3) | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-19 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Вяткино, фид. Ул.Садовая | 0.38 | 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 12:00 | Замена крюка 0,4кВ, обрезка веток дерева
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Свердлова д.9,11, ул. Ленина д.9 | 0.38 | 2022-12-26 14:00 | 2022-12-26 15:00 | Отключение по заявке ТСЖ "Свердлова 11"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 11:00 | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "Микрорайон 16, 17, 18".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-12-24 09:50 | 2022-12-24 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ при замене ввода на СИП ул. Ленина д131
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-183, ул.Пичугина, 9 | 0.38 | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-19, ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-101, КЛ фид. "ул. Курловская 21" | 0.38 | 2022-12-27 09:00 | 2022-12-27 12:00 | Монтаж "0"-го провода и включение жилого дома по нормальной схеме.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-130, ул. Княгининская, 6-б | 0.38 | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 11:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4 кВ Ф.5 "ул. Кирова" | 0.38 | 2022-12-28 09:00 | 2022-12-28 10:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ при замене ввода на СИП ул. Кирова д11
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2022-12-29 08:30 | 2022-12-29 14:00 | Спиливание деревьев персоналом МУП по озеленению города.