## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область ноябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-11-01 13:30 | 2022-11-01 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-11-01 09:00 | 2022-11-01 12:00 | Монтаж кабельных выходов 0,4 кВ на ВЛ ТП-6
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 14:00 | Монтаж СИП на вновь установленные опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 11:30 | Чистка оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.18 "ул. Горького д.35" | 0.38 | 2022-11-01 13:20 | 2022-11-01 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке ООО "ЭнергосбытВолга" для замены общедомового прибора учета.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-43, ф.5, ул. Бутовая-ул. 2-я Каменная | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | Отключение по письму
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | подготовка ТП-7 к реконструкции, плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 11:00 | подготовка ТП-7 к реконструкции, плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 12:00 | Замена привода ВН-6 кВ в стор. ТП-37 каб. "А"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2022-11-02 13:53 | 2022-11-02 14:04 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ввода по заявке абонента ул. Советская д.14.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Кутузова, ул. Кутузова д.8" | 0.38 | 2022-11-02 14:18 | 2022-11-02 14:37 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ввода на киоск по заявке абонента ул. Кутузова д.10.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2022-11-03 09:00 | 2022-11-03 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке ООО "ЭнергосбытВолга" для замены общедомового прибора учета на ул. Лермонтова д.2.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 10:30 | 2022-11-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2022-11-07 10:30 | 2022-11-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 13:30 | 2022-11-07 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-07 15:00 | 2022-11-07 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-11-07 09:00 | 2022-11-07 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2022-11-07 13:00 | 2022-11-07 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-07 14:00 | 2022-11-07 16:00 | Монтаж рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-11-08 08:30 | 2022-11-08 10:00 | по заявке УК "Пономарев",для опиловки деревьев.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-4 | 0.38 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:00 | по заявке УК "Пономарев",для опиловки деревьев.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №59 Ф-3 | 0.38 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:00 | по заявке УК "Пономарев"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 13:00 | замена ТН на ПКУ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 2022-11-07 09:15 | 2022-11-07 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене деревянной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ в связи с сильным загниванием
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького 25,22-50; ул.Льва Толстого 39,41" | 0.38 | 2022-11-07 13:40 | 2022-11-07 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета в связи с выходом МПИ №2.1 ВЛИ-0,4 кВ.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-08 10:30 | 2022-11-08 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2022-11-08 13:30 | 2022-11-08 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2022-11-08 13:30 | 2022-11-08 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-11-07 12:25 | 2022-11-07 18:26 | Ф-130 П/С Судогда работы на участке ВЛ МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-08 11:00 | Чистка РУ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-56, РУ-0,4кВ,ТМ | 0.38 | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП6 ул. Труда 21 | 0.38 | 2022-11-08 14:00 | 2022-11-08 17:00 | Замена оборудования на РП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-11-09 08:30 | 2022-11-09 13:30 | по заявке УК "Пономарев",для опиловки деревьев.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:30 | 2022-11-09 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Никольская" | 0.38 | 2022-11-07 09:15 | 2022-11-07 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене деревянной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ в связи с сильным загниванием
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.17 "ул.Горького 25,22-50; ул.Льва Толстого 39,41" | 0.38 | 2022-11-07 13:40 | 2022-11-07 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене замене прибора учета в связи с выходом МПИ №2.1 ВЛИ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6507 РП29, ТП711 | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:30 | 2022-11-09 16:35 | ТП711 откл. МВ к ВЛ-6кВ ф."Колхозы". Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2022-11-09 10:30 | 2022-11-09 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2022-11-09 13:30 | 2022-11-09 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-09 15:00 | 2022-11-09 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-37, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-09 09:00 | 2022-11-09 11:00 | Чистка РУ-6 кВ, регулировка привода ВН-6 кВ в стор. ТП-6 каб. "А"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2022-11-09 10:00 | 2022-11-09 16:00 | Ремонт ВРУ дома (Письмо УК).
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП504, ул.Токарева 3 | 0.38 | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 13:00 | ТП504 РУ-04кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП363, ул.Солнечная 52 | 0.38 | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 12:00 | ТП363 РУ-04кВ ремонт оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-41 РП-1 Ф-11 | 10 (10.5) | 2022-11-10 13:00 | 2022-11-10 15:00 | ППР оборудования ТП-41
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2022-11-09 14:59 | 2022-11-09 16:25 | Ревизия РЛНД-10кВ №88
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-11-10 10:00 | 2022-11-10 13:00 | Подключение тех.прис.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2022-11-10 10:30 | 2022-11-10 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-11-10 13:30 | 2022-11-10 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-11-10 15:00 | 2022-11-10 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №59 ,КТП115. | 10 (10.5) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 12:00 | Опиловка в охранной зоне участка ф.1024.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-10 09:00 | 2022-11-10 11:00 | Чистка РУ-6 кВ, регулировка привода ВН-6 кВ в стор. ТП-68 каб. "А"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-11-10 13:30 | 2022-11-10 15:30 | Чистка РУ-6 кВ, регулировка привода ВН-6 кВ в стор. ТП-18
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-12 13:30 | 2022-11-12 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2022-11-11 09:00 | 2022-11-11 10:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "ул. Некрасова 10-21" | 0.38 | 2022-11-11 10:00 | 2022-11-11 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:00 | 2022-11-14 14:00 | капитальный ремонт строительной части
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2022-11-14 10:30 | 2022-11-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №78 Ф-2 | 0.38 | 2022-11-14 11:05 | 2022-11-14 12:50 | Монтаж СИП на ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-15 10:00 | 2022-11-15 14:00 | капитальный ремонт строительной части
РЭС г.Клвров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-152 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-16 15:00 | Замена КЛ 10 кВ ф. Поселок 1 ЦРП ГОФ (плановая заявка)
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 10:00 | ТП плановая ежегодная чистка оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2022-11-15 10:30 | 2022-11-15 11:30 | ТП плановая ежегодная чистка оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 15:30 | ТП плановая ежегодная чистка оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2022-11-15 13:30 | 2022-11-15 15:30 | ТП плановая ежегодная чистка оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 09:20 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго перевод нагрузки на Ф-1003 П/С Улыбышево (работы персонала Радугоэнерго
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 12:00 | Перевод ВЛ на вновь установленные опоры, демонтаж старых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-48, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 11:00 | Чистка оборудования.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 12:00 | Монтаж ПКУ на ЛР-14 отпайка на ООО Рубин ф. Поселок 1 ЦРП ГОФ (плановая заявка)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 09:20 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго перевод нагрузки на Ф-1003 П/С Улыбышево (работы персонала Радугоэнерго
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 Ф-Заречная г.Судогда | 0.38 | 2022-11-16 10:00 | 2022-11-16 15:00 | ТП .Монтаж провода СИП по технологическому присоединению
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | подготовка ТП-7 к реконструкции, плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-11-16 13:30 | 2022-11-16 14:30 | подготовка ТП-7 к реконструкции, плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 13:00 | Замена опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-17 10:20 | 2022-11-17 14:00 | капитальный ремонт строительной части
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-11, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2022-11-16 09:40 | 2022-11-16 10:40 | монтаж губок РПС-250, РУ-0,4кВ, яч.№8
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" | 10 (10.5) | 2022-11-17 10:00 | 2022-11-17 15:00 | ТП-1, ТП-2 текущий ремонт РУ-10/0,4 кВ (плановая заявка)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-11-17 13:30 | 2022-11-17 15:30 | Чистка оборудования, ремонт РПС-0,4 кВ фид. "Гаражи"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-18 15:00 | 2022-11-18 17:00 | замена ТН на ПКУ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 68, ул. Мира, 57 | 0.38 | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2022-11-19 11:30 | 2022-11-19 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода по заявке абонента по адресу ул. Островского д.5.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-131 | 6 (6.3) | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 16:00 | Чистка оборудования, замена концевой муфты 6 кВ, ремонт заземления ячейки трансформатора.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-11-21 13:30 | 2022-11-21 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3-1 п.Коняево от РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-19 09:50 | 2022-11-19 10:43 | Ревизия силового трансформатора 10/0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-3-1 п.Коняево от РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-11-21 10:30 | 2022-11-21 11:30 | Доливка трансформаторного масла
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-22 10:00 | 2022-11-22 14:00 | капитальный ремонт строительной части
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-121 | 6 (6.3) | 2022-11-22 09:00 | 2022-11-22 12:00 | Чистка оборудования,ремонт концевой муфты 6 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-11-22 09:06 | 2022-11-22 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ-0,4кВ по адресу пер. Школьный д.2.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 120 ул. Офицерская 68а | 0.38 | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 15:00 | ТП 120 фид. ВЛ-1, замена опоры 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ "ИП Мусихин" и "Микрорайон 19, 20, 21" | 0.38 | 2022-11-23 09:00 | 2022-11-23 10:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 10:00 | замена предохранителей ТН на ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-35, ВЛ фид. "ул. Революции" | 0.38 | 2022-11-24 09:00 | 2022-11-24 13:00 | Установка опор и монтаж провода по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-29, КЛ фид. "Вторчермет" | 0.38 | 2022-11-24 12:00 | 2022-11-24 17:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.11 "м-н "Фрегат" и "Бригантина"" | 0.38 | 2022-11-25 14:50 | 2022-11-25 15:35 | Отключение по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2022-11-27 19:00 | 2022-11-27 19:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по устранению искрению проводов на вводе по адресу ул. Л. Толстого д.9.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-11-26 07:45 | 2022-11-26 08:22 | Работа персонала ПС Андреево (замена масла)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/СБараки п.Вяткино | 10 (10.5) | 2022-11-26 13:40 | 2022-11-26 14:33 | работа персонала МРСК на ВЛ-10кВ (подрезка деревьев)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №13 Ф-3 | 0.38 | 2022-11-29 14:00 | 2022-11-29 16:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 10:00 | ремонт линейного разъединителя 10 кВ на ВЛ-10 кВ ввод на ТП-713
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская -750 ф.Ю-1 РП-30 ТП-574 | 10 (10.5) | 2022-11-29 12:30 | 2022-11-29 16:00 | ТП-636 РУ-10кВ неотложные работы: ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-119 | 6 (6.3) | 2022-11-29 09:00 | 2022-11-29 11:00 | Чистка оборудования, замена ТТ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 кВ ТП-713п. им. К.Маркса | 10 (10.5) | 2022-11-30 10:00 | 2022-11-30 14:00 | капитальный ремонт строительной части
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-11-29 11:30 | 2022-11-29 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ ПАО МРСК Россети по восстановлению ВЛ-6кВ через реку Клязьма.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-5 стеклозавода им. Дзержинского, КЛ фид. "пр-т 50 лет Сов. Власти 6" | 0.38 | 2022-11-30 09:00 | 2022-11-30 10:00 | Замена прибора учета на ТП.