## Лист3
АО ВОЭК ноябрь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "Магазин "Пятерочка" | 0.4 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 10:00 | Замена прибора учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Магазин "Магнит" | 0.4 | 2017-11-01 10:00 | 2017-11-01 11:00 | Замена прибора учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-60, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 17" | 0.4 | 2017-11-01 13:00 | 2017-11-01 14:00 | Замена прибора учета.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-229, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-11-01 09:30 | 2017-11-01 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 10:35 | ул. Московская, монтаж ВЛИ 6 кВ РП 2-ТП 24
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Интернациональная, д/с № 21" | 0.4 | 2017-11-02 13:30 | 2017-11-02 14:30 | Выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-40 РУ-10 кВ ф. 1005 в сторону ТП-29 | 10 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 11:00 | Замена вставок в ПКУ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-23, ф.1012, 1- СШ | 0.4 | 2017-11-01 10:00 | 2017-11-01 12:00 | Ремонт строительной части РУ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 53 г. Лакинск, фид. Лермонтова, ул. Лермонтова. д. 44, КНС | 0.4 | 2017-11-01 10:20 | 2017-11-01 13:40 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10, п. Андреево, ф- ул.Детсад | 0.4 | 2017-11-02 11:00 | 2017-11-02 13:00 | Восстановление оборванных проводов
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-40 РУ-10кВ ф. 1005 в сторону ТП-29 | 10 | 2017-11-03 13:00 | 2017-11-03 16:00 | Замена трансформатора в ПКУ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 310 ул. Сурикова 19 | 0.4 | 2017-11-03 11:30 | 2017-11-03 13:30 | ТП 310 РУ 0,4 кВ - ремонт оборудования
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-85, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая" | 0.4 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 13:00 | Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВЛ-10кВ Ф.11 ТПС "Киржач" | 10 | 2017-11-03 14:00 | 2017-11-03 15:00 | подключение электрооборудования в ТП-12 РУ-10 кВ после ремонта
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Октябрьская | 0.4 | 2017-11-03 10:00 | 2017-11-03 12:00 | Замена аварийных опор, Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-11-03 15:00 | 2017-11-03 15:20 | ул. Фрунзе д.1 "б", переключение абонента на другую фазу.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | г.Петушки п/с Тяговая фид. №21 10кВ | 10 | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 11:00 | Ревизия ТП-2
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Брызгалово п.им.К.Маркса, ТП-1, 2, 3, 4, 5, ф.1002 | 10 | 2017-11-03 22:05 | 2017-11-03 22:38 | ВЛ-10 кВ ф.1002, плановые переключения в сетях МРСК
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60(Теплицкий пр-т 20), 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 10:00 | Текущий ремонт Т-2, перевод потребителя "М-н "Кристина" на другую группу.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-141, ТП-225, РУ-6 кВ; 0,4 кВ; ТМ | 6 | 2017-11-08 13:30 | 2017-11-08 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-4, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 6 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 16:00 | Ремонт полов
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 87 ул. Разина,4 | 6 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 379 ул.Комиссарова,26 | 6 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 12:00 | Ремонт СР-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9, фид. Октябрьская | 0.4 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 12:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-3 РУ 6кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 09:30 | КТП-3 переключение ТМ 400/6 ПБВ из II в III положение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-07 13:30 | 2017-11-07 14:15 | ул. Кирова, гаражи у КНС- замена прокалывающих зажимов
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-14 РУ-10кВ яч.1 ВЛ-10кВ | 10 | 2017-11-08 13:00 | 2017-11-08 14:00 | подключение электрооборудования в ТП-12 РУ-10 кВ после ремонта
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская чет." | 0.4 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 11:00 | Замена пасынка.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-1 РУ-10кВ | 10 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 09:15 | осмотр КТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-35 РУ-0,4 кВ ф. "ул. Лесхозная" | 0.4 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 11:30 | монтаж СИП по тех. присоединению
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" | 0.4 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-36 РУ-10кВ | 10 | 2017-11-09 13:00 | 2017-11-09 16:00 | ревизия ТП-36
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-134, ф.3, ул. Еловая д.86 | 0.4 | 2017-11-08 14:00 | 2017-11-08 15:00 | Отключение по письму ООО УК "ВИКА"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-11-09 13:00 | 2017-11-09 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 8, п.Андреево ул.Лейтенанта Говрилова | 10 | 2017-11-09 09:30 | 2017-11-09 10:30 | Отключить ЛР-10 Ввода Замена Разрядника РВП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3РУ-0,4кВ яч.16 фидер ул.Пушкина,Ленина | 0.4 | 2017-11-09 10:00 | 2017-11-09 12:00 | ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина д.43-д.45 кронирование в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ;замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Пушкина д.43(текущая эксплуатация)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая 12, ВЛ ф. УВД, СЭС | 0.4 | 2017-11-09 14:00 | 2017-11-09 16:00 | Присоединение новой КЛ-0,4кВ фид. СЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2017-11-09 15:05 | 2017-11-09 15:45 | ул.3я Пятилетка д.19 замена ввода на СИП в связи с неудовлетворительным состоянием проводов.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 12:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Герцена, Молодежная" | 0.4 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 14:00 | Замена приборов учета.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-788, ф.2 с.Патакино | 0.4 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 11:30 | Демонтаж опор на ВЛ-0,4 кВ. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино", ф.1009 | 10 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 15:00 | Замена разъединителя
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. ул.Чкалова с д.27, ул.Прудная, ул.Кирова" | 0.4 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 15:00 | монтаж повторных заземлений
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54 г. Лакинск, фид. Карла Маркса | 0.4 | 2017-11-09 13:20 | 2017-11-09 15:20 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-10 09:30 | отключить ЛР-75 снять магистральные провода отпайки на ТП№3 валка деревьев по заявки администрации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-10 18:00 | отключить ЛР-75 снять магистральные провода отпайки на ТП№3 валка деревьев по заявки администрации
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Вяткино ф- Садовая | 0.4 | 2017-11-10 10:00 | 2017-11-10 15:00 | замена приборов учета типа Матрица
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-10 18:00 | 2017-11-10 19:30 | отключить ЛР-75 Восстановление магистральных проводов отпайки на ТП№3
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн" и "ул. К. Маркса нечет." | 0.4 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 12:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-71(ул. Пушкина 28), РУ-0,4 кВ | 10 | 2017-11-13 15:00 | 2017-11-13 16:30 | Замена рубильника 0,4 кВ, монтаж контрольного прибора учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-22 РУ 0,4кВ Ф-№16 | 0.4 | 2017-11-10 11:05 | 2017-11-10 11:15 | Обеспечение безопасного проведения работ по монтажу кабеля АВБШВ 4*240 подрядной организацией
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1001 | 10 | 2017-11-12 08:25 | 2017-11-12 11:10 | отключение МВ ф-1001 работы персонала энергострой
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-12 08:25 | 2017-11-12 11:10 | отключение МВ ф-1003 работы персонала энергострой
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1004 | 10 | 2017-11-12 08:25 | 2017-11-12 11:10 | отключение МВ ф-1004 работы персонала энергострой
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 Ф-1006 | 10 | 2017-11-12 08:25 | 2017-11-12 11:10 | отключение МВ ф-1006 работы персонала энергострой
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмировка ф- ул.Краснознаменная | 0.4 | 2017-11-13 09:30 | 2017-11-13 12:00 | подрезка Кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотский ф- ул.Каменная | 0.4 | 2017-11-13 13:00 | 2017-11-13 16:00 | подрезка Кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г.Судогда ф- ул.Ленина | 0.4 | 2017-11-13 09:30 | 2017-11-13 12:00 | подрезка Кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" РУ-10кВ Ф.1014 (смежная организация) | 10 | 2017-11-10 09:58 | 2017-11-10 11:05 | перевод линии ВЛ-10кВ с Ф.1014 ПС "Октябрьская"филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" на Ф.1001 ПС "Санино"ОАО "РЖД" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | РТП-11 РУ-10кв Ф.1 Ф.12 ТПС "Киржач" | 10 | 2017-11-13 13:30 | 2017-11-13 15:00 | подсоединение шлейфов КЛ-10кВ Ф.12 на оп.№1 ВЛ-10кВ Ф.10 ТПС "Киржач"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-158, ф.26, ул. Еловая д.90/3 | 0.4 | 2017-11-10 13:30 | 2017-11-10 14:00 | Отключено по заявке СК "Континент"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-32,ф.6, ул. Строителей д.11 | 0.4 | 2017-11-10 15:40 | 2017-11-10 16:30 | Отключено по заявке СК "Континент"
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-52,ф.7, ул. Володарского д.100а | 0.4 | 2017-11-12 09:00 | 2017-11-12 13:30 | Отключено по заявке УК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-157, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,2 | 6 | 2017-11-13 13:00 | 2017-11-13 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23а, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2017-11-14 13:00 | 2017-11-14 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн" и "ул. К. Маркса нечет." | 0.4 | 2017-11-14 10:00 | 2017-11-14 11:00 | Демонтаж старых опор.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Космодемьянская,ул.Красногвардейск" | 0.4 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 15:30 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ ф. "Горсеть" | 0.4 | 2017-11-13 17:10 | 2017-11-13 17:20 | замена ПН-100 на ПН-250
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.4 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 09:40 | ул. Пролетарская д.14 замена ввода
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1,2,4 | 0.4 | 2017-11-13 10:10 | 2017-11-13 10:30 | Обеспечение безопасного проведения работ по разделению ул.освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 6кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-13 13:30 | 2017-11-13 13:55 | КТП-3 переключение ТМ 400/6 ПБВ из III в II положение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотский ф- ул.Зеленая | 0.4 | 2017-11-14 09:30 | 2017-11-14 13:00 | Монтаж магистрального провода, распределение фаз.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 40, г. Собинка, фид. Молодежная, ул. Молодежная, д. 18 | 0.4 | 2017-11-13 09:05 | 2017-11-13 10:30 | Замена деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 514 ул. Растопчина 8 | 0.4 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 10:00 | КТП 514 ру 0,4 кВ перевод нагрузки со старой КТП на новую
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 573 ул. Сунгирская | 10 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 12:00 | КТП 573 переподключение КТП по 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2017-11-15 13:00 | 2017-11-15 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-134,ф.3, ул. Еловая д.84, 86 | 0.4 | 2017-11-15 13:00 | 2017-11-15 15:00 | Профилактика ВРУ по письму ООО УК "ВИКА"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2017-11-14 13:18 | 2017-11-14 13:50 | ул. Бр.Беседина д.10 (гараж) тех.прис.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 11:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-115, КЛ фид. "Котельная" | 0.4 | 2017-11-14 13:30 | 2017-11-14 15:00 | Прокладка и подключение параллельного питающего кабеля котельной административного здания.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 514 ул. Растопчина 8 | 0.4 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 12:00 | КТП 514 РУ 0,4 кВ перевод нагрузки со старой КТП на новую
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-19, фид. Красная Горка | 0.4 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 14:00 | Регулировка перетяжка проводов , обрезка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-418, фид. Горная , Трудовая | 0.4 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 14:00 | Регулировка перетяжка проводов , обрезка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 452, ул. Н. Дуброва 30 | 6 | 2017-11-15 14:00 | 2017-11-15 16:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | КТП 514 ул. Растопчина 8 | 0.4 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 12:00 | КТП 514 РУ 0,4 кВ перевод нагрузки со старой КТП на новую
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-625 ВЛ фид. Ноябрьская 105-115 | 0.4 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 12:00 | Регулировка перетяжка проводов , обрезка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 219 ул.Дзержинского 3 | 6 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Космодемьянская, ул.Красногвардейск" | 0.4 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | монтаж повторных заземлений
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 | 2017-11-15 13:40 | 2017-11-15 13:50 | ТП-18 РУ 6кВ Ф-№1 "Силовой тр-р №2"-отключен, Ф-№2 "Силовой тр-р №1"- включен.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-39, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2017-11-16 13:00 | 2017-11-16 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37, ф.8 | 0.4 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 10:00 | Опиловка деревьев и подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-36, ф.6 | 0.4 | 2017-11-15 10:00 | 2017-11-15 11:00 | Опиловка деревьев и подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20, ф.2 | 0.4 | 2017-11-15 11:00 | 2017-11-15 12:00 | Опиловка деревьев и подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Кольчугино АО "ВОЭК" | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 61 | 6 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 12:00 | Текущий ремонт оборудования ТП по ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 15:00 | Отключить ЛР№82 замена опор
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВф.№11 ул.Колхозная, Рыженкова, Гастелло | 0.4 | 2017-11-16 10:10 | 2017-11-16 10:45 | Тех.присоединение к ВЛ-0,4 кВ оп.№26 ул.Колхозная
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34(ул. Белинского 3), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 | 2017-11-17 13:00 | 2017-11-17 15:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ПС | ПС Лакина Ф. 1026 | 10 | 2017-11-16 09:50 | 2017-11-16 10:15 | Проверка защиты ВВ- 10 на ПС Лакина
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 452 ул. Н. Дуброва 32 | 6 | 2017-11-17 13:30 | 2017-11-17 16:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 Ф-109 ТП-42 | 10 | 2017-11-16 11:17 | 2017-11-16 14:26 | отключение МВ ф-109 работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31, г.Судогда, ф.-К.Маркса | 0.4 | 2017-11-17 09:30 | 2017-11-17 11:00 | подключение ввода по адресу пер.Спортивный д.5 тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28, г.Судогда, ф.-ул.Стекольщиков | 0.4 | 2017-11-17 13:30 | 2017-11-17 15:00 | замена ввода по адресу ул.Стекольщиков д.14 по заявлению потребителя
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 708 ул. Н.Дуброва 7 | 6 | 2017-11-20 14:00 | 2017-11-20 16:00 | Подключение новой КЛ-0,4 кВ фид. Поликлиника
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 12:30 | ул.Суворова ремонт ВЛ 0,4кВ с заменой проводов на СИП 4*16
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул.Кировская" | 0.4 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 11:15 | перетяжка СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Космодемьянская,ул.Красногвардейск" | 0.4 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-110, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2(ул. Ст. Большевиков 21), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 15:00 | Текущий ремонт 1 СШ-0,4 кВ и Т-1.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-11-21 13:40 | 2017-11-21 15:41 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3 Ф.1013 | 10 | 2017-11-21 09:24 | 2017-11-21 10:50 | Откл. ЛР-10 в ст ТП 78, 24, 25 для безопасности работ по испытанию защиты Ф. 1026
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 205 ул. Лакина 141-а | 6 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 12:00 | ТП 205 - ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-11-22 08:30 | 2017-11-22 09:20 | Обеспечение безопасного проведения работ на ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2017-11-22 08:30 | 2017-11-22 09:20 | Обеспечение безопасного проведения работ на ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 16:00 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.4 | 2017-11-22 17:10 | 2017-11-22 17:30 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная" | 0.4 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.4 | 2017-11-23 09:30 | 2017-11-23 11:00 | Ремонт секционного разъединителя
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-100, ф.1, ул. Лизы Чайкиной д.108 | 0.4 | 2017-11-23 10:00 |  | Замена вводных рубильников в ВРУ по письму, включение по звонку
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-11-23 13:00 | 2017-11-23 16:06 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная" | 0.4 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-100, ф.1, ул. Лизы Чайкиной д.108 | 0.4 | 2017-11-23 10:00 | 2017-11-23 13:20 | Замена вводных рубильников в ВРУ по письму
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | КТП-119(пос. Лесной) | 6 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 11:00 | Текущий ремонт ТП.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 328 ул.Октябьский в/г 22 | 6 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 12:00 | Текущий ремонт ТП 328 - согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 13, п.Андреево ф-ул.Автомобилистов | 0.4 | 2017-11-23 07:45 | 2017-11-23 10:50 | обрыв проводов магистрали ВЛ-0,4 кВ в результате сильного снегопада
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.4 | 2017-11-27 13:30 | 2017-11-27 16:00 | Ремонт секционного разъединителя
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово", ф.1002, п.им.К.Маркса | 0.4 | 2017-11-26 11:43 | 2017-11-26 11:53 | Плановые переключения в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.4 | 2017-11-24 13:00 | 2017-11-24 16:06 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | п.Городищи ЦРП ГОФ ф. "Посёлок-2" | 10 | 2017-11-24 09:40 | 2017-11-24 09:47 | поверка тр-ров тока
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | п.Городищи ЦРП ГОФ ф. "Посёлок-1" | 10 | 2017-11-24 09:50 | 2017-11-24 10:00 | поверка тр-ров тока
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево ВЛ-10 кВ Ф-1003 | 10 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 08:48 | отключение МВ ф-1003 ПС Андреево работы персонала ЭнергоСтрой. Замена масла в МВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 28, г.Судогда ф-ул. Стекольщиков | 0.4 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 12:00 | Установка опор,. Согласно плану ПП 2017
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН-2 в стор. ТП-141 | 6 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 12:00 | Установка опор к новому ТП.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-107, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2017-11-28 13:00 | 2017-11-28 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-104 | 10 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 11:00 | отключить ЛР-35 ремонт опоры установка пасынков
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 17, п.Ликино ф-ул.Лесная | 0.4 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 12:00 | замена Магистрального провода
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199 ул.Чайковского, 15 | 0.4 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Опиловка деревьев на ВЛ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144 ул.Ново-Ямская, 73 | 0.4 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 12:00 | Работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-27 13:05 | 2017-11-27 15:55 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная" | 0.4 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная" | 0.4 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-125, РУ-0,4 кВ, 1-СШ | 0.4 | 2017-11-29 09:30 | 2017-11-29 12:00 | Ремонт рубильника
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160, ф.2, с. Коверино | 0.4 | 2017-11-28 14:16 | 2017-11-28 14:39 | Плановые переключения в сетях МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково", ф.1004 | 10 | 2017-11-29 05:00 | 2017-11-29 06:00 | Плановое переключение в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-28 13:00 | 2017-11-28 16:40 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | г. Петушки РП-250 ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная" | 0.4 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | монтаж повторных заземлений
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 404 ул.Егорова 10 | 0.4 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 10:00 | Работы в РУ 0,4кВ ТП 404 с. Т-1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 3-1, п.Коняево ф-ул.Верхния скважина | 0.4 | 2017-11-29 10:00 | 2017-11-29 11:30 | замена узла учета Матрица
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 4, п.Коняево ф-ул.Садовая | 0.4 | 2017-11-29 11:40 | 2017-11-29 13:00 | подключение узла учета Матрица тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-130 ТП-40 | 10 | 2017-11-29 09:30 | 2017-11-29 12:00 | отключить ЛР-10 ввода ТП-40 подрезка кустарника
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 10, ТП 73, г. Собинка, фид. Рабочая, фид. Пржевальского | 0.4 | 2017-11-28 09:10 | 2017-11-28 10:45 | замена голого провода на СИП и перевод ул. Пржевальского с ТП 10 на ТП 73
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 13, г. Собинка, фид. Чайковского | 0.4 | 2017-11-28 09:08 | 2017-11-28 10:20 | Отключение по заявке УК "Пономарев"
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3 Ф.1013 в сторону ТП 78 | 10 | 2017-11-28 13:20 | 2017-11-28 15:30 | регулировка РЗА Ф. 1026 ПС Лакина, включение в работу Ф. 1026
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-29 13:00 | 2017-11-29 16:30 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | КТП-16 РУ-0,4 кВ ф. "Стройка" | 0.4 | 2017-11-29 09:05 | 2017-11-29 09:20 | замена плавких предохранителей
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 46 ул.Вознесенская 14 | 0.4 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648 мкр. Юрьевец ул. Березовая 15-г, ф."ВЛ-3 Неповторимая, Родниковая" | 0.4 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Работы на ВЛ 0,4кВ ф."Неповторимая, Родниковая"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "Ул. Дружбы народов, Гражданский пер-к" | 0.4 | 2017-11-30 09:30 | 2017-11-30 11:00 | Замена опоры.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ-фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.4 | 2017-11-29 10:30 | 2017-11-29 14:30 | Замена ввода в дом по ул. Транспортная 1А
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда ВЛ-10 Ф-168 | 10 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 12:00 | отключить ЛР-19, подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Рыженкова д.24 | 0.22 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 10:00 | замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ текущая эксплуатация
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ фидер ул.Свобода | 0.4 | 2017-11-30 13:00 | 2017-11-30 15:00 | перетяжка нулевого провода ВЛИ-0,4кВ текущая эксплуатация
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.4 | 2017-11-30 13:00 | 2017-11-30 16:20 | Выполнение инвестиционной программы подрядной организации
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-12(ул. Чапаева 11), РУ-0,4 кВ | 6 | 2017-11-30 13:30 | 2017-11-30 14:00 | Замена рубильника 0, 4 кВ фид. "Школа 15"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28(ул. Кравчинского 19), РУ-0,4 кВ | 6 | 2017-11-30 14:00 | 2017-11-30 14:30 | Замена рубильника 0, 4 кВ фид. "Контора ДОЗ"
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16 ВЛ-0,4кВ ул. Садовая д.54 мкр-н Кр.Октябрь | 0.4 | 2017-11-30 13:30 | 2017-11-30 14:10 | установка ж/б пасынка ВЛ-0,4кВ к оп.№4 ф.Садовая
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-31 ВЛ-0,4кВ ул.Сосновая д.27 | 0.4 | 2017-11-30 13:40 | 2017-11-30 14:15 | установка ж/б пасынка ВЛ-0,4кВ к оп.№5 ф.Сосновая
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-168 | 10 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 12:00 | отключить ЛР-19. подрезка кустарника
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 18, г. Собинка, фид. Ленина, ул. Ленина, д. 94 | 0.4 | 2017-11-30 09:08 | 2017-11-30 10:20 | По заявке УК "Понамарев"