## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область сентябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ,п.Андреево ф-ул. Лесозаводская | 0.38 | 2023-09-01 10:00 | 2023-09-01 13:00 | Замена опор
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-09-04 05:00 | 2023-09-04 06:00 | подрезка деревьев в охранной зоне Ф-1003 ПС Андреево
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.4 "ВЛИ-0,4 кВ" | 0.38 | 2023-09-01 10:40 | 2023-09-01 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 332 ул. Комиссарова, 11 | 0.38 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 12:00 | ТП 332 ф."ул. Комиссарова, 11": неотложные работы на КЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1009 (Владимирэнерго) | 10 (10.5) | 2023-09-04 14:00 | 2023-09-04 17:00 | По сообщению филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" - работы на ф.1009 с ПС Новоалександрово.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-09-05 05:05 | 2023-09-05 06:00 | подрезка деревьев в охранной зоне Ф-1003 ПС Андреево
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-219 | 6 (6.3) | 2023-09-05 13:30 | 2023-09-05 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 192 ул.Чайковского, 48 | 0.38 | 2023-09-05 13:30 | 2023-09-05 16:30 | ТП 192 все ВЛ 0,4кВ: неотложные работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул. Московская 2-60; ул.1Мая 42,44" | 0.38 | 2023-09-04 09:45 | 2023-09-04 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ПУ "Сплит" на опоре №8.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2023-09-04 10:26 | 2023-09-04 10:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ПУ "Сплит" на опоре №11.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-970 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-04 11:30 | 2023-09-04 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.5 "ЦРБ, Морг, Дез.камера" | 0.38 | 2023-09-05 08:50 | 2023-09-05 11:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.8 "кафе "Пельменная" | 0.38 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-05 19:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2023-09-06 09:30 | 2023-09-06 14:30 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1009 (Владимирэнерго) | 10 (10.5) | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 17:00 | По сообщению филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" - работы на ф.1009 с ПС Новоалександрово.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-9 ,п.Андреево ф-ул. Лесозаводская | 0.38 | 2023-09-06 11:20 | 2023-09-06 14:30 | Замена опор
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-131 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; ТМ-1; ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-09-07 13:00 | 2023-09-07 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-983 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-06 10:30 | 2023-09-06 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП573 ул.Сунгирская | 0.38 | 2023-09-07 09:30 | 2023-09-07 12:00 | КТП573 ВЛ 0,4кВ ф."ул.Сунгирская": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-170 РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; ТМ-1; ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-09-08 09:30 | 2023-09-08 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2023-09-11 10:30 | 2023-09-11 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2023-09-11 13:30 | 2023-09-11 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2023-09-11 15:00 | 2023-09-11 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-42 ф.2 | 0.38 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 12:00 | Отключение по заявке от ООО УК "Спецстройгарант-1".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 12:00 | ТП 277 , ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная " | 0.38 | 2023-09-11 10:40 | 2023-09-11 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода в дом по адресу пер. Гоголя д.22.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2023-09-11 15:50 | 2023-09-11 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по устранению искрения на вводе по адресу ул. Ленина д.125.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2023-09-12 10:30 | 2023-09-12 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2023-09-12 13:30 | 2023-09-12 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2023-09-12 13:30 | 2023-09-12 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2023-09-12 13:30 | 2023-09-12 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-12 10:30 | 2023-09-12 12:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, 1СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-12 13:00 | 2023-09-12 16:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-54, КЛ фид. "ул. Менделеева 19" | 0.38 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 12:00 | Перевод энергоснабжения жилого дома на новую КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-09-13 13:00 | 2023-09-13 15:00 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область"№ | ТП | ТП-137 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 | 2023-09-13 14:00 | 2023-09-13 15:00 | Монтаж приборов учёта.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-59 ф 3 | 0.38 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-13 15:00 | Отключение по заявке от ООО УК "Понаморев.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-81 ф 3 | 0.38 | 2023-09-13 14:30 | 2023-09-13 17:30 | Отключение по заявке Благоустройство.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-13 12:00 | Перевод энергоснабжения жилого дома на новую КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-13 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, 1СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-13 12:00 | 2023-09-13 13:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-13 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-09-13 11:00 | 2023-09-13 11:46 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене губки на фид.№11 "ул. Гагарина лев.сторона" в РУ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул.Пионерская (нечёт.19-59;чёт.42-64) ул.Московская д.64-70; Казанская церковь" | 0.38 | 2023-09-13 13:25 | 2023-09-13 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода в дом по адресу ул. Пионерская д.25.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2023-09-14 02:00 | 2023-09-14 03:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по тушению пожара ул. Комсомольская д.37.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий Переулок 1 | 0.38 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 12:00 | ТП 277 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2023-09-14 10:30 | 2023-09-14 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2023-09-14 13:30 | 2023-09-14 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2023-09-14 15:00 | 2023-09-14 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область"№ | ТП | ТП-137 РУ-0,4кВ 1-ая с.ш. | 0.38 | 2023-09-13 14:00 | 2023-09-13 15:00 | Монтаж приборов учёта.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "Ул. Каляевская" | 0.38 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 12:00 | Монтаж опор. (ПП на 2023 г.)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 12:00 | Подключение потребителей по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2023-09-14 13:00 | 2023-09-14 16:00 | Подключение потребителей по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №29,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-09-15 10:00 | 2023-09-15 11:00 | производство ППР трансформаторной подстанции
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-81 ф 3 | 0.38 | 2023-09-15 14:30 | 2023-09-15 17:30 | Отключение по заявке " Благогустройство".
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-45 ф .7 | 0.38 | 2023-09-15 10:00 | 2023-09-15 14:00 | Замена ВЛ-0,4 на СИП.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2023-09-15 13:30 | 2023-09-15 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 12:00 | ТП138, ф.ВЛ-1 ул.Собинская, замена опоры ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525, мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 10 (10.5) | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 12:00 | ТП525, ремонтные работы в РУ-10 кВ
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-10 кВ фидеров № 102,109,132 "ПС "Заводская | 10 (10.5) | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-16 11:00 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ фидеров № 601,613 "ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-16 17:00 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ фидеров №605 ПС "Болымотиха" | 6 (6.3) | 2023-09-16 13:00 | 2023-09-16 16:00 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-6 кВ фидеров № 608, 618 "ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2023-09-17 08:00 | 2023-09-17 14:45 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-32 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-18 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2023-09-18 13:30 | 2023-09-18 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2023-09-18 15:00 | 2023-09-18 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.4 "Общежитие Колледжа" | 0.38 | 2023-09-16 10:40 | 2023-09-16 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента ул. Бр.Бесединых д.12.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 12:00 | Замена провода на СИП. (ПП на 2023 г.)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-09-18 14:01 | 2023-09-18 15:10 | Отключен МВ-10кВ №43 : подрезка деревьев
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430 ул. Зои Космодемьянской 3 | 0.38 | 2023-09-19 09:30 | 2023-09-19 14:00 | ТП 430 фид. ВЛ-3,ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2023-09-19 10:30 | 2023-09-19 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2023-09-19 10:30 | 2023-09-19 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2023-09-19 13:30 | 2023-09-19 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2023-09-19 15:00 | 2023-09-19 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "Ул. Каляевская" | 0.38 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 12:00 | Замена провода на СИП. (ПП на 2023 г.)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | Ф-104 ПС Судогда ТП №3 | 10 (10.5) | 2023-09-20 09:30 | 2023-09-20 12:00 | подрезка деревьев в охранной зоне Ф-104 ПС Судогда
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | вл 10 кв от тп 55 | 10 (10.5) | 2023-09-20 10:00 | 2023-09-20 13:00 | замена опоры вл 10 кв ф 1024 опора 2 от тп 56
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-54 ф.1 | 0.38 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 12:00 | Отключение по заявке от "Благоустройство" г.Лакинск.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2023-09-20 10:30 | 2023-09-20 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2023-09-20 13:30 | 2023-09-20 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:00 | 2023-09-20 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-216, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-09-20 13:30 | 2023-09-20 16:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ВЛ 10кВ ф."Ю-1 с ПС "Владимирская 750" - РП30" | 10 (10.5) | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 12:00 | Неотложные работы на ВЛ 10кВ ф."Ю-1 с ПС "Владимирская 750" - РП30"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 12:00 | Замена провода на СИП. (ПП на 2023 г.)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ф-ул. Пролетарская, Клубная | 0.38 | 2023-09-21 09:30 | 2023-09-21 12:00 | ремонт деревянных опор
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | вл 10 кв от тп 55 | 10 (10.5) | 2023-09-20 10:00 | 2023-09-20 13:00 | замена опоры вл 10 кв ф 1024 опора 2 от тп 56
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-54 ф.1 | 0.38 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 12:00 | Отключение по заявке от "Благоустройство" г.Лакинск.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-216, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2023-09-21 13:30 | 2023-09-21 16:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-20 10:30 | 2023-09-20 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 17:00 | Замена оборудования РУ-0,4кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2023-09-21 13:30 | 2023-09-21 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2023-09-21 15:00 | 2023-09-21 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 14:00 | Неотложные работы на ВЛ 0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Собинская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 12:00 | Замена опор и провода по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №17 с.Ликино ф-Население 1 | 0.38 | 2023-09-25 09:30 | 2023-09-25 13:00 | замена опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-21 09:30 | 2023-09-21 10:20 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП183, ул.Пичугина, 7а | 0.38 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 14:00 | ТП183 ф."ВЛ-3 пр-т Ленина 12а Д/С №58, пр-т Ленина 10, 12": неотложные работы на ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-09-22 10:00 | 2023-09-22 11:00 | Монтаж заземления нейтрали тр-ра
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2023-09-22 10:30 | 2023-09-22 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2023-09-22 13:30 | 2023-09-22 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 12:00 | Замена провода на СИП. (ПП на 2023 г.)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-22 10:00 | 2023-09-22 10:57 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-22 11:40 | 2023-09-22 12:15 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КВЛ | КВЛ-10 кВ ЛЭП-1 | 10 (10.5) | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-23 12:00 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | КЛ-10 кВ фидеров № 108, 116 "ПС "Заводская" | 10 (10.5) | 2023-08-23 13:00 | 2023-08-23 16:30 | Обеспечение безопасного производства работ по профилактике оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф.1003 и ф.1007 (Владимирэнерго) | 10 (10.5) | 2023-09-23 13:00 | 2023-09-23 14:00 | По сообщению филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" - отключение ф.1003 и ф.1007 с ПС Новая Быковка для обеспечения безопасности работ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ТП№37-КТП№19 | 10 (10.5) | 2023-09-24 10:35 | 2023-09-24 11:40 | Перевод нагрузки на ф.1005 ПС "Базовая"
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-09-25 13:00 | 2023-09-25 16:00 | Замена опор и провода по условиям техприсоединения.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2023-09-26 10:30 | 2023-09-26 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2023-09-26 13:30 | 2023-09-26 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 430, ул. Зои Космодемьянской 3 | 0.38 | 2023-09-26 09:30 | 2023-09-26 15:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 85, ул. Большая Нижегородская, 107 | 0.38 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф.1003 и ф.1007 (Владимирэнерго) | 10 (10.5) | 2023-09-26 13:00 | 2023-09-26 14:00 | По сообщению филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" - отключение ф.1003 и ф.1007 с ПС Новая Быковка для обеспечения безопасности работ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:30 | Замена оборудования РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-30, ВЛ фид. "Ул. Каляевская" | 0.38 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Замена провода на СИП. (ПП на 2023 г.)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-85, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-09-27 09:30 | 2023-09-27 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-09-27 15:00 | 2023-09-27 17:00 | ремонт строительной части в РУ-Трансформатора
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 360, пр-т Ленина, д. 35 | 0.38 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 13:00 | Работы на КЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-26 09:30 | 2023-09-26 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-26 11:00 | 2023-09-26 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 «Мегафон» | 0.38 | 2023-09-26 12:30 | 2023-09-26 13:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1015 ПС "Базовая" КТП№6-ЛР№16 | 10 (10.5) | 2023-09-26 23:15 | 2023-09-26 23:45 | Перевод нагрузки на ф.21 ТПС "Петушки" : возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-09-27 10:00 | 2023-09-27 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-09-27 11:00 | 2023-09-27 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2023-09-27 13:30 | 2023-09-27 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2023-09-27 13:30 | 2023-09-27 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 12:00 | Замена опор. (ПП на 2023 г.)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-60, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 22" | 0.38 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 12:00 | Ремонт ВРУ. (Письмо УК)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-26 | 0.38 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 12:00 | Плановые работы на ТП-26.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 17:00 | Замена оборудования в ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4кВ ф. "Профсоюзная д.49" | 0.38 | 2023-09-28 09:30 | 2023-09-28 12:00 | Восстановление КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 247, ул. Б. Нижегородская, 98А | 0.38 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 14:00 | ТП 247: неотложные работы на ВЛ 0,4кВ ф."ул. 194км", ф."ВЛ-1 ул. Б. Нижегородская", ф."ВЛ-2 ул. Б. Нижегородская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "Ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 12:00 | Замена опор. (ПП на 2023 г.) Перенос с 27.09.2023
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-26 | 0.38 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 12:00 | Плановые работы на ТП-26.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая" | 0.38 | 2023-09-29 10:00 | 2023-09-29 12:00 | Сбита опора ВЛ-0,4кВ автомобилем 26.09.2023: замена опоры
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12