## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-01 08:40 | 2021-03-01 12:00 | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ. Замена рубильника 0,4 кВ фид. "ул. Нижегородская". Усиление изоляции концевой муфты КЛ-0,4 кВ "ул. Ломоносова 30"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, РУ-0,4 кВ 2 СШ-0,4 кВ, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-01 13:30 | 2021-03-01 15:00 | Чистка Т-2 и 2 СШ-0,4 кВ, Ремонт вводного автомата 0,4 кВ Т-2
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-57 | 10 (10.5) | 2021-03-01 14:00 | 2021-03-01 14:41 | в РУ-10кВ. Замена ОИ-10 на ЛР-10 Т-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-01 15:20 | 2021-03-01 16:10 | ул.Луначарского д.26, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 648, мкр.Юрьевец, ул.Березовая, 15г | 0.38 | 2021-03-02 09:00 | 2021-03-02 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-03-02 10:00 | 2021-03-02 14:00 | техническое присоединение ул.Буденного
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-79, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | Замена опорных изоляторов ШМ-6 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 ул. Ленинградская д.72а | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 16:00 | Техническое присоединение резервного кабеля от трансформатора до РУ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-41 ул. Некрасовская д.28а | 10 (10.5) | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 15:30 | Отключение по заявке РОСТЕЛЕКОМ, для безопасного удаления снега с линии связи, в связи со сходом снега с крыши здания.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 | 2021-03-02 13:30 | 2021-03-02 16:00 | Усиление изоляции концевой муфты.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. " ул. Тверская" | 0.38 | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:45 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 | 2021-03-03 09:30 | 2021-03-03 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-03 10:00 | 2021-03-03 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-03-03 10:30 | 2021-03-03 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2021-03-03 13:30 | 2021-03-03 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-03-03 14:30 | 2021-03-03 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-41, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2021-03-03 13:00 | 2021-03-03 15:30 | Ремонт рубильника 0,4 кВ фид. "ул. 2-ая Народная 2/7". Опрессовка наконечников кабельного выхода 0,4 кВ с Т-1 на 1 СШ-0,4 кВ.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 уч-к от ТП-75 до ТП-117 | 10 (10.5) | 2021-03-03 09:00 | 2021-03-03 09:15 | снятие животного (куницы) с опоры ВЛ 10 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 фид.4 | 0.38 | 2021-03-03 14:00 | 2021-03-03 14:55 | по заявке МУП"Водоканал",для замены вводного руб-ка
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 511 ул. Белоконская 12 | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 12:00 | ТП 511 отключение дома №12 по ул. Белоконской для ремонта резервной КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2021-03-04 09:00 | 2021-03-04 11:00 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 Ф.5 | 0.38 | 2021-03-04 09:50 | 2021-03-04 11:55 | По заявке от "Водоканала", установка ливневой.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-05 09:30 | 2021-03-05 14:00 | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул. Рабочий проспект д.15,17.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РТП-708 Ф-1033 ТП-12,25,26,39,40 | 10 (10.5) | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 12:00 | Планово-ремонтные работы на ТП-40
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-03-05 09:00 | 2021-03-05 11:00 | Монтаж и подключение приборов учета по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-51, КЛ фид. "ул. Садовая 63, 65" | 0.38 | 2021-03-10 09:00 | 2021-03-10 12:00 | Ремонт ВРУ дома по адресу ул. Садовая 65.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск Ф-1013 уч-к ТП-33 ТП-34 | 10 (10.5) | 2021-03-10 13:30 | 2021-03-10 13:40 | животное(куница) на ВЛ 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-11 13:25 | 2021-03-11 14:10 | монтаж и подключение ВРУ 0,22 кВ на опоре №15 на гараж в районе ж/д переезда по ул.Московская в рамках нового тех. присоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-11 15:25 | 2021-03-11 16:05 | монтаж и подключение ВРУ 0,22 кВ на опоре №14 на гараж во дворе д.3 по ул.Гагарина в рамках нового тех. присоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 16:30 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-12 10:00 | 2021-03-12 12:00 | Кап. ремонт.Монтаж вводов по ул. Рабочий проспект д.15,17.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 14:00 | Кап. ремонт.Подключение вводов по ул. Рабочий проспект д.15,17.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-12 13:30 | 2021-03-12 14:10 | ул.Луначарского д.5 , установка ПУ на опору №12
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 | 0.38 | 2021-03-12 14:30 | 2021-03-12 15:00 | ул.Ленина д.11( кафе "Изба "), замена ПУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2021-03-15 13:30 | 2021-03-15 14:30 | Повышение выходного напряжения трансформатора. Замена провода нейтрали от трансформатора до ввода.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | пос. Ставрово ул Октябрьская д 118 - 120 от тп1 ф 5 | 0.38 | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 11:00 | Опиловка деревьев по заявке от "МУМП ЖКХ п.г.т. Ставрово".
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-15 10:00 | 2021-03-15 10:50 | ул.Кирова гараж , замена ввода на СИП 4х16 по заявке абонента опора №14.1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-03-15 13:25 | 2021-03-15 14:50 | ул.Октябрьская д.60, замена ввода на сип 2х16, установка ПУ на опоре №22
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 10:20 | Монтаж кабельной вставки ф.1010 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.1015 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 13:20 | Монтаж кабельной вставки ф.1010 ПС "Базовая"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-16 16:00 | Установка ж.б. опор, Кап. Ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | отключить ЛР-34 подключение вновь построенного участка ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118.ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-16 13:30 | 2021-03-16 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцена 14) | 6 (6.3) | 2021-03-16 09:00 | 2021-03-16 10:30 | Ремонт освещения ТП. Чистка трансформатора.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 10:00 | 2021-03-16 13:00 | Кап. ремонт. Установка опор по ул.Гагарина д.3,д.5.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 10:30 | Монтаж прибора учета на опоре ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 16:00 | Установка ж.б. опор, Кап. Ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-13,РУ-0,4кВ фид.Поселок | 0.38 | 2021-03-17 10:00 | 2021-03-17 15:00 | Замена линейных проводов ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-251, ф.3, ф.5, мкрн. Доброград | 0.38 | 2021-03-17 12:00 | 2021-03-17 13:00 | Отключение по письму ООО "Курорт Доброград"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2021-03-16 09:40 | 2021-03-16 11:00 | ул.Октябрьская д.10, установка ПУ на опоре №12
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 118.ул.Садовая 11 | 6 (6.3) | 2021-03-17 13:30 | 2021-03-17 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261 ул.Балакирева 43 | 0.38 | 2021-03-17 09:00 | 2021-03-17 12:00 | Работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-03-18 13:00 | 2021-03-18 17:00 | Для устранения выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ ф.5 РЩТП-7 | 0.38 | 2021-03-17 09:30 | 2021-03-17 10:05 | ул.Луначарского , монтаж пролета СИП-2х16 уличного освещения с опоры №7 на опору №7.2, монтаж фонаря уличного освещения на опоре №7.2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП357 ул.Диктора Левитана 39 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:00 | ТП357 КЛ-0,4кВ ф Д.Левитана 39. Определение трассы КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП173 ул.Мира 46 | 0.38 | 2021-03-18 16:00 | 2021-03-18 17:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138 ул.Лакина 177 | 0.38 | 2021-03-18 14:00 | 2021-03-18 16:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35 ул. Серегина д.20Б | 10 (10.5) | 2021-03-18 10:30 | 2021-03-18 13:00 | ТП-35 установка трансформатора,капитальный ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2021-03-18 09:00 | 2021-03-18 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-03-18 10:45 | 2021-03-18 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А.Невского пр. ст." | 0.38 | 2021-03-18 13:30 | 2021-03-18 16:30 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-18 10:10 | 2021-03-18 12:10 | Кап. ремонт. Установка опор по ул.Гагарина д.3,д.5. монтаж вводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:00 | Монтаж контрольных приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-19 10:00 | 2021-03-19 12:30 | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул.Гагарина д.3,д.5.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-40 | 10 (10.5) | 2021-03-22 09:00 | 2021-03-22 12:00 | Планово-ремонтные на ТП-40
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 Ф-33 ТП-12, 25, 26, 39, 42 | 10 (10.5) | 2021-03-22 13:00 | 2021-03-22 14:00 | Планово-ремонтные на ТП-12
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.1005 ПС "Базовая" КТП№7.2-КТП-6 | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:00 | 2021-03-19 23:15 | Перевод нагрузок с ф.1005 ПС "Базовая" на ф.1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП 24 РУ-10кВ ул.Зеленая | 10 (10.5) | 2021-03-19 23:28 | 2021-03-19 23:35 | Перевод нагрузок с ф.21 ТПС "Петушки" на ф.1015 ПС "Базовая"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 Ф.1 | 0.38 | 2021-03-22 10:00 | 2021-03-22 15:00 | Кап. ремонт.Монтаж СИП по ул.Гагарина д.3,д.5. д 7 ф 1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-21 | 10 (10.5) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | Планово-ремонтные на ТП-21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-20 | 10 (10.5) | 2021-03-23 13:00 | 2021-03-23 15:00 | Планово-ремонтные на ТП-20
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-03-23 09:30 | 2021-03-23 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 117 ул. Чайковского 3 | 0.38 | 2021-03-23 13:30 | 2021-03-23 16:00 | Текущий ремонт ТП 117: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.9 отпайка к КТП656 | 6 (6.3) | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 12:00 | ВЛ 6 кВ подрезка деревьев на отпайке от фид. 9 ПС "Тяговая-Владимир" к КТП 656 (Шпалорезка)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 16:00 | Текущий ремонт линии ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1010 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1010 ПС "Базовая"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-74, ВЛ фид. "Стоянка, гаражи" | 0.38 | 2021-03-23 09:00 | 2021-03-23 11:00 | Монтаж контрольных приборов учета.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-24 10:00 | 2021-03-24 16:00 | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 258 ул. Чайковского 40 б | 0.38 | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:30 | ТП 258 ремонт оборудования 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 10:00 | 2021-03-23 10:30 | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1010 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-23 16:00 | 2021-03-23 16:30 | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1010 ПС "Базовая"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2021-03-24 09:00 | 2021-03-24 11:00 | Чистка Т-3, доливка масла, переопрессовка кабельных наконечников 0,4 кВ кабельного выхода от Т-3 до РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво ВЛ-10 кВ Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-03-25 13:00 | 2021-03-25 14:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-24 14:00 | 2021-03-24 15:05 | ул.Набережная д.11, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября,Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ,ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 16:00 | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-203 ВЛ-10кВ-РЛНД-10/400 ввод на ТП пос.Першино | 10 (10.5) | 2021-03-25 15:00 | 2021-03-25 16:00 | Ремонт автоматического выключателя в РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2021-03-25 09:00 | 2021-03-25 09:30 | Подключение абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-24 ТП-37 | 10 (10.5) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | Планово-ремонтные работы на ТП-37
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.ул.Комсомольская, | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 16:00 | Кап. ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 454, ул.Фатьянова 26 | 6 (6.3) | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | Текущий ремонт ТП 454 сек. Т-2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 207 ул. Мусоргского 1 | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 14:00 | ТП 207ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-26 09:00 | 2021-03-26 12:00 | Монтаж новых опор.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ст. Колокша ул. Советская | 0.38 | 2021-03-26 10:00 | 2021-03-26 15:00 | Кап. ремонт.Монтаж СИП по Ул.Советской
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-03-29 10:00 | 2021-03-29 16:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.13 | 0.38 | 2021-03-27 12:10 | 2021-03-27 12:25 | ул.Горького д.29, отключение по заявке управляющей компании
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-29 13:00 | 2021-03-29 16:00 | Монтаж новых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП- 131 | 6 (6.3) | 2021-03-29 14:00 | 2021-03-29 16:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 15" | 0.38 | 2021-03-26 15:20 | 2021-03-26 16:10 | Ремонт ВРУ дома.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 ф.1 | 0.38 | 2021-03-30 10:00 | 2021-03-30 13:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-113, ул.Офицерская, 4 | 0.38 | 2021-03-30 11:00 | 2021-03-30 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-19, РУ-6 кВ, 2 СШ | 6 (6.3) | 2021-03-30 09:30 | 2021-03-30 14:00 | Установка дополнительной ячейки в ТП-19
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-29 23:00 | 2021-03-29 23:30 | Замена предохранителей в ПКУ: перевод нагрузок на ф.1015 ПС "Базовая"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 11:30 | Чистка трансформатора, замена уплотнительных колец.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-03-30 09:00 | 2021-03-30 15:00 | Чистка трансформатора, замена прокладок.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-498, ул.Асаткина, 16 | 0.38 | 2021-03-31 09:30 | 2021-03-31 11:30 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 254, ул.Белоконской 13 | 6 (6.3) | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-03-30 13:40 | 2021-03-30 15:00 | ул.Кутузова д.5, замена концевой муфты КЛ 0,4кВ в связи с разрушением изоляции
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2021-03-30 15:00 | 2021-03-30 16:20 | ул.Кутузова д.9, 21-й магазин, замена концевой муфты КЛ 0,4кВ в ТП12 РУ 0,4кВ в связи с разрушением изоляции
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-82, РУ6 кВ , Трансформатор. | 6 (6.3) | 2021-03-31 08:40 | 2021-03-31 11:30 | Чистка трансформатора, доливка масла, регулировка ВН-6 кВ. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "ул. Коммунистическая, Гагарина" | 0.38 | 2021-03-31 13:30 | 2021-03-31 15:00 | Установка технического учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2021-03-31 | 2021-03-31 00:15 | перевод нагрузок на ф.21 ТПС "Петушки" с ф.1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.Трудколектив ЦРП "ПМЗ" | 10 (10.5) | 2021-03-31 00:35 | 2021-03-31 00:40 | перевод нагрузок с ф.Трудколектив ЦРП "ПМЗ" на ф.1005 ПС "Базовая"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.-2 | 0.38 | 2021-03-31 11:00 | 2021-03-31 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-03-31 13:45 | 2021-03-31 15:30 | подключение КВЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ