## Ноябрь 2024
АО ОРЭС-Владимирская область Ноябрь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 13:00 | Замена приборов учёта
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-01 09:30 | 2024-11-01 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-11-01 10:15 | 2024-11-01 11:11 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ и ввода на гараж Пичужкиной.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-01 12:00 | 2024-11-01 13:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 0.38 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 16:00 | КТП933 - неотложные работы на КТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 09:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ на опору №5.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-11-03 13:10 | 2024-11-03 13:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ввода от д.25 по ул. Красноармейская на опору №5.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-714 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-980 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-05 11:30 | 2024-11-05 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП223, ул.Василисина, 16-б | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 13:00 | Неотложные ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП223 секц.Т-2.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 15:00 | установка опор ВЛ-0,4 кВ Ф-6, монтаж провода СИП по производственной программе ПП-2024
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 12:00 | Ревизия РП-250
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-06 09:30 | 2024-11-06 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-914 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-665 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-06 11:10 | 2024-11-06 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 0.38 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 13:30 | Неотложные ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП272 секц.Т-1.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 14:00 | ТП135 ф."ВЛ-1 ул.Дворянская - киоски Роспечать, Цветы": неотложные ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 17:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-11-07 09:30 | 2024-11-07 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-07 09:30 | 2024-11-07 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.2,4,6, 8" ул. Октябрьская д.19-57,22-58, Пер. Больничный д.14-28, 11-21; ул. Некрасова, пер. Некрасова, пер .Садовый д.25; ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская; ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-11-07 09:35 | 2024-11-07 10:02 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечника фазы "В" ВЛ-6кВ ТП11-ТП6 на проходном изоляторе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 8" ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2024-11-07 13:30 | 2024-11-07 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечников вводного КЛ-0,4 ул. Бр.Бесединых д.3 на вводе в дом а также перезаделке нулевой жилы.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 14:00 | Отключение по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-08 09:30 | 2024-11-08 14:00 | замена опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ТП-31 | 10 (10.5) | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 | монтаж опоры с разъединителем ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 отпайка на ТП-19 по ПП-2024
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-950 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 09:04 | 2024-11-11 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-11-11 09:10 | 2024-11-11 09:30 | ТП-4 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.7 "м-н Магнит"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-11 09:30 | 2024-11-11 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-834 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 10:58 | 2024-11-11 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-941 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 11:40 | 2024-11-11 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП638, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 1-г | 0.38 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 13:00 | ТП638 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 2024-11-12 10:05 | 2024-11-12 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отбалчиванию КЛ-0,4 кВ фид.№8 "Пятёрочка"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 2024-11-12 11:46 | 2024-11-12 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению КЛ-0,4 кВ фид.№8 "Пятёрочка"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 17:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-983 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 09:16 | 2024-11-13 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-13 09:30 | 2024-11-13 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-715 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 10:10 | 2024-11-13 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-970 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 11:15 | 2024-11-13 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 13:00 | ТП7 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 14:00 | ТП135 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 12:00 | ТП271 ф."ул.Сурикова, 16 (+ перемычка к д.16а)" и ф."ул.Сурикова, 18": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-929 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-14 09:10 | 2024-11-14 09:43 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-14 09:30 | 2024-11-14 14:00 | замена опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-14 11:00 | Неотложные работы на на ВЛ-10 кВ ф."РП-30 - КТП-574"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-975 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-14 10:40 | 2024-11-14 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374 г.Владимир, ул.Толмачевская | 0.38 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 13:00 | ТП374 ф."ВЛ-2" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | РП | РП-1 РУ-6 кВ фид.№15 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:36 | РП-1 отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу АВ на фид.№6 "Зарядная станция".
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-15 09:30 | 2024-11-15 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-11-15 13:48 | 2024-11-15 14:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ по адресу ул. Кутузова д.20.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Лермонтова д.4" | 0.38 | 2024-11-16 03:20 | 2024-11-16 08:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по тушению пожара ул. Лермонтова д.4.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 09:50 | ТП-4 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.7 "м-н Магнит"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2024-11-19 08:50 | 2024-11-19 12:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №9, а также замена пролёта проводов от опоры №8 до опоры №9.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525, мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 0.38 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 13:00 | ТП525 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-19 12:00 | Опиловка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 11:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-11-20 09:30 | 2024-11-20 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-11-20 09:30 | 2024-11-20 12:00 | ОтключениеЛР 73, ф. 168 подрезка кустарника
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 2024-11-20 10:00 | 2024-11-20 12:00 | Опиловка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№23 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 15:00 | Ревизия Т-1
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-48 | 10 (10.5) | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 15:00 | Плановые работы на ТП-48.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 13:00 | ТП509 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 14:00 | ТП272: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-718 (5) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 09:30 | 2024-11-21 11:00 | замена прибора учета
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1015 от ТП-51 до ТП-12 | 10 (10.5) | 2024-11-21 09:30 | 2024-11-21 11:30 | Опиловка деревьев
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Мира д.27" | 0.38 | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ на РПС-2 фид.№2 в РУ-0,4 кВ ТП-19.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 2 "магазин №5" | 0.38 | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу второго ПУ на фид. №3 "ул. Кирова д.17".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 (3) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 13:00 | замена прибора учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-715 (1) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00 | замена прибора учета
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-11-21 19:56 | 2024-11-21 20:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по тушению пожара в гараже на ул.Луначарского.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-11-21 22:15 | 2024-11-21 22:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке линейных проводов у дома №104
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП707, Владимирская обл., Суздальский р-он, мкр.Митино | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 14:00 | КТП707: неотложные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП406, ул. Безыменского, 11-д | 6 (6.3) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 15:00 | ТП406: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 2024-11-25 13:30 | 2024-11-25 14:35 | ТП-18 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по отбалчиванию КЛ-0,4кВ фид.11 "АСГ "Лада" гаражи"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 2024-11-25 14:00 | 2024-11-25 16:00 | ТП509 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:07 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода на другую фазу абонегта ул. Парковая д.37.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул. Крайнова, 12 | 6 (6.3) | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | ТП268 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | ТП-18 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене кабельного выхода фид.11 "АСГ "Лада" гаражи"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга отпайка на ТП-761 | 10 (10.5) | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 15:00 | опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 Ф-1004 ПС Берково п.им.Артёма | 0.38 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 15:00 | замена прибора учёта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 14:00 | ТП272: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 17:00 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 | 0.38 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 15:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ по тех.присоединению
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Реконструкция ТП№4
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:00 | вынос ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-2 с территории частных домовладений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:00 | вынос ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-2 с территории частных домовладений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-28 11:30 | 2024-11-28 15:40 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-28 14:30 | 2024-11-28 15:00 | Реконструкция ТП№4