## Лист3
АО ВОЭК январь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ф.0.38 ул Суворова от тп21 | 0.38 | 2019-01-04 10:00 | 2019-01-04 11:00 | Установка пасынка к сгнившей у основания деревянной опоре
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-57 ф ул.Родниковская 22 | 0.38 | 2019-01-08 09:05 | 2019-01-08 11:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-48, г.Собинка ф ул. Фабричная 2а | 0.38 | 2019-01-10 09:20 | 2019-01-10 11:20 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13, г.Собинка ф ул. Чайковского 12 | 0.38 | 2019-01-10 13:00 | 2019-01-10 14:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 11:34 | Отключение ТП-4 РУ-0,4кВ для безопасного производства работ подрядной организацией "АСК" по монтажу КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 г. Судогда Ф-Химиков д.1 | 0.38 | 2019-01-11 10:00 | 2019-01-11 10:30 | демонтаж провода СИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44 г.Собинка ф. ул. Мира 6 | 0.38 | 2019-01-11 09:00 | 2019-01-11 11:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-5,трансформатор | 10 (10.5) | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 11:00 | Доливка масла, текущий ремонт трансформатора.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | Замена опор по условиям тех присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугоэнерго Ф- РП-5 Радугоэнерго п.Коняево ТП4-1 | 10 (10.5) | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 11:00 | удалить птицу с ЛРНД-10 ввода ТП-4-1. п.Коняево
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г. Судогда Ф-пер.Спортивный | 0.38 | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:00 | монтаж контрольного узла учета по адресу ул. Молодежная д.9
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 6 г.Собинка ф. ул. Молодежная 3 | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 09:30 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 66 г. Лакинск ф. ул. Мира 100,101 | 0.38 | 2019-01-14 13:30 | 2019-01-14 14:30 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-604 | 6 (6.3) | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 13:50 | Фидер 604 выведен в ремонт для проведения ремонтных работ МВ 6кВ на ПС "Гороховец", без отключения потребителей
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-15 09:00 | 2019-01-15 12:00 | Замена опор по условиям тех присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Парижской коммуны 45б | 0.38 | 2019-01-14 14:00 | 2019-01-14 16:00 | ТП 378 РУ 0, 4 кВ ремонт руб. Сек. Т-1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 723 ул. Мира 4 | 0.38 | 2019-01-14 09:00 | 2019-01-14 12:00 | ТП 723 РУ 0, 4 кВ заводка новых КЛ 0,4 кВ на сек. Т-2
АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-20 РУ-10кВ ул.Чехова | 10 (10.5) | 2019-01-15 | 2019-01-15 00:25 | переключение анцапфы трансформатора
АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ ул.Владимирская, д.5а | 10 (10.5) | 2019-01-15 00:35 | 2019-01-15 00:55 | переключение анцапфы трансформатора №2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7 г. Судогда Ф-Октябрьская | 0.38 | 2019-01-15 09:30 | 2019-01-15 12:00 | замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | п.Першино ТП-400кВА РУ-10кВ яч.1 ввод, ул.Школьная,Западная,Пионерская,Комсомольская,Лесная,Строителей,60лет Октября,пр-д Октябрят: | 10 (10.5) | 2019-01-15 14:00 | 2019-01-15 15:00 | замена группового выключателя ВР-630А в РУ-0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП-13 г. Собинка ф Чайковского | 0.38 | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г. Собинка ф. Гоголя | 0.38 | 2019-01-15 09:10 | 2019-01-15 10:48 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-01-15 10:00 | 2019-01-15 13:37 | Отключение ул.Набережная по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийного дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-16 09:00 | 2019-01-16 10:00 | Замена опор по условиям тех присоединения.
АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1" ВЛ-10 кВ ТП-3 - ТП-4 | 10 (10.5) | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 12:00 | Ревизия ЛР-10, ревизия КТП "ДОР"
АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-16 14:00 | 2019-01-16 16:00 | подключение линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул. Совхозная д.4
АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-3(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.6 | 0.38 | 2019-01-16 10:00 | 2019-01-16 16:00 | монтаж лини ВЛИ-0,4/0,23 кВ ул. Пушкина ; кап.ремонт
АО ВОЭК РЭС Г. Киржач | ТП | ТП-2 (Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-17 10:00 | 2019-01-17 16:00 | Установка ж.б. опор.Техническое присоединение ул. Будённого 82
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б. | 0.38 | 2019-01-17 09:00 | 2019-01-17 13:00 | по заявке ТСЖ для очитки крыш
АО ВОЭК РЭС Г.Киржач | ТП | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-01-18 10:00 | 2019-01-18 16:00 | Установка ж.б. опор.Техническое присоединение ул.Будённого 82
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-18 09:00 | 2019-01-18 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам по условиям тех присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 93 Солнечная 26 | 0.22 | 2019-01-17 09:50 | 2019-01-17 14:50 | КТП 93 ВЛ 0.4 кВ фид. Солнечная отключили ввод на д. 59/1 ул. Красная по заявке энергосбыта
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечет" | 0.38 | 2019-01-21 09:00 | 2019-01-21 10:00 | Замена вводного автомата на вводе в жилой дом по ул. К. Маркса 25.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-01-18 09:25 | 2019-01-18 09:45 | ТП-25 ВЛ 0,4кВ ул.Красноармейская аварийно-восстановительные работы.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | ТП 27 г.Лакинск фид.ул21 п.съезда | 0.38 | 2019-01-21 14:00 | 2019-01-21 15:20 | замена выходного кабеля
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-01-22 13:30 | 2019-01-22 14:30 | Доливка масла , текущий ремонт Т-1, Без отключения потребителей
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-01-22 14:30 | 2019-01-22 15:30 | Доливка масла , текущий ремонт Т-1, Без отключения потребителей
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п. К.Куст Ф-Мира | 0.38 | 2019-01-22 10:00 | 2019-01-22 13:00 | Монтаж провода третий фазы перераспределение нагрузки по ул. Мира
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 27 г.Лакинск ф. ул. Кирова 4 | 0.38 | 2019-01-22 14:00 | 2019-01-22 15:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 66 Суздальский пр-т, 5 | 0.22 | 2019-01-22 10:50 | 2019-01-22 14:30 | По заявке энергосбыта отключали на опоре ВЛ ч.д. №3 по ул.Гаршина
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-2 п. К.Куст Ф-Школьная | 0.38 | 2019-01-23 10:00 | 2019-01-23 12:00 | Замена узла учета ул.Ленина д.5
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п. Тюрмировка Ф-Краснознаменная | 0.38 | 2019-01-23 14:00 | 2019-01-23 16:00 | выправка опоры ул.Краснознаменная д.21
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-01-24 09:00 | 2019-01-24 16:00 | ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ ф.1008, ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколенка, 28 | 0.38 | 2019-01-23 09:00 | 2019-01-23 14:00 | ул. Соколова-Соколенка, 26 - отключали с ТП по заявке управляющей организации
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-01-24 15:00 | 2019-01-24 15:10 | Осмотр камеры силового трансформатора
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-44, КЛ фид. "Гостиница" | 0.38 | 2019-01-25 09:00 | 2019-01-25 11:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-8 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-01-25 13:30 | 2019-01-25 14:05 | Ремонт заземления силового трансформатора
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:30 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ по условиям тех присоединения.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 7 г. Собинка ф. ул. Гагарина | 0.38 | 2019-01-28 09:00 | 2019-01-28 10:00 | отключение по заявке УК для очистки крыш
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-29 09:00 | 2019-01-29 16:00 | замена неизолированного провода на провод СИП в связи с износом
АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ВЛ | ТП-14 ВЛ-6кВ ф.28 | 6 (6.3) | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 14:00 | Установка ригелей на ВЛ-6кВ ф.28
АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-8 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Новоалександрово, ф. 1008, ТП 941 РУ-10кВ (МРСК) | 10 (10.5) | 2019-01-30 10:00 | 2019-01-30 16:00 | ПС Новоалександрово, ВЛ-10 кВ ф.1008 (МРСК), ТП 941 ремонт оборудования на КВЛ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП 27 ул.Н.Дуброва, 21 | 0.38 | 2019-01-30 13:30 | 2019-01-30 15:30 | РП 17 РУ 0,4 кВ ул. Сперанского 17 - заводка кабеля 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 17:00 | тех. присоединение установка ж/б опор
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка, ф. Родниковская, ул. Родниковская, д. 22 | 0.38 | 2019-01-30 09:10 | 2019-01-30 14:20 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 27 г. Лакинск, фид. 21партсъезд, ул. 21партсъезд, д. 5 | 0.38 | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 12:00 | установка приставки к опоре ВЛ-0,4
АО "ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 54 г. Лакинск, фид. К.Маркса, ул. К. Маркса, д. 26 | 0.38 | 2019-01-30 10:15 | 2019-01-30 13:30 | замена опоры ВЛ-0,4
АО "ВОЭК" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-2 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-01-31 13:30 | 2019-01-31 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | перевод абонентов на новую ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-01-30 11:15 | 2019-01-30 11:32 | ул. Никольская д.8 ГАУ ВО "Владлесхоз" гараж - отключен в связи с исключением точки поставки из договора энергоснабжения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 11:00 | Ремонт ВЛ 6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 165 пр-т Строителей 26-б | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 12:00 | По письму УК - работы на ВРУ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16" | 0.38 | 2019-01-30 09:00 | 2019-01-30 13:30 | Ремонт ВРУ дома.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п. Болотский Ф-Известковая | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | тех. присоединение установка ж/б опор, монтаж арматуры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-13 п. Андреево Ф-Автомобилистов | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 17:00 | тех. присоединение установка прибора учета
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 57 г. Собинка ф.Красноборская 2а | 0.38 | 2019-01-31 09:45 | 2019-01-31 13:40 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-23 Ф-1 ул. Долбилкина д.5 | 0.38 | 2019-01-31 09:00 | 2019-01-31 15:00 | перевод абонентов на новую ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-01-31 15:42 | 2019-01-31 16:00 | ул.Мира сарай возле дома №9 отключен по заявке абонента
АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-1 ул.Ленина, д.1а | 10 (10.5) | 2019-01-31 23:20 | 2019-01-31 23:40 | переключение анцапфы трансформатора
АО ВОЭК РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) | 2019-01-31 23:50 | 2019-02-01 00:10 | переключение анцапфы трансформатора