## Лист3
АО ВОЭК декабрь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-03 09:00 | 2018-12-03 16:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая нечетн." | 0.38 | 2018-12-03 09:30 | 2018-12-03 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая четн." | 0.38 | 2018-12-03 13:00 | 2018-12-03 15:30 | Замена приборов учета.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-2 РУ-10 кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2018-12-02 10:30 | 2018-12-02 11:20 | переключение анцапфы трансформатора для понижения напряжения в РУ-0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск уч-к ВЛ-10кВ ф.1007 от ТП 29 до ТП 123 | 10 (10.5) | 2018-12-04 09:30 | 2018-12-04 11:00 | Спиливание деревьев в охр. Зоне ВЛ-10 кВ. ф.1007 по ул Вокзальной
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 16:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.ул:Ленина,Лесная,Б.Московская,Набережная,8-е Марта,Пушкина | 0.38 | 2018-12-04 11:00 | 2018-12-04 15:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ. Тех. Присоединение ул. Пушкина д.43
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 15:30 | Замена приборов учета.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Вокзальная" | 0.38 | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 12:00 | демонтаж опор
АО ВОЭК РЭС г.Коврова | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Уличного освещения с ТП:34,55,103,126,200,1,17 | 0.38 | 2018-12-03 10:00 | 2018-12-03 10:00 | Отключено ООО "Энергосбыт+" за неуплату от управления городским хозяйством г.Коврова
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г. Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-04 09:00 | 2018-12-04 13:00 | отключить ЛР 43 замена аварийной опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г. Судогда Ф- нар.Суд | 0.38 | 2018-12-04 12:00 | 2018-12-04 14:00 | замена узла учета (по заявке потребителя)
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г.Собинка ТП 40 ул.Молодежная | 10 (10.5) | 2018-12-04 15:00 | 2018-12-04 15:20 | доливка масла в тр-р
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 16:00 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул. Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2018-12-05 10:00 | 2018-12-05 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-04 08:30 | 2018-12-04 11:30 | ТП 1 РУ 0,4кВ ремонт и реконструкция ячейки №2.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Чкалова, Прудная, Кирова, Пионерская" | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 12:00 | перенос опоры ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2018-12-04 13:00 | 2018-12-04 15:30 | Замена приборов учета.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-05 09:30 | 2018-12-05 15:30 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247 ул.Б.Нижегородская, 98-а | 0.38 | 2018-12-05 09:30 | 2018-12-05 11:00 | ТП 247 - работы в РУ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 10 (10.5) | 2018-12-05 09:00 | 2018-12-05 10:30 | РП 30, РУ-10кВ - ремонт оборудования
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 45 Ф. ул. Крупская | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | ул. Слободская замена ж\б опоры Согласно плана ПП 2018 г.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 ф- 4 ул.Корунова | 0.38 | 2018-12-05 09:55 | 2018-12-05 15:20 | монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП по ул. Корунова
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-12-05 10:05 | 2018-12-05 11:15 | Отключение по заявке администрации для спила аварийного дерева в охранной зоне ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит | 10 (10.5) | 2018-12-06 04:00 | 2018-12-06 06:00 | ПС Магнит РУ - 110кВ ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3-1 п.Коняево Ф- верхняя скважина | 0.38 | 2018-12-06 10:00 | 2018-12-06 12:00 | замена приборов учета
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Владимирская" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-46 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Коммунальная" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | Замена вводов
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, ВН-10 кВ в стор. ТП-54 | 10 (10.5) | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 10:00 | Замена опорного изолятора. Без отключения потребителей.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-40 Молодежная фид.Молодежная | 0.38 | 2018-12-06 09:00 | 2018-12-06 11:30 | Молодежная д.6 по заявке управляющей компании.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- ул. Почтовая | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 17:00 | замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Западная ф.616 РП 16 ТП 116 | 6 (6.3) | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 13:00 | Отключение с РП 16 МВ,ЛР,ШР к ТП 116 для обеспечения безопасности работ на ВЛ 6кВ РП 16 - ТП 116/КТП 444
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 682 ул. Всесвятская | 0.38 | 2018-12-07 12:00 | 2018-12-07 16:00 | ТП 682 РУ 0,4 кВ подключение новых кабелей
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 Большой Проезд 15 | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 14:00 | РП 7 фид. ВЛ №1 строительство ВЛ 0,4 кВ, монтаж СиП
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | ТП-4, КВЛ фид. "СЭЗ", "Котельная, Энергосбыт", "Волна" | 0.38 | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 11:00 | Монтаж КВЛ в соответствии с нормами ПУЭ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ПС "Кварц" фид. 1038 | 10 (10.5) | 2018-12-07 09:00 | 2018-12-07 11:00 | Трассировка трассы КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-06 09:20 | 2018-12-06 11:15 | ул.Комсомольская пропилка аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-06 13:30 | 2018-12-06 13:40 | Обеспечение безопасного пр-ва работ в ТП1 РУ 0,4 кВ фидер №3 нагрев наконечника фазы "А" в результате плохого контакта. Наконечник заменён.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-06 14:10 | 2018-12-06 15:45 | ул.Комсомольская пропилка аварийных деревьев.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Советская д.14", ф. "ул. Советская д.5,10,12,16" | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 15:00 | Правка опоры ВЛ-0,4кВ, перевод СИП на новую опору
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина,Фурманова | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-58 РУ-0,4кв ф.7 | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 12:00 | отключение по заявке "Владимиртеплогаз",для безопасного проведения работ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 11:00 | Установка разъединителя на ВЛ 0,4кВ на отпайку ул.Набережная.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-43 г.Судогда Ф- ул. Савельева | 0.38 | 2018-12-10 09:30 | 2018-12-10 12:00 | тех. присоединение монтаж ВЛИ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 г.Судогда Ф- ул. Бякова | 0.38 | 2018-12-10 13:30 | 2018-12-10 15:30 | замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф. 1005 | 10 (10.5) | 2018-12-09 04:00 | 2018-12-09 06:00 | Ремонтные работы на ПС Магнит
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247, ул. Б. Нижегородская, 98а | 0.38 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 10:00 | Ремонтные работы на ТП 247
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247, ул. Б. Нижегородская, 98а | 0.38 | 2018-12-10 09:00 | 2018-12-10 15:00 | Ремонтные работы на ТП 247
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1014 ТП-15, 16, 28, 42, 47 | 10 (10.5) | 2018-12-11 11:00 | 2018-12-11 14:00 | ремонт ЛР-1 на опоре № 17
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-17 г. Судогда Ф- ул. Бякова | 0.38 | 2018-12-11 09:30 | 2018-12-11 12:00 | замена опоры ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171, ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-11 09:30 | 2018-12-11 15:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая" | 0.38 | 2018-12-10 14:00 | 2018-12-10 14:40 | Подключение потребителя по условиям тех. Присоединения.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-57, КЛ фид. Школа №10 каб А", Школа №10 каб Б" | 0.38 | 2018-12-11 10:00 | 2018-12-11 12:00 | Для безопасного производства работ по ремонту теплотрассы.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" РУ 6кВ 2 секция шин | 6 (6.3) | 2018-12-09 09:00 | 2018-12-09 14:02 | Пр-во работ на II секции шин ПС "Гороховец"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-09 11:05 | 2018-12-09 16:40 | кафе "Жемчужина" отключено по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-09 15:10 | 2018-12-09 15:35 | ул.Набережная д.41 установка ПУ на опоре ВЛ 0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Собинка ф 1006 от ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-12-11 12:01 | 2018-12-11 12:30 | укрепление подгоревшей опоры (установка дополнит .бандажа )
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 723, ул.Мира , 4в | 6 (6.3) | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 15:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 19, ул.Быковский пр-д | 6 (6.3) | 2018-12-12 09:00 | 2018-12-12 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ПС | ПС Садовая ф.1003 | 10 (10.5) | 2018-12-12 08:00 | 2018-12-12 17:00 | Отключение ф.1003 с ПС Садовая для проведения работ - МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19 п.Тюрмировка Ф- ул. Пушкина | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 12:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Андреево Ф- ул. Лейтенанта Гаврилова | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 12:00 | перераспределение нагрузки
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4 яч.3 | 0.38 | 2018-12-12 09:30 | 2018-12-12 11:30 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; тех.присоединение Совхозная д.4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2018-12-12 13:30 | 2018-12-12 15:00 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ; тех.присоединение Совхозная д.4
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-12-12 10:00 | 2018-12-12 11:00 | Замена вводного провода ВЛИ-0,4кВ ул. Магистральная д.11, технический износ
АО ВОЭК РЭС г. Корова | ВЛ | ПС Ковров, С.Ш. ф. 612, ЦРП-1, ф. 5 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:30 | 2018-12-13 11:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.5 от ТП-2 до ТП-6
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ яч.4 Ф. ул. Текстильщиков | 0.38 | 2018-12-13 13:30 | 2018-12-13 15:00 | Отключение по заявке УК "Монолит" Для безопасного проведения работ ул.Текстильщиков д.12
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 418, ул.Офицерская, 11 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 г.Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-13 11:00 | 2018-12-13 15:00 | Отключить ЛР-43 Замена опоры по тех.присоединению
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 г.Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 15:00 | подрезка кустарника
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2018-12-13 13:00 | 2018-12-13 15:00 | Замена приборов учета.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65(ул. М.-Апостола 11), 2СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-12-13 14:00 | 2018-12-13 15:00 | Подключение ВЛИ-0, 4 кВ на жилой дом по ул. Октябрьская 68.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 12:25 | Обеспечение безопасного пр-ва работ в ТП1 РУ 0,4кВ проводимыми подрядной организацией "АСК"
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ТП | ТП-36 РУ-10кВ яч.4 ввод с ТП-19 | 10 (10.5) | 2018-12-14 15:00 | 2018-12-14 15:20 | по заявке ЦРБ для безопасного проведения работ при подключении КЛ
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-14 10:00 | 2018-12-14 15:30 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ, тех.присоединение ул.Совхозная д.4
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-14 09:30 | 2018-12-14 11:30 | Перевод абонентской линии на вновь смонтированную линию ВЛИ-0,4кВ ул. Маяковского
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65,КЛ фид. "ул.Октябрьская 68", "ул. М-Апостола 10" | 0.38 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 10:00 | Переключение питания домов по нормальной схеме.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 247 ул. Б.Нижегородская,98-а | 0.38 | 2018-12-14 09:00 | 2018-12-14 15:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 171 ул. Мира, 38 | 0.38 | 2018-12-13 09:00 | 2018-12-13 13:00 | ТП 171 ВЛ-0,4кВ ф."ул. Полины Осипенко" - ремонт ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 567 ул.Батурина,30 | 0.38 | 2018-12-15 08:00 | 2018-12-15 09:00 | ТП 567 РУ-0,4кВ - проверка АВР
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 156, ул. Фатьянова, 14 | 6 (6.3) | 2018-12-18 09:00 | 2018-12-18 14:00 | ТП 156 работы на ТП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-57 Красноборская | 0.38 | 2018-12-18 13:30 | 2018-12-18 15:30 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-6 Молодежная | 0.38 | 2018-12-19 09:00 | 2018-12-19 12:00 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-7 РУ-10кВ , ул. Пролетарская, д.4а | 10 (10.5) | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 12:00 | Перераспределение нагрузок
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2018-12-19 13:30 | 2018-12-19 15:30 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ, тех.присоединение ул. Совхозная д.4
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. Чайковского 1" | 0.38 | 2018-12-19 10:00 | 2018-12-19 12:00 | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 6 кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2018-12-18 14:50 | 2018-12-18 15:05 | монтаж счетчика в РУ 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3(Кр. Окт) РУ-0,4кВ фид. Ул.Пушкина, Фурманова | 0.38 | 2018-12-20 10:00 | 2018-12-20 11:30 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-27 г. Судогда ул.Буденного | 0.38 | 2018-12-19 14:00 | 2018-12-19 15:00 | замена пинцета на н\в рубильники Ф-Бойлерная
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 48, г.Собинка, ул. Фабричная, д. 2а | 0.38 | 2018-12-19 11:30 | 2018-12-19 13:20 | отключение по заявке УК для очистки крыш от снега
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка, ТП-48 ул. Фабричная | 0.38 | 2018-12-19 11:30 | 2018-12-19 13:20 | отключение по заявке у.к. для очистки крыш
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП36 Ф. ул. Красноармейская | 0.22 | 2018-12-20 13:30 | 2018-12-21 09:00 | Ул. Красноармейская д.18 Не соблюдение договорных обязательств о оплате электроэнергии (Задолженность)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17п.Ликино Ф- Детсад | 0.38 | 2018-12-21 14:00 | 2018-12-21 16:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1005, Ф-1002 ТП-43 | 10 (10.5) | 2018-12-24 09:00 | 2018-12-24 12:00 | техническое обслуживание ТП-43
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 491, ул.Тракторная11 | 6 (6.3) | 2018-12-24 14:00 | 2018-12-24 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 п.Андреево Ф- Первомайская д 1-3 | 0.38 | 2018-12-24 10:00 | 2018-12-24 13:00 | замен аварийной опоры
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2018-12-24 13:00 | 2018-12-24 15:00 | отключение МВ ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-202 (Першино) РУ-0,4кВ фид.Скважина, яч.№1 | 0.38 | 2018-12-25 14:00 | 2018-12-25 15:00 | Замена кабельного ввода КЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина, ул.Фурманова | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 17:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-16(Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Садовая, гаражи | 0.38 | 2018-12-25 10:00 | 2018-12-25 12:00 | По заявке КО "ВОДОСТОК"для проведения земляных работ вблизи КЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Придорожная, Дачная, Былинная, Полярная", ф. "Сарай", ул. Дачная" | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 15:00 | Замена подкосов на ВЛ-0,4 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г. гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. Маяковского 1А, 2А" | 0.38 | 2018-12-25 09:00 | 2018-12-25 17:00 | Ремонт ВРУ в доме по адресу ул. Маяковского 2А
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ фид.Островского д.7, яч.№13 | 0.38 | 2018-12-25 20:05 | 2018-12-25 20:40 | Откл. РПС-250 яч.№13 в РУ-0,4кВ по заявке упр. Компании
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-3 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Пушкина, ул.Фурманова | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Киржач | ВЛ | ТП-2 (Кр. Окт.) РУ-0,4кВ фид.ул.Буденного | 0.38 | 2018-12-26 13:00 | 2018-12-26 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Поселок 1" ТП-3 - КТП "ДОР" | 10 (10.5) | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 13:00 | Ревизия КТП "ДОР"
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "Ул. Транспортная 2" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "Ул. Транспортная 4" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвале дома в соответствии с требованиями ПУЭ.
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-28, ВЛ фид. "Ул. Добролюбова, Менжинского" | 0.38 | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 11:00 | Выправка опор.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреево Ф- Труда | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 п.Вяткино Ф- Южная | 0.38 | 2018-12-26 10:00 | 2018-12-26 12:00 | тех присоединение гараж
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 67 ул. Красносельская 94г | 6 (6.3) | 2018-12-26 09:00 | 2018-12-26 12:00 | КТП 67 замена тр-ра
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 522 ул. Энергетиков 23г | 10 (10.5) | 2018-12-26 13:30 | 2018-12-26 15:30 | ТП 522 - работы на ТП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-107 Крутояк | 0.38 | 2018-12-26 10:30 | 2018-12-26 11:30 | Фид "деревня Крутояк" замена рубильника на автоматический выключатель 250 А на опоре .
АО "ВОЭК" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-93 | 10 (10.5) | 2018-12-26 10:19 | 2018-12-26 14:35 | Отключение КЛ-10 кВ для безопасного производства земляных работ. Без отключения потребителей.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 г. Судогда | 10 (10.5) | 2018-12-27 14:00 | 2018-12-27 16:00 | Выполнить оперативные переключения подключение вновь смонтированной ТП №50 согласно плана ПП 2018
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 разъединитель на опоре ВЛ 0,4кВ Ф-№3 отпайка на ул. Набережная | 0.38 | 2018-12-26 08:30 | 2018-12-26 10:00 | ул. Набережная монтаж ВЛИ 0,4кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Лакинск ( ф 104 Копнино МРСК ) ТП 30 ул Алексеевская | 10 (10.5) | 2018-12-27 12:13 | 2018-12-27 14:10 | плановые работы в смежной ТСО МРСК, Собинский РЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2018-12-27 08:30 | 2018-12-27 17:20 | ул.Набережная монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-27 13:00 | 2018-12-27 15:00 | ул.Ленина перевод абонентов с ВЛ на КЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-34 РУ 0,4кВ Ф-№2,7 | 0.38 | 2018-12-28 09:20 | 2018-12-28 10:55 | ТП-34 РУ 0,4кВ- отключено для монтажа КЛ 0,4кВ к РЩТП34.1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-12-28 09:56 | 2018-12-28 10:16 | По заявке "Владтеплогаз" в связи с консервацией котельной №10 по ул.Бр.Бесединых д.7 отключена КЛ 0,4кВ на границе балансовой принадлежности.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-28 10:30 | 2018-12-28 11:00 | ул.Гагарина в р-не дома №5 подключение нового тех.присоединения киоск (НТО)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-12-29 09:05 | 2018-12-29 10:00 | ул. Комсомольская д.16-17 отключен для пр-ва работ по спиливанию дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ по заявке "Управление городским хозяйством"