## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область апрель
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-3, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-01 09:30 | 2021-04-01 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ,ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-01 13:30 | 2021-04-01 16:30 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-366, ул.Стрелецкая ,36 | 0.38 | 2021-04-01 09:00 | 2021-04-01 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 491 ул. Тракторная 7 | 0.38 | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:00 | ТП 491 РУ 0,4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Мухановская" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | Монтаж контрольных приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 9" | 0.38 | 2021-04-02 09:00 | 2021-04-02 11:00 | Усиление изоляции концевой муфты.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП 61 РУ-0,4кВ, ф.ул.40 лет Октября, Гайдара, ф.ул.Молодёжная. | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 12:00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.12 "ул.Советская д.3, Ленина-гаражи, автосервис" | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 11:00 | Тех. Присоединение
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-05 10:00 | 2021-04-05 13:50 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-57 фид.1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 12:00 | Отключение по заявке от ООО УК " Пономарев"в связи с опиловкой по ул.Красноборской д.3а
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2021-04-05 13:30 | 2021-04-05 16:35 | ул.Фрунзе д.29, монтаж ПУ на опоре №30.1, замена пролёта ВЛ 0,4 кВ с опоры №30 на опору №30.1 в рамках нового тех. присоединения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 474, Сок.-Соколёнка 6а | 6 (6.3) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 15:00 | ТП 474 . Неотложный ремонт оборудования, подтяжка контактных соединений
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 16:00 | ТП 207 . Замена оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-04-06 13:00 | 2021-04-06 16:00 | отключили МВ Ф-1003 П/С Андреево,замена ЛРНД-10 ввод ТП-9, ЛР №82
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КВЛ | РП-3, КВЛ фид. "Клуб" и "Управление" | 0.38 | 2021-04-06 09:00 | 2021-04-06 10:30 | Перкладка КВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 17" | 0.38 | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-04-06 14:00 | 2021-04-06 14:17 | Отсоединение КЛ-10кВ на КНС по письму МУМП "Водоснабжение"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-07 10:00 | 2021-04-07 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,установка опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП281 ул Дегтярёва 20 | 0.38 | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 12:00 | ТП 281 Ремонт оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 13" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская 48) | 6 (6.3) | 2021-04-07 09:00 | 2021-04-07 11:00 | Чистка трансформатора, доливка масла, усиление изоляции концевой муфты в стор. ВЛ-6 кв на ТП-18, замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-04-07 08:30 | 2021-04-07 15:00 | Ремонт ВРУ дома.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, 1 СШ | 6 (6.3) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 14:00 | Замена и ошиновка камеры КСО
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП207, Мусорсокго 1 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 16:00 | ТП 207 . Замена оборудования РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП288, ул.В.Дуброва, 2 | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 12:00 | Ремонтные работы на ТП 288 в РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-06 10:00 | 2021-04-06 16:00 | Капитальный ремонт : монтаж опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-14 РУ-10кВ яч.4, ТП-4 РУ-10кВ яч.3 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:30 | 2021-04-08 11:30 | ТП-35 перевод нагрузки на вновь установленный тр-р
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-61 фид.3 | 0.38 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 13:00 | Отключение по заявке от ООО УК " доверие " связи с Заменой рубильника на вводе Лермонтова 39
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 10:00 | Чистка Т-1 и 1 СШ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-08 09:00 | 2021-04-08 11:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Маяковского 15" | 0.38 | 2021-04-07 13:30 | 2021-04-07 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-147, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | Для восстановления абонентской КВЛ-6 кВ к ТП-147
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:30 | 2021-04-09 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 15:00 | ППР на ТП-41
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-66 ф-4 | 0.38 | 2021-04-08 15:00 | 2021-04-08 17:00 | по заявке УК,в связи с подтоплением подвала ул.Мира 100
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП 22 РУ-0,4кВ,ф.ул.Приозерная, Первомайская | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 11:00 | Установка Ж.Б. опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ. Ф. Пятерочка, 50 лет Октября | 0.38 | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 14:00 | Установка Ж.Б. опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-09 10:00 | 2021-04-09 14:00 | Капитальный ремонт : монтаж опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП478, пос.РТС, 37а | 6 (6.3) | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-3, трансформатор | 6 (6.3) | 2021-04-09 08:30 | 2021-04-09 12:00 | Замена трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2021-04-09 09:00 | 2021-04-09 10:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира 1-9" | 0.38 | 2021-04-09 10:30 | 2021-04-09 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:30 | Монтаж приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Сельская, "Мировик" | 0.38 | 2021-04-09 14:00 | 2021-04-09 15:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-42, КЛ фид. "ул. Чайковского 7" | 0.38 | 2021-04-09 13:30 | 2021-04-09 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-11 ТП-41 | 10 (10.5) | 2021-04-09 13:20 | 2021-04-09 14:30 | ППР на ТП-41
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-12 09:00 | 2021-04-12 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-28 РУ-10кВ ,ТП-52 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-04-12 10:00 | 2021-04-12 14:00 | Установка Ж.Б. опор ВЛ-10кВ.,текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-63, КЛ фид. "ул. Чайковского 5" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-12 09:30 | 2021-04-12 12:00 | Замена опор.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 Ф-6 | 0.38 | 2021-04-12 08:45 | 2021-04-12 09:20 | замена ПУ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 Ф-2 | 0.38 | 2021-04-12 09:25 | 2021-04-12 11:20 | замена ПУ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-29 Ф-7 | 0.38 | 2021-04-12 13:20 | 2021-04-12 14:20 | замена ПУ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.2 | 0.38 | 2021-04-12 10:20 | 2021-04-12 13:50 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,монтаж СИП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430 | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | ТП 430 фид. ВЛ-2 монтаж проводов СиП между опорами №9 и оп. №9.1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-13 10:00 | 2021-04-13 15:00 | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,Ф. ул. 50лет Октября | 0.38 | 2021-04-13 09:30 | 2021-04-13 13:00 | текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-58, РУ-0,4кВ, ф ул. Губкина | 10 (10.5) | 2021-04-13 08:30 | 2021-04-13 14:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ, ф.ул. Зеленоградная | 10 (10.5) | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 17:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-12 13:30 | 2021-04-12 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | Замена опор.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП32- ТП33. | 10 (10.5) | 2021-04-13 09:45 | 2021-04-13 13:35 | Выправка опоры УНО №1-2 по ул.Набережная у ТП-33.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1013 от РП-3,участок ТП34- ТП62. | 10 (10.5) | 2021-04-13 10:25 | 2021-04-13 11:15 | Опиловка под ВЛ-10 кВ у ТП-62..
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-27 фид.1 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0.4 кВ,монтаж СИП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 11:00 | Отключение по заявке ООО УК"Пономарев С.А." в связи с заменой вводного кабеля по ул. Мира д.6
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-44 фид.4 | 0.38 | 2021-04-14 13:00 | 2021-04-14 15:00 | Отключение по заявке ООО УК"Пономарев С.А." в связи с заменой вводного кабеля по ул. Мира д.6
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-04-14 09:30 | 2021-04-14 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608 | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 12:00 | ТП 630 фид. ВЛ-2 ул. Сиреневая монтаж проводов СиП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 173 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 13:00 | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-12 РУ-10кВ яч.1 отход на ВЛ-10кВ (ТП-22) | 10 (10.5) | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 15:30 | коронированное в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.5 | 0.38 | 2021-04-14 08:30 | 2021-04-14 12:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2021-04-14 13:30 | 2021-04-14 17:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-14 10:00 | 2021-04-14 16:00 | установка ж/бопор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-14 09:00 | 2021-04-14 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж сип
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 11" | 0.38 | 2021-04-13 13:30 | 2021-04-13 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-13 09:00 | 2021-04-13 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 117 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 16:00 | ТП 117 фид. ВЛ-2 ул. Ново Ямская замена аварийной опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 172 | 0.38 | 2021-04-15 09:30 | 2021-04-15 12:30 | ТП 172 ВЛ 0,4 кВ монтаж проводов СиП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-12 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Молодежная 18-26" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж повторных заземлений
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Свердлова 2А" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-44(ул. Каляевская 13) | 10 (10.5) | 2021-04-15 09:00 | 2021-04-15 11:00 | Чистка Т-1, Т-2, СШ-0,4 кВ и 10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-15 10:00 | 2021-04-15 16:00 | установка ж/бопор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 17:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43, РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-04-15 08:30 | 2021-04-15 12:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1036 | 10 (10.5) | 2021-04-15 15:37 | 2021-04-15 15:56 | Кронирование в охранной зоне ВЛ-10кВ ул. Северная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-791 д. Высоково Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 10:00 | ППР на ТП-791 д. Высоково Мегафон
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Симаково" Ф-1004 ТП-789 д. Коверено Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 10:00 | 2021-04-19 11:00 | ППР на ТП-789 д. Коверено Мегафон
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Брызгалово" Ф-1003 ТП-756 п. Абросимово Мегафон | 10 (10.5) | 2021-04-19 13:30 | 2021-04-19 14:30 | ППР на ТП-756 п. Абросимово Мегафон
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 17:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-19 09:00 | 2021-04-19 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-35, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 35" | 0.38 | 2021-04-15 13:30 | 2021-04-15 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003,1006,1001,1004. | 10 (10.5) | 2021-04-17 05:00 | 2021-04-17 12:30 | отключение МВ Ф-1003,1006,1001,1004. П/С Андеево работы персонала Энергострой
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-118, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20,25,43,46,48,92,57,58 РУ-0,4кВ. | 0.38 | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 14:30 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-44 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Механизаторов" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 14:00 | 2021-04-20 16:00 | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-04-20 10:00 | 2021-04-20 16:00 | Ремонтные работы на ПС "Анопино".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-20 09:00 | 2021-04-20 12:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-65, КЛ фид. "ул. М-Апостола 17" | 0.38 | 2021-04-20 13:30 | 2021-04-20 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ. Ф. 4 | 0.38 | 2021-04-21 16:00 | 2021-04-21 18:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке Центра творчества
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-21 11:00 | 2021-04-21 12:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке МТС
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-21 09:30 | 2021-04-21 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК нагрузка переведена всего фидера на Ф-1010
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки пВяткино | 10 (10.5) | 2021-04-20 20:50 | 2021-04-20 22:15 | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки работы персонала МРСК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-22 14:00 | 2021-04-22 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-25 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 11:00 | 2021-04-22 12:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке МТС
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-22 10:00 | 2021-04-22 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-16 РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 17:00 | Текущее обслуживание тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 52 ул. Северная 14 | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 14:00 | ТП 52 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Районная ф.696 ТП726, ФСК | 6 (6.3) | 2021-04-22 08:00 | 2021-04-22 19:00 | Отключение МВ-6кВ ф.696 на ПС Районная для рабт в РУ-6кВ ПС Районная - по заявке ФСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-04-22 10:02 | 2021-04-22 13:36 | Неотложные работы в сетях МРСК Центра и Приволжья.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2021-04-23 09:30 | 2021-04-23 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-23 10:00 | 2021-04-23 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2021-04-22 13:15 | 2021-04-22 15:50 | ул.Льва Толстого, отключение для монтажа 3-х опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-22 10:30 | 2021-04-22 16:00 | Монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-64, КЛ фид. "ул. М-Апостола 19" | 0.38 | 2021-04-22 13:30 | 2021-04-22 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Осьмова, Революции" | 0.38 | 2021-04-22 09:00 | 2021-04-22 10:30 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-23 21:50 | 2021-04-23 22:00 | ул.Мичурина д.8, отключение по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.10 | 0.38 | 2021-04-24 10:20 | 2021-04-24 10:30 | ул.Мичурина д.8, отключение по заявке управляющей компании.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Торфяная 15" | 0.38 | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, фидер 3 ул.Свобода,ул.Октябрьская | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП10-ТП95 ул.Мичурина | 10 (10.5) | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 13:00 | выправка ж/б опоры №96 ВЛ-10кВ. ТП10-ТП95 ул.Мичурина
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-26 13:30 | 2021-04-26 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-26 12:00 | 2021-04-26 12:30 | Пищеблок ЦРБ, отключение для опиловки деревьев
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-04-27 09:30 | 2021-04-27 12:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-11, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-04-27 09:00 | 2021-04-27 11:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. А" | 0.38 | 2021-04-27 13:30 | 2021-04-27 14:30 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-80, КЛ фид. "ул. Прудинская 3 каб. Б" | 0.38 | 2021-04-27 14:30 | 2021-04-27 15:30 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2021-04-26 10:00 | 2021-04-26 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-27 12:35 | 2021-04-27 12:55 | ул.Комсомольская, отключение для безопасного производства работ по монтажу ВЛИ-0,4кВ отпайка РТРС
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22а Ф-3,Ф-4,Ф-7 ул Октябрьская,ул. 1 Мая, ул. Чапаева | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 12:00 | Производсвенная программа 2021 года
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "ул. СТ. большевиков 21А" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса четн." | 0.38 | 2021-04-28 09:00 | 2021-04-28 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2021-04-28 13:30 | 2021-04-28 15:00 | Монтаж ПУ по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-04-29 09:00 | 2021-04-29 11:00 | ТП-31 РУ-10 кВ камера2 линияТ-2 отключение от Ф-10 РП-1 и подключение к ШМ ТП-31 Ф-25
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 уч-к от ТП-1 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2021-04-28 13:35 | 2021-04-28 14:50 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-34 | 0.38 | 2021-04-29 09:30 | 2021-04-29 13:00 | замена выходного кабеля в РУ-0.4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП450, ул.Василисина, 13 | 6 (6.3) | 2021-04-29 13:30 | 2021-04-29 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП69, ул.Мира, 7в | 0.22 | 2021-04-28 10:40 | 2021-04-28 11:10 | Перегорел ПН-250А
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2021-04-28 11:30 | 2021-04-28 12:23 | Пищеблок ЦРБ, отключение для безопасного производства работ по оснастке опоры №16.8 в рамках тех. присоединения РТРС
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.109 ВЛ-10кВ ТП28-ТП47 Ф.1026 ПС "Октябрьская"ул.Парковая | 10 (10.5) | 2021-04-29 16:30 | 2021-04-29 17:00 | замена штыревого изолятора ШФ-20 на оп.№109 линии ВЛ-10кВ ,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул.Свобода,Октябрьская | 0.38 | 2021-04-28 10:00 | 2021-04-28 15:00 | установка ж/б опор ВЛ-0,4кВ.,текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, фидер ул. Губкина | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 фидер ул. Зеленоградная | 0.38 | 2021-04-29 10:00 | 2021-04-29 14:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-43 фидер ул.Юбилейная | 0.38 | 2021-04-29 14:00 | 2021-04-29 16:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. Свердлова, Революции" | 0.38 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:50 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-62 | 10 (10.5) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 13:00 | Замена трансформатора в КТП 62 по предписанию.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн." | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-37, ВЛ фид. "ул. Калинина 32/14" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 13:00 | Ремонт ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | Монтаж ПУ по условиям техприсоединения
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-44, ВЛ фид. "ул. Каляева" | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 12:00 | Замена привода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 4" | 0.38 | 2021-04-30 10:00 | 2021-04-30 12:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-04-30 09:30 | 2021-04-30 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 | 0.38 | 2021-04-29 08:45 | 2021-04-29 14:55 | ул.Комсомольская, отключение для безопасного производства работ по замене ВЛ-0,4кВ на СИП-4х50+1х16 в пролетах опор№8-14,14-16
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-11 фидер ул.Фурманова мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 09:00 | 2021-04-30 10:30 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-1 фидер Калинина,Комсомольская мкр-н Кр.Октябрь | 0.38 | 2021-04-30 10:30 | 2021-04-30 12:00 | Временное отключение электроэнергии по заявке администрации г. Киржач, подвеска СиП УНО сторонней организацией
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 | 0.38 | 2021-04-29 11:35 | 2021-04-30 11:00 | ул.Бр.Бесединых д.14 кв.1 включен системой АСКУЭ по заявке энергосбыта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 357, ул.Д. Левитана, 39 | 0.38 | 2021-04-30 16:30 | 2021-04-30 18:00 | ТП 357 неисправна кабельная перемычка между 2 и 6 подъездами в д. 39 ул. Д. Левитана