## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область апрель
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 51, ул. Сущёвский пер. 1 | 0.22 | 2020-04-03 09:38 | 2020-04-03 10:10 | Неисправно контактное соединение на вводе дома №2 ул.Левино поле
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 08:00 | 2020-04-06 09:00 | оперативное переключение в сетях МРСК Центра и Приволжья.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-06 15:00 | 2020-04-06 16:00 | оперативное переключение в сетях МРСК Центра и Приволжья.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 16:00 | Проверка РЗА на ПС Берково
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | РП-1, ф.28, от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2020-04-07 09:00 | 2020-04-07 12:00 | Замена разрядников
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС "Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | КЛ-10 кВ ТП 12 - Тр-№1 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-905, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Первомайский, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 10:00 | 2020-04-08 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-08 12:30 | 2020-04-08 14:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-08 08:30 | 2020-04-08 08:30 | Ремонт КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78. Без отключения потребителей
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-12 -Тр-№1 | 10 (10.5) | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 10:00 | КЛ-10 кВ ТП 12 - Тр-№1 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Новое, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 10:00 | 2020-04-09 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Новый Быт, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-04-09 12:30 | 2020-04-09 14:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-09 08:30 | 2020-04-09 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-802, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Гигант, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-10 10:00 | 2020-04-10 13:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-10 08:30 | 2020-04-10 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137(пос. Панфиловский) | 6 (6.3) | 2020-04-09 09:20 | 2020-04-09 12:15 | Замена вводного рубильника 0,4 кВ. Монтаж дополнительного рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Клязьменский городок, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-967, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Ащеринский карьер, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-13 12:30 | 2020-04-13 14:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-04-13 08:30 | 2020-04-13 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136 (пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-04-10 09:45 | 2020-04-10 11:00 | Подтяжка болтовых соединений трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, Вл фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-04-13 09:00 | 2020-04-13 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2020-04-13 13:00 | 2020-04-13 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-04-13 14:00 | 2020-04-13 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | тех.присоединение
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, п. Достижение, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-972, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, д. Крестниково, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-14 12:00 | 2020-04-14 15:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-33 | 6 (6.3) | 2020-04-14 09:00 | 2020-04-14 09:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "А" (направл. 94) | 6 (6.3) | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 10:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб. "Б" (направл. 100) | 6 (6.3) | 2020-04-14 13:00 | 2020-04-14 13:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-04-14 10:00 | 2020-04-14 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 12:00 | тех.присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-04-14 08:40 | 2020-04-14 14:40 | ул.Пролатарская, отключения для производства работ по замене ВЛ 0,4кВ на СИП 4х50
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Осипово, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 13:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ,с. Мошачиха, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2020-04-15 12:00 | 2020-04-15 15:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-15 10:00 | 2020-04-15 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-31 (ул. Плеханова 8) | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 11:30 | Текущий ремонт ТП. Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид."Налоговая инспекция" | 0.38 | 2020-04-15 08:00 | 2020-04-15 10:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-04-15 09:15 | 2020-04-15 09:50 | РП-1 Ф-1014 лопнул изолятор на опоре №21, замена изолятора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2020-04-15 17:00 | 2020-04-15 17:10 | Переключения в сетях МРСК "Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Ленина,Вокзальная, частные дома" | 0.38 | 2020-04-16 09:40 | 2020-04-16 15:00 | Замена опор, перетяжка провода
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-16 10:00 | 2020-04-16 14:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 09:00 | 2020-04-16 10:00 | Замена оборудования РУ 6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева,21 | 6 (6.3) | 2020-04-16 15:30 | 2020-04-16 16:30 | Замена оборудования РУ 6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ЦРП-2, ф.31, от ТП-133 до ТП-214 | 6 (6.3) | 2020-04-15 09:00 | 2020-04-15 09:00 | КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-214 не прошла испытания повышенным напряжением. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 06:00 | 2020-04-17 06:43 | демонтаж провода подготовка рабочего места. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-17 13:00 | 2020-04-17 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-56 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-16 13:00 | 2020-04-16 14:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-17 11:00 | 2020-04-17 13:00 | Спиливание деревьев персоналом МУП по озелененению города.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | Плановые работы в сетях МРСК "Центра и приволжья"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Боголюбовоа" отключение ф.609 МРСК | 6 (6.3) | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 17:00 | Ремонтные работы на ВЛ 6 кВ ф. 609 ПС Боголюбово
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по текущему ремонту
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 11:00 | Спиливание деревьев персоналом МУП по озелененению города.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. Обеспечение" | 0.38 | 2020-04-20 09:00 | 2020-04-20 09:30 | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-6, КЛ фид. "М-н "Интерсвет" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 10:00 | Устранение повышенного нагрева рубильника 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 685, ВЛ-10 кВ к ТП 610 | 10 (10.5) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 12:00 | Ремонтные работы на ТП 685
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП -8 г. Собинка, фид.4.1.3. | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 11:10 | ремонт и ревизия 3х руб. Пертяжка пролета ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Дзержинского | 0.38 | 2020-04-20 10:00 | 2020-04-20 10:00 | ТП-4 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 загнивание опоры №34, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-20 13:00 | 2020-04-20 13:00 | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-21 10:00 | 2020-04-21 10:00 | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-21 06:00 | 2020-04-21 06:43 | демонтаж провода подготовка рабочего места. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-21 13:00 | 2020-04-21 17:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "А" | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-111, (ул. Охотничья) | 6 (6.3) | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:00 | Текущий ремонт ТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 1-3 СШ-10 кВ (яч. 217) | 10 (10.5) | 2020-04-21 13:30 | 2020-04-21 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2,СВВ-10 кВ 3-4 СШ-10 кВ (яч. 228) | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:00 | 2020-04-21 14:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 227 | 10 (10.5) | 2020-04-21 14:30 | 2020-04-21 15:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-21 09:30 | 2020-04-21 12:00 | Монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 4 "Администрация" | 0.38 | 2020-04-20 09:30 | 2020-04-20 13:00 | Установка опор ВЛ-0,4кВ по текущему ремонту
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 п. Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 10:00 | 2020-04-22 10:00 | ТП-761 РУ-0.4 кВ монтаж ячеек ЩО-70 без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 225 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:30 | 2020-04-22 10:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-56 до ТП-57 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 14:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-04-22 09:00 | 2020-04-22 11:00 | Замена трансформатора Т-1. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-22 13:00 | 2020-04-22 17:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП 17 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-22 07:00 | 2020-04-22 09:00 | замена узла учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-6 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Советская | 0.38 | 2020-04-22 10:30 | 2020-04-22 10:30 | ТП-6 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 загнивание опоры №13, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-22А Ф-4 ВЛ-0.4 кВ ул. 1 Мая | 0.38 | 2020-04-22 14:30 | 2020-04-22 14:30 | ТП-22А ВЛ-0.4 кВ Ф-4 загнивание опоры №23, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 Ф-1 ВЛ-0.4 кВ п. им Фрунзе | 0.38 | 2020-04-22 16:30 | 2020-04-22 16:30 | ТП-761 ВЛ-0.4 кВ Ф-1 загнивание опоры №13, монтаж ж/б приставки без отключения абонентов.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.19, ул. Набережная д.13/1 | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 11:00 | Отключение по письму МУП "Первомайский рынок"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС Октябрьская Ф.1007 | 10 (10.5) | 2020-04-23 15:00 | 2020-04-23 16:00 | подрезка деревьев подрядной организацией "Мосстройинвест"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | тех.присоединение
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка, КТП№74. ул. коммунальная | 0.38 | 2020-04-23 12:00 | 2020-04-23 14:00 | Подключение КЛ-0,38 кВ по технологическому присоединению
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская. Ф- краснознаменная | 0.38 | 2020-04-23 13:00 | 2020-04-23 17:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 223 | 10 (10.5) | 2020-04-22 10:12 | 2020-04-22 10:12 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-89 | 10 (10.5) | 2020-04-23 09:00 | 2020-04-23 09:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 221 | 10 (10.5) | 2020-04-22 13:30 | 2020-04-22 13:30 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 222 | 10 (10.5) | 2020-04-23 14:00 | 2020-04-23 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 11:30 | Замена ТТ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-04-23 09:45 | 2020-04-23 10:00 | ул.Набережная, отключение для безопасного производства работ по спиливанию аварийного дерева.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-60 | 10 (10.5) | 2020-04-24 10:00 | 2020-04-24 12:00 | В ТП-60 завод кабеля в РУ-0,4 кВ и переключение ф.2 с ВЛ на КЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-24 13:00 | 2020-04-24 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 09:00 | Устранение утечки масла. Т-1. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-23 23:40 | 2020-04-23 23:55 | Перевод КТП-9, КТП-17 на ф. "Трудколектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-4 | 10 (10.5) | 2020-04-24 00:05 | 2020-04-24 00:20 | Перевод КТП-1, КТП-20, КТП-16 на ф.1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 14:00 | Замена предохранителей в ПКУ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-24 09:00 | 2020-04-24 16:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54, ул. Пригородная, 19 | 0.38 | 2020-04-24 15:32 | 2020-04-24 16:45 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ у дома № 35 ул.Пригородная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-40 Ф-3 ВЛ-0.4 кВ ул. Заозёрная | 0.38 | 2020-04-24 13:30 | 2020-04-24 13:30 | ТП-40 ВЛ-0.4 кВ Ф-3 опора №5 сильный наклон опоры, замена бандажей без отключения абонентов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-27 10:00 | 2020-04-27 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ яч. 224 | 10 (10.5) | 2020-04-27 13:30 | 2020-04-27 14:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, ( ул. Ленинградская 5) | 6 (6.3) | 2020-04-27 09:00 | 2020-04-27 11:00 | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 648, ул. Березовая 7 | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 12:00 | Ремонтные работы на ТП
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-8 | 0.38 | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 14:00 | ф.1 по заявке потребителя, для замены т/т в ТП-8 ру-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:30 | 2020-04-28 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-0,4 кВ, 1СШ | 0.38 | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 11:30 | Замена ТТ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:00 | 2020-04-28 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" КТП№-17 - КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-04-27 23:00 | 2020-04-27 23:10 | Перевод КТП-9, КТП-17 на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ КТП№1-КТП№6 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 16:00 | Опиловка ул. Кирова вблизи ВЛ-10кВ администрацией г. Петушки
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-28 10:30 | 2020-04-28 11:00 | Замена предохранителей в ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-27 09:40 | 2020-04-27 09:40 | Для безопасного производства земляных работ персоналом ИП Харитонов. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-47, ВЛ фид. "Ул. Чапаева, Добролюбова" | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | Спиливание деревьев персоналом УК.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69( ул. Владимирская 1) | 6 (6.3) | 2020-04-28 09:00 | 2020-04-28 11:30 | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, отпайка ВЛ фид. "Ул. Ленина нечетн." | 0.38 | 2020-04-28 08:00 | 2020-04-28 10:00 | Спиливание деревьев персоналом МУП по озеленению города.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-81 до ТП-79 | 6 (6.3) | 2020-04-28 10:00 | 2020-04-28 10:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15(ул. Свердлова 3) | 10 (10.5) | 2020-04-28 13:30 | 2020-04-28 15:00 | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-04-29 10:05 | 2020-04-29 10:05 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-29 10:00 | 2020-04-29 13:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 16:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-80 до ТП-81 | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 15:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-28 09:50 | 2020-04-28 17:00 | Для безопасного производства земляных работ персоналом ИП Харитонов. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28( ул.Кравчинского 19) | 6 (6.3) | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:30 | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27( ул. Тверская 65) | 6 (6.3) | 2020-04-29 13:30 | 2020-04-29 15:00 | Подтяжка болтовых соединений, чистка оборудования, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 11:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233 ул. Балакирева 21 | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 17:00 | ТП 233 замена оборудования в РУ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 518 ул. Безыменского 6б | 0.38 | 2020-04-29 09:00 | 2020-04-29 12:00 | ТП 518 монтаж сигнализации
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 476 ул. Безыменского д. 14а | 0.38 | 2020-04-30 09:30 | 2020-04-30 11:30 | ТП 476 монтаж сигнализации
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61 РУ-0,4кВ ф. ул.40 лет Октября,Гайдара. | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 13:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 11:00 | Капитальный ремонт: монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№29 | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 14:00 | Замена предохранителей в ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-04-30 13:00 | 2020-04-30 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ПС "Юрьев-Польская", ф.1003, ВЛ-10 кВ от ТП-28 до ТП-51 | 10 (10.5) | 2020-04-30 09:00 | 2020-04-30 15:00 | замена опор ВЛ-10 кВ согласно ППР, ТП-515, питающаяся от данной ВЛ, не закольцована, поэтому подать ЭЭ на время отключения возможности нет
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-85 | 10 (10.5) | 2020-04-29 09:50 | 2020-04-29 09:50 | Для безопасного производства земляных работ персоналом "Евротрансгаз" ИП Волков. Без отключения потребителей.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-04-30 10:50 | 2020-04-30 11:05 | ул.3-я Пятилетка д.1 гараж (Романов), подключение ВРУ-0,22кВ с ВЛ-0,4кВ на опоре №3.1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-167, ф.2, ул. Маяковского, д.79 | 0.38 | 2020-04-30 10:00 | 2020-04-30 11:00 | Отключение по заявке УК "Континент"