## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июнь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-59, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-06-01 09:30 | 2021-06-01 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Пресненская/Куйбышева" | 0.38 | 2021-06-01 13:00 | 2021-06-01 15:30 | Установка опор,монтаж СИП по вновь установленным опорам.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-01 04:38 | 2021-06-01 05:42 | замена опорного изолятора ЛРНД-10 №67
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-02 09:30 | 2021-06-02 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ ф.5 РЩТП-7 Ул.+Парк | 0.38 | 2021-06-01 11:30 | 2021-06-01 11:54 | ул.Луначарского, отключение для демонтажа старой опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-04кВ, фид Транс + " | 0.38 | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 12:00 | Установка трансформаторов тока, замена прибора учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ, фид Школа 10 " | 0.38 | 2021-06-02 13:30 | 2021-06-02 15:30 | Раскопка двух КЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП30 к ТП621/ТП626 , | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | Отключение ВЛ 10 кВ с РП 30 к ТП626/ТП621 , для подрезки деревьев.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 386 ул. Добросельская 34 | 10 (10.5) | 2021-06-03 11:30 | 2021-06-03 15:00 | ТП 386 РУ 0,4 кВ ремонт полов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-03 09:30 | 2021-06-03 14:00 | КТП 19 капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ фид. ВЛ-3
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ЦРП-10 кВ ВВ яч.12 | 10 (10.5) | 2021-06-02 09:00 | 2021-06-02 10:00 | ТП-14 РУ-10 кВ секц. Б регулировка тяг ВН яч.6,яч.7,яч.8
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-102 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ,ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-03 13:30 | 2021-06-03 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.2 "Школа №3" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | Школа №3, замена трансформаторов тока в РУ 0,4кВ ТП-25
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская, Лермонтова д.2"" | 0.38 | 2021-06-02 16:05 | 2021-06-02 16:35 | ул.Красноармейская, отключение для безопасного производства по замене трансформаторов тока в ТП-25 РУ-0,4кВ ф.2 "Школа №3"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2с.ш. " | 0.38 | 2021-06-03 08:40 | 2021-06-03 11:30 | Замена РПС, прокладка КЛ-04кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 16:00 | Подрезка деревьев.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-4, РУ-10кВ, яч.4-отх. на ТП-47 | 10 (10.5) | 2021-06-03 09:00 | 2021-06-03 14:00 | Замена оборудования РУ-10кВ, ТП-47,капремонт 2021г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-06-04 05:00 | 2021-06-04 05:55 | Отключить ЛР 73 замена привода ВН-16 ЛР-74
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-25 ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | ТП-31 РУ-10 кВ камера2 линия Т-1 отключение от Ф-10 РП-1 и подключение к ШМ ТП-31 Ф-25
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Новое, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 15:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 1-2 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | Перевод КЛ-04кВ с 3 с.ш на 1с.ш.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП211 Судогодское Шоссе 29 | 0.38 | 2021-06-07 10:27 | 2021-06-07 10:28 | ТП211 РУ 0.4 кВ ремонт строительной части
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП58 пос. РТС | 0.38 | 2021-06-05 08:30 | 2021-06-05 09:30 | ТП58 ВЛ 0.4 кВ фид. ВЛ-1 Жилой сектор опиловка деревьев, перетяжка проводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:00 | 2021-06-07 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 Ф-1 | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 11:00 | Отключение по заявке ООО"Владимиртеплогаз".
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76 | 0.38 | 2021-06-04 09:30 | 2021-06-04 10:30 | ТП 2 Ф.ул. Ленина к д.76. Восстановление схемы электроснабжения Ленина д.76-д.68.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Кирова 3,4,5, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-04 09:10 | 2021-06-04 11:40 | ул.Кирова д.3, замена ввода на СИП-2х16, спил аварийного дерева.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-04кВ 2-3 с.ш. " | 0.38 | 2021-06-04 13:00 | 2021-06-04 15:30 | Перевод КЛ-04кВ с 3 с.ш на 2с.ш.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2021-06-06 08:05 | 2021-06-06 09:10 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 2, г.Судогда Ф-Карло Маркса | 0.38 | 2021-06-07 05:00 | 2021-06-07 08:00 | замена аварийной опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-07 13:35 | 2021-06-07 13:55 | ул.Гагарина вагончик АТП (билетная касса) отключен ввод с опоры №15 ВЛ 0,4кВ по заявке энергосбыта в связи с расторжением договора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 15:30 | Монтаж секционной ячейки КСО.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко Дзержинского." | 0.38 | 2021-06-08 10:00 | 2021-06-08 16:00 | Замена опоры монтаж СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-04 09:00 | 2021-06-04 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул.К.Маркса" | 0.38 | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | Опиловка ВЛ-04кВ.
РЭС г.Юрьев-Польский | ТП | ф.1003 ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-06-08 09:00 | 2021-06-08 13:00 | замена тр-ра по ППР-2021
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-08 13:30 | 2021-06-08 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-07 13:07 | 2021-06-07 15:19 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-37 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2021-06-08 13:00 | 2021-06-08 15:00 | текущий ремонт группового рубильника,техническое обслуживание тр-ра
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-30, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-09 13:30 | 2021-06-09 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 ТП-35,44,724 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 10:00 | ВЛ-10 кВ ф - 25 РП-1 замена опор по предписанию ростехнадзора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 09:26 | ул.Беседина д.8, замена ввода на СИП-2х16 по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ "Ввод с трансформатора" | 0.38 | 2021-06-08 11:05 | 2021-06-08 12:10 | ТП-37 РУ 0,4кВ отключение для монтажа учета и подключения КЛ-0,4кВ ИП Астафьев Ф.5
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Тверская" | 0.38 | 2021-06-09 09:00 | 2021-06-09 12:00 | Замена опоры, монтаж СИП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-09 04:46 | 2021-06-09 07:40 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-2 | 10 (10.5) | 2021-06-09 09:50 | 2021-06-09 12:55 | Замена тр-ра
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф-1013 | 10 (10.5) | 2021-06-09 15:00 | 2021-06-09 15:50 | Подключение абонентского КЛ-10 кв. в ст.ТП-124
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-123, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:30 | 2021-06-10 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-09 08:55 | 2021-06-09 15:05 | ул.Московская, замена опор ВЛ 0,4кВ №34, 34.1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Беседина, ул.Мира" | 0.38 | 2021-06-09 15:45 | 2021-06-09 16:15 | ул.Беседина д.8, низкое напряжение, переключен с фазы "С" на фазу "В"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6кВ от ТП-80 до ТП-82. | 6 (6.3) | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2021
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-34 РУ-0,4кВ ф.6 РЩТП 34.1 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-06-10 08:35 | 2021-06-10 10:50 | ул.Советская, отключение для правки опоры №3
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | Подрезка деревьев.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 19 ул. Вишневая 26 | 0.38 | 2021-06-10 09:00 | 2021-06-10 14:00 | КТП 19 капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-11 04:38 | 2021-06-11 05:42 | замена опорного изолятора ЛРНД-10 №67
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-06-11 10:00 | 2021-06-11 13:00 | Замена АСКУЭ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.№4 "Текстильная" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-15 09:00 | 2021-06-15 15:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-11 08:30 | 2021-06-11 11:10 | ул. Гоголя , перевод ВЛ-0,22кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.4 "Горгаз" | 0.38 | 2021-06-11 14:30 | 2021-06-11 14:40 | "Горгаз" , отключение по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса чет" | 0.38 | 2021-06-11 09:00 | 2021-06-11 12:00 | Подрезка деревьев.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-15 10:00 | 2021-06-15 12:00 | Перезавод КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 ул. Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | РП 30 ВЛ-10кВ ф.Ю-1 Монтаж ПКУ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП290 ул.Растопчина 39б | 0.38 | 2021-06-16 14:00 | 2021-06-16 16:00 | ТП 290 КЛ-0,4 кВ ф. Комиссарова,51 Определение трассы КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП260 ул.Б.Московская 61 | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 14:00 | ТП 260 ВЛ-0,4кВ Работы на ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-16 06:00 | 2021-06-16 17:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-17 п.Ликино | 10 (10.5) | 2021-06-16 05:00 | 2021-06-16 05:40 | доливка масла в тр-р
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К.Маркса " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 12:00 | Подрезка деревьев.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-68, ВЛ фид. "ул.Тумская. " | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 11:00 | Установка приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-42, РУ-04кВ . Ул. Чайковского 13. | 6 (6.3) | 2021-06-16 13:30 | 2021-06-16 15:30 | Монтаж РПС.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ ф.11 "Московская д.19" | 0.38 | 2021-06-16 13:00 | 2021-06-16 15:00 | Перезавод КЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-16 09:00 | 2021-06-16 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС"Пенкино" Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-06-17 01:40 | 2021-06-17 01:51 | переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-17 05:00 | 2021-06-17 07:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 6, г.Судогда Ф-Якобсона | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-83, ф.13, ул. Абельмана, д.124 | 0.38 | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 15:00 | Отключение по письму ООО УК "Веста"
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-06-17 09:30 | 2021-06-17 15:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, РУ-04кВ . Ул. Октябрьская 21. | 10 (10.5) | 2021-06-17 09:00 | 2021-06-17 12:00 | Монтаж РПС.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ,ул.Строителей, д.28а | 0.38 | 2021-06-17 11:00 | 2021-06-17 13:00 | Перезавод КЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2021-06-18 06:00 | 2021-06-18 16:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Красноармейская, ПФР" | 0.38 | 2021-06-17 07:15 | 2021-06-17 07:40 | ул.Бр.Бесединых д.3А (ТЦ Мария), переведен с ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-25 на ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.8 "пер.Гагарина д.17" | 0.38 | 2021-06-17 13:30 | 2021-06-17 14:25 | пер.Гагарина д.17, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.3 "пер.Гагарина д.11,13" | 0.38 | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 16:30 | пер.Гагарина д.13,11, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-06-17 16:45 | 2021-06-17 17:45 | ул.Гагарина д.50, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-18 09:00 | 2021-06-18 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-18 04:38 | 2021-06-18 09:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-18 13:00 | 2021-06-18 15:30 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 П/С Судогда г.Судогда | 10 (10.5) | 2021-06-21 04:20 | 2021-06-21 07:08 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-21 09:00 | 2021-06-21 12:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Беседина, Крылова" | 0.38 | 2021-06-18 08:55 | 2021-06-18 09:11 | ул.Кирова д.2, отключение для замены ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.13 "ул.Полевая д.6" | 0.38 | 2021-06-18 09:30 | 2021-06-18 10:20 | ул.Полевая д.6, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-18 10:30 | 2021-06-18 11:30 | ул.Беседина д.9, отключение для замены ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Лермонтова д.4" | 0.38 | 2021-06-18 11:50 | 2021-06-18 13:10 | ул.Лермонтова д.4, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-06-18 13:55 | 2021-06-18 15:05 | ул.Гагарина д.5, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-18 16:20 | 2021-06-18 17:40 | ул.Горького д.35А, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-19 08:35 | 2021-06-19 09:35 | ул.Кутузова д.17, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 ВРУ-21 Магазин ф. 2,4 "ул.Кутузова д,9" | 0.38 | 2021-06-19 10:50 | 2021-06-19 11:50 | ул.Кутузова д.9, отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.6 "ул.Парковая д.54,55" | 0.38 | 2021-06-19 09:55 | 2021-06-19 10:30 | ул.Парковая д.54 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.1,3" | 0.38 | 2021-06-19 12:10 | 2021-06-19 13:10 | ул.Кутузова д.1 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Парковая д.60А, 60Б" | 0.38 | 2021-06-20 08:36 | 2021-06-20 10:00 | ул.Парковая д.60А, 60Б , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ домов по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.16 "ул.Сиреневая д.3" | 0.38 | 2021-06-20 10:25 | 2021-06-20 11:26 | ул.Сиреневая д.3 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Кутузова д.10" | 0.38 | 2021-06-20 11:40 | 2021-06-20 12:23 | ул.Кутузова д.10 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Горького д.35А" | 0.38 | 2021-06-20 13:20 | 2021-06-20 14:00 | ул.Горького д.35А, отключение для замены ТТ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Парковая д.58" | 0.38 | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 15:38 | ул.Парковая д.58 , отключение для замены ТТ и ПУ в ВРУ-0,4кВ дома по заявке управляющей компании.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 ул.Чапаева | 10 (10.5) | 2021-06-22 13:00 | 2021-06-22 14:00 | текущий ремонт оборудования РУ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 16:10 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Гоголя, 3-я Пятилетка" | 0.38 | 2021-06-21 13:28 | 2021-06-21 13:34 | ул.Гоголя, отключение для демонтажа старой опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС. Островская, фид. 601. 605. | 6 (6.3) | 2021-06-22 08:00 | 2021-06-22 18:00 | Плановые ремонтные работы на ПС. Гусь.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135, РУ-04кВ Тр-р. п. Новый. " | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 12:00 | Чистка Тр-р, долив масла. Ревизия ЛР-6кВ. Опиловка ВЛ-6кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 14:00 | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-22 11:30 | 2021-06-22 14:30 | ул.Луговая , замена опоры №13
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-06-23 09:00 | 2021-06-23 12:00 | Установка опоры..
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная" | 0.38 | 2021-06-23 05:00 | 2021-06-23 12:00 | Техприсоединение к электрическим сетям.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Орджоникидзе" | 0.38 | 2021-06-23 06:00 | 2021-06-23 09:00 | Установка опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП368 прт Ленина 53 | 6 (6.3) | 2021-06-23 08:00 | 2021-06-23 10:30 | ТП368 Неотложный ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.7 "Гаражи Айсина" | 0.38 | 2021-06-22 09:15 | 2021-06-23 14:10 | "гаражи Айсина " включены после ремонта ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24, РУ-04кВ "ул. Приозерная 9" | 0.38 | 2021-06-24 09:00 | 2021-06-24 10:30 | Монтаж привода ручки вводного рубильника.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8, РУ-Тр-р "ул. Полярная 9" | 0.38 | 2021-06-24 10:00 | 2021-06-24 12:00 | Чистка долив масла .
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП19 ул. Вишнёвая 26 | 0.38 | 2021-06-24 09:30 | 2021-06-24 11:00 | КТП 19 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ Красная Горка перевод на новую ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.6 "РСУ" | 0.38 | 2021-06-24 07:31 | 2021-06-24 08:40 | "РСУ" отключение по заявке абонента для замены ввода на СИП-4х16
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Дальняя Тверская" | 0.38 | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | Замена опоры, монтаж СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-62, Тр-р-1. ул. Калинина 61. | 10 (10.5) | 2021-06-25 09:00 | 2021-06-25 12:00 | Ремонт концевой муфты на Тр-р-1..
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2021-06-25 09:25 | 2021-06-25 12:40 | ул.Луговая , замена опоры №12, замена укоса опоры №14 ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-28 09:00 | 2021-06-28 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 16:00 | ТП-4 Ф-4 ул. Долбилкина капитальный ремонт линии, установка опор, замена АС на СИП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,РУ-6кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-06-29 06:00 | 2021-06-29 08:00 | Демонтаж шинного моста в РУ-6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2021-06-28 09:10 | 2021-06-28 10:20 | ул.Никольская, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская , пер.Гагарина" | 0.38 | 2021-06-28 11:50 | 2021-06-28 12:34 | пер.Гагарина д.9, снятие контрольного ПУ с опоры №8
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-04 кВ ТП-5 фид."Ул. Октябрьская". | 0.38 | 2021-06-29 09:00 | 2021-06-29 12:00 | Установка опор.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1024 ВЛ-10кВ. | 10 (10.5) | 2021-06-29 10:37 | 2021-06-29 12:40 | Подпилка деревьев участок от ЛР-10 кВ. ОП.№3 до ТП-7
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Кирова" | 0.38 | 2021-06-29 19:00 | 2021-06-29 19:15 | ул.Кирова д.12, отключение по заявке управляющей компании для замены ВА на вводе в дом
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 605 от ПС "Островская" до ТП-135 | 6 (6.3) | 2021-06-29 09:22 | 2021-06-29 11:25 | Ремонт ЛР-6 кВ ТП-135, чистка оборудования.