## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область сентябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22,РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2021-09-01 10:00 | 2021-09-01 15:00 | текущий ремонт ВЛ-0,4/10кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 16 Ф. Погребок | 0.38 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | Перенос кабельного шкафа ул. Кремлевская д.5
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-01 08:20 | 2021-09-01 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 16:00 | Тех. присоединение
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 400 ул. Б.Нижегородская 95 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | Текущий ремонт ТП 400: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-02 09:30 | 2021-09-02 11:00 | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0.4кВ фидер 16 | 0.38 | 2021-09-02 10:30 | 2021-09-02 13:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ; техническое присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 116 | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 10:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, ВВ-6 кВ направл. 124 | 6 (6.3) | 2021-09-02 10:00 | 2021-09-02 11:00 | Проверка РЗА ВВ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-101 (ул. Курловская) | 6 (6.3) | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 12:00 | Чистка оборудования, замена концевых муфт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-823, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ, с. Крутово, БС "Мегафон | 10 (10.5) | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 15:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-02 08:25 | 2021-09-02 16:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 0.38 | 2021-09-02 09:20 | 2021-09-02 11:35 | КТП-Греция отключение для безопасного производства работ по замене опорных изоляторов в РУ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Калинина 21" и "Магазин" | 6 (6.3) | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 12:00 | Перевод питания ВЛ с ТП-30
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-03 09:30 | 2021-09-03 11:00 | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-40 ф-1 | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 14:00 | Отключение по заявке от Собинский филиал ГАУ ВО " Владлесхоз".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-03 08:15 | 2021-09-03 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-09-04 14:05 | 2021-09-04 15:15 | ул.Фурманова д.12, обрыв ввода в результате подхлеста проводов ветками дерева.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 12:00 | Перевод питания ВЛ с ТП-33 на ТП-65.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 10:00 | Замена аварийной опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Садовая" ф.1003 | 10 (10.5) | 2021-09-06 09:00 | 2021-09-06 17:00 | МРСК отключение фид. 1003 с ПС "Садовая" по письму для производства работ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-180, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-06 13:30 | 2021-09-06 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-215, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | Тех. присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.З-я Пятилетка,Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-06 10:00 | 2021-09-06 10:30 | ул.Беседина д.7, отключечние по заявке " Управление городским хозяйством" для производства работ в ВРУ абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-983 "Мегафон" д.Тимирязевка | 6 (6.3) | 2021-09-06 10:30 | 2021-09-06 11:15 | КТП-983 д. Тимирязевка, отключение для профилактических работ на КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 "Мегафон" д.Великово | 6 (6.3) | 2021-09-06 12:00 | 2021-09-06 13:00 | КТП-715 д. Великово, отключение для профилактических работ на КТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 п.Андреевоа ф-Труда | 0.38 | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-07 09:30 | 2021-09-07 11:30 | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, мотаж СИП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-96 РУ-10кВ яч.1 ВВ отх.на ВЛ-10кВ ул.Владимирская | 10 (10.5) | 2021-09-07 10:00 | 2021-09-07 12:00 | по заявке "Мост Строй Инвест" для безопасного проведения работ в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7 (ул. Володарского), РУ-0, 4кВ, Трансформатор | 10 (10.5) | 2021-09-07 09:00 | 2021-09-07 11:30 | Чистка оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-07 13:25 | 2021-09-07 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.5 ВВ отх.на ТП-16 | 10 (10.5) | 2021-09-08 10:00 | 2021-09-08 14:00 | Замена тр-ра на ТП-16
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-08 09:30 | 2021-09-08 11:30 | ТП 19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 10:00 | Чистка тарнсформатора, доливка масла. Без отключения оборудования.
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-121 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-08 09:00 | 2021-09-08 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 506 ул. Студенческая 1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:30 | ТП 506 ремонт оборудования
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-128 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-09 14:00 | 2021-09-09 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 12:00 | Ремонт КВЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-08 08:42 | 2021-09-08 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Ленина" | 0.38 | 2021-09-08 10:55 | 2021-09-08 11:40 | ул.Московская д.53 (Ритуальные услуги), замена ПУ в связи в истекшим МПИ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 "Мегафон" д.Городищи | 6 (6.3) | 2021-09-08 14:50 | 2021-09-08 16:05 | КТП-950 д. Городищи, отключение для профилактических работ на КТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21 г.Судогда ф-Ошмарина | 0.38 | 2021-09-09 09:00 | 2021-09-09 14:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021 тех присоединению
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-09 09:35 | 2021-09-09 11:50 | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 15:00 | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф-1,2,3,4,5 c тр-ра №2. | 0.38 | 2021-09-09 09:20 | 2021-09-09 11:40 | Установка трансформаторов тока в ТП-9.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск КТП-68 | 10 (10.5) | 2021-09-09 09:30 | 2021-09-09 11:36 | МРСК ремонтные работы по ф.105 ПС Копнино.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 13:15 | 2021-09-09 17:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-09-09 13:42 | 2021-09-09 14:14 | Подключение ВРУ-0,4кв на опоре №21 на инфраструктуру "Диалог" в рамках нового тех.присоединения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-09 16:45 | 2021-09-09 17:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 15:00 | Работы в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 540 ул. Центральная 17 | 10 (10.5) | 2021-09-10 14:00 | 2021-09-10 17:00 | Перенос КЛ-10кВ ТП104 к ТП71
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 54 ул. Пригородная 19б | 6 (6.3) | 2021-09-10 09:00 | 2021-09-10 13:00 | ТП54 Ремонт оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2, ул. Абельмана д. 4 | 0.38 | 2021-09-10 08:30 | 2021-09-10 12:00 | Отключение по письму УК "Согласие"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 0.38 | 2021-09-10 09:30 | 2021-09-10 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск КТП-54 ф-3 | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | Кап. ремонт по ВЛ-0,4 кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП-81.Отключение участка ф.1006 от ТП49-ТП14. | 10 (10.5) | 2021-09-11 09:00 | 2021-09-11 15:00 | Отключение по заявке МБУ "Благоустройство" для опиловки деревьев по ул.Красная Звезда д.5.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Гагарина левая сторона" | 0.38 | 2021-09-10 08:20 | 2021-09-10 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС Гороховец РУ 6кВ Ф.616 "Выход на РП2" | 6 (6.3) | 2021-09-10 23:24 | 2021-09-10 23:27 | ПС Гороховец отключение Ф.616 "Выход на РП2" для поиска "земли на линии" на второй секции шин на ПС Гороховец
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.3 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-13 10:00 | 2021-09-13 15:00 | Подключение вновь смонтированной КЛ-0,4кВ в.яч.3 РУ-0,4кВ ТП-22,текущий ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 741 мкр. Митино | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 14:00 | КТП 741 фид. ВЛ-1 работы на ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | Замена опор и провода.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 11 ул. Ломоносова 18 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | ТП 11 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 418 ул. Офицерская 9 | 0.38 | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 12:00 | ТП 418 фид. ВЛ-2 работы на ВЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-13 13:20 | 2021-09-13 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-09-13 15:35 | 2021-09-13 16:20 | ул.Гоголя д.7, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | с.Ворша КТП-829 | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 17:00 | МРСК ремонтные работы по ф.117 ПС Ундол.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 16:00 | Отключение ф.102 с ПС Ундол(отходящий от РП-1 ф.1025 ),для проведения работ на РП-1. Ф.1021 переведен на ф.1006.
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-14 06:00 | 2021-09-14 08:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:30 | 2021-09-14 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-13 09:00 | 2021-09-13 12:00 | Замена опор и провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29(ул. Некрасова 21) | 6 (6.3) | 2021-09-14 09:00 | 2021-09-14 10:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2 (ул. Ст. большевиков) | 6 (6.3) | 2021-09-14 10:30 | 2021-09-14 11:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17(ул. Толстого 17) | 10 (10.5) | 2021-09-14 13:30 | 2021-09-14 14:30 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-13 10:30 | 2021-09-13 15:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ф.4 ул. Заводская | 0.38 | 2021-09-14 10:00 | 2021-09-14 15:00 | Подключение вновь смонтированной КЛ-0,4кВ в.яч.4 РУ-0,4кВ ТП-22,текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 13:00 | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-14 08:18 | 2021-09-14 16:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул. Вишневая 19 | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 14:00 | ТП 19 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ, монтаж СИП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-15 09:30 | 2021-09-15 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 12:00 | Замена провода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РУ-0,4 кВ ЦТП клуба им. Дзержинского, ВЛ фид. "ул. Дачная" | 0.38 | 2021-09-15 13:30 | 2021-09-15 16:00 | Замена провода на СИП.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-12 РУ-10кВ яч.5 ВВП-10/20/1000 отход на ТП-12 | 10 (10.5) | 2021-09-15 13:00 | 2021-09-15 16:00 | перевод ВЛ-10кВ (ввод с ТП-12)на вновь смонтированную линию КЛ-10кВ ;текущий ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП29 РУ-10кВ яч.3 ВН-16 отход на ТП-53 | 10 (10.5) | 2021-09-15 09:00 | 2021-09-15 16:00 | для безопасного проведения работ ;трассировка КЛ-10кВ, земляные работы , прокладка КЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-15 08:20 | 2021-09-15 16:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 13:23 | отключился МВ Ф-104 П/С Судогда электропробой опорных изоляторов ТП-9
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-104 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-15 12:27 | 2021-09-15 14:30 | отключился МВ Ф-104 П/С Судогда электропробой опорных изоляторов ТП-9
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26,РУ-0,4кВ фид. Ул. Комсомольская | 0.38 | 2021-09-16 10:30 | 2021-09-16 15:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-16 06:00 | 2021-09-16 08:00 | Капитальный ремонт РУ-6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:30 | 2021-09-16 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-54(ул. Менделеева 21) | 10 (10.5) | 2021-09-16 08:30 | 2021-09-16 11:00 | Чистка, оборудования, трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35(ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2021-09-16 13:30 | 2021-09-16 15:30 | Чистка, оборудования, трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141 | 6 (6.3) | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 10:00 | Замена изоляторов на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2021-09-16 09:00 | 2021-09-16 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 13:00 | Установка и подключение ЯРВ-250
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-17 09:30 | 2021-09-17 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП=38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-09-16 13:35 | 2021-09-16 15:05 | Замена опоры.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка КТП-15 | 0.38 | 2021-09-17 11:30 | 2021-09-17 12:15 | На КТП-15 выгорел рубильник на Шибаева 4В( швейное производство),замена.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-77,84. | 10 (10.5) | 2021-09-20 09:00 | 2021-09-20 17:00 | Отключение ф.102 с ПС Ундол(отходящий от РП-1 ф.1025 ),для проведения работ на РП-1. Ф.1021 переведен на ф.1006.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-139 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-20 09:30 | 2021-09-20 14:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-127 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-20 14:00 | 2021-09-20 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Мира" | 0.38 | 2021-09-18 18:55 | 2021-09-18 19:30 | ул.Мира д.5, отключение для устранения нагрева соединения КЛ ввода на опоре №8
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-20 13:18 | 2021-09-20 16:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-207, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | Ремонт вводного рубильника к ТМ-1
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 10:30 | 2021-09-21 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2021-09-21 14:00 | 2021-09-21 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2021-09-21 15:30 | 2021-09-21 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243 ул. Лакина 139 | 6 (6.3) | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | Текущий ремонт ТП 243: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-09-21 09:00 | 2021-09-21 12:00 | Замена провода на СИП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-12 ТП-36 | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | Плановое ремонтные работы на ТП-36
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-735 п. Лаптево КЛ-0,4кВ ф-2 ул. Луговая д.2 | 0.38 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 14:00 | ТП-735 п. Лаптево КЛ-0,4кВ ф-2 ул. Луговая д.2 отключение по заявке ООО "МП "Альтернатива""
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | г.Собинка КТП-84. | 10 (10.5) | 2021-09-21 09:30 | 2021-09-21 10:15 | Отключение ф.1025 с РП-1 для проведения работ на РП-1.КТП-84 переведена на ф.1022.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | п.г.т. Ставрово ТП-2 ф.4 | 0.38 | 2021-09-21 10:15 | 2021-09-21 12:30 | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Школьная д.2,установка опор.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 13:00 | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-54 | 10 (10.5) | 2021-09-23 10:00 | 2021-09-23 13:00 | Кап. ремонт отпайки ф.1007 к ТП-54
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-21 08:45 | 2021-09-21 16:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-155 РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:30 | 2021-09-22 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2021-09-22 14:00 | 2021-09-22 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-35 кВ от ПС "Гусь" до ПС "Островская" | 35 | 2021-09-22 09:00 | 2021-09-22 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-35 кВ от ПС "Гусь" до ПС "Островская"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 6 (6.3) | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 14:00 | Текущий ремонт ТП 230: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-22 13:00 | 2021-09-22 17:00 | ТП 26 фид. ВЛ-1,ф. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 211 Судогодское Шоссе 25 | 10 (10.5) | 2021-09-22 10:00 | 2021-09-22 14:00 | ТП 211 РУ 10 кВ монтаж СР 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-22 08:55 | 2021-09-22 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул.Набережная" | 0.38 | 2021-09-22 11:35 | 2021-09-22 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для подключения новой КЛ-0,4кВ по ул.Набережная д.32-40 на опоре №16
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-22 09:30 | 2021-09-22 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-23 13:30 | 2021-09-23 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2021-09-23 09:00 | 2021-09-23 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2021-09-23 14:00 | 2021-09-23 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ ф.5 "ул.Гагарина правая сторона" | 0.38 | 2021-09-23 08:18 | 2021-09-23 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | ТП 10 , ф.ВЛ-1, Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121, Перекопский ВГ, 14а | 0.38 | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 12:00 | ТП 121, Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230 ул.Усти на Лабе 4 | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 14:00 | ТП 230, РУ-0,4 кВ Замена оборудования
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 14:00 | Капитальный ремонт КВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Мошачиха БС "Мегафон" | 0.38 | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 15:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:30 | 2021-09-24 10:30 | Отключить МВ ЛР46 регулировка разрядников
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 09:00 | 2021-09-24 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллеяийская) | 10 (10.5) | 2021-09-24 10:30 | 2021-09-24 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2021-09-24 14:00 | 2021-09-24 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1022 от РП №1 | 10 (10.5) | 2021-09-27 10:00 | 2021-09-27 14:00 | Плановые работы на РП-1.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-09-27 13:30 | 2021-09-27 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2021-09-24 10:00 | 2021-09-24 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ для подключения новой КЛ-0,4кВ по ул.Набережная д.41-45 на опоре №12
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Фурманова" | 0.38 | 2021-09-24 15:10 | 2021-09-24 15:50 | ул.Фурманова д.12, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2021-09-27 14:00 | 2021-09-27 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2021-09-27 15:30 | 2021-09-27 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-27 09:00 | 2021-09-27 10:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-103 от ПС "Ундол" | 10 (10.5) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 12:00 | для монтажа концевой муфты
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-27 09:30 | 2021-09-27 10:00 | ул.Пролетарская д.5, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-27 13:08 | 2021-09-27 15:40 | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №7 ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-27 13:35 | 2021-09-27 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 589 ул. Горького 133 | 6 (6.3) | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 17:00 | Текущий ремонт ТП 589: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская, п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-28 10:00 | 2021-09-28 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-6, ВЛ фид. "Соц. обеспечение" | 0.38 | 2021-09-28 09:00 | 2021-09-28 10:00 | Перевод ВЛ на новые опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-28 08:45 | 2021-09-28 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Парковая, Конституции, Республиканская" | 0.38 | 2021-09-28 09:05 | 2021-09-28 11:15 | ул.Республиканская д.22, перенос ввода с гаража на фасад дома по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.10 "ул.Пролетарская, Киселева" | 0.38 | 2021-09-28 13:50 | 2021-09-28 14:14 | ул.Пролетарская д.5, замена ПУ и вынос на опору №7 в связи с истекшим МПИ
Рэс г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-14 до ТП-228 | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 606 Институтский гор. 15а | 10 (10.5) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 12:00 | Текущий ремонт ТП 606 сек. Т-2 : подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К Маркса" | 0.38 | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:00 | Установка опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-29 10:00 | 2021-09-29 12:00 | Установка опор.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ фидер Томаровича д.5-д.7 | 0.38 | 2021-09-29 09:30 | 2021-09-29 12:00 | ремонт КЛ-0,4 после повреждения сторонней организацией при проведении земляных работ 13.09.21
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-9 ф.5 | 0.38 | 2021-09-29 10:30 | 2021-09-29 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ по ул.Ленина
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | Ревизия ЛР на ТП-801(6), ТП-798(3)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 16:00 | Монтаж дуговой защиты и оптоволоконного кабеля 1СШ 10кВ на ПС Второво
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 26 пр. Ленина 68 | 0.38 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 17:00 | ТП 26 фид. ВЛ-1 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 114 Злектроприборовский пр-д. 5 | 0.38 | 2021-09-30 09:30 | 2021-09-30 15:00 | ТП 114 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-29 08:45 | 2021-09-29 17:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-6 РУ-6кВ ф.3 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-09-29 09:00 | 2021-09-29 10:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по ошиновке ЩО-70 в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-29 13:20 | 2021-09-29 14:55 | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №8
РЭС г.Ковров "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6 кВ от ТП-14 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 14:00 | Ремонт КВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 12:00 | Установка приборов учёта
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-19, фид. Сосненская п.Тюрмеровка | 10 (10.5) | 2021-09-30 10:00 | 2021-09-30 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2021-09-30 14:30 | 2021-09-30 16:00 | отключить ЛР 72 подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от КРУН № 2 в стор. ТП-146, 141; ВЛ-6 кВ от КРУН-1 в стор. ТП-101, 100, 114, 102, 116, 103, 104;105, 106. | 6 (6.3) | 2021-09-30 08:45 | 2021-09-30 13:00 | Проверка РЗА МВ-6 кВ КРУН-1, 2. Чистка КРУН-1, 2, ТП-114.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Суворова" | 0.38 | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 12:00 | Установка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "пр-т Теплицкий" | 0.38 | 2021-09-30 15:00 | 2021-09-30 16:30 | Ремонт ВРУ потребителя.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.Октябрьская, Некрасова, пер.Некрасова" | 0.38 | 2021-09-30 08:55 | 2021-09-30 17:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по строительству ВЛИ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Гоголя, Бр.Бесединых" | 0.38 | 2021-09-30 09:35 | 2021-09-30 09:40 | отключение для безопасного производства работ по установке укоса опора №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.3 "Телевышка" | 0.38 | 2021-09-30 12:00 | 2021-09-30 16:04 | "Телевышка" , отключение по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер. Гоголя" | 0.38 | 2021-09-30 13:30 | 2021-09-30 16:15 | ул.3-я Пятилетка, замена опоры №5
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 СНТ Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | Ревизия ЛР на ТП-801(6), ТП-798(3)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Второво Ф-1003 ТП-738 п. Мирный | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:40 | 2021-09-30 14:50 | Монтаж дуговой защиты и оптоволоконного кабеля 1СШ 10кВ на ПС Второво
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово ф.1008 | 10 (10.5) | 2021-09-30 09:00 | 2021-09-30 17:00 | ПС Новоалександрово ф.1008 - вывод в ремонт со стороны МРСК, без уведомления потребителей и ТСО ОРЭС-Владимирская область